政府采购招标文件

项目编号：GZWH-2020-1411C

项目序号：C52033120200721

项目名称：务川自治县仡福中医康养院康复理疗设备采购项目

贵州卫虹招标有限公司

二〇二〇年七月

重要提示

一、投标保证金缴纳

1、保证金缴纳金额：贰万元（¥ 20000元）；

2、保证金收取（到账）截止时间：详见招标公告；

3、投标保证金交纳方式:银行转账；

4、保证金必须存入遵义市公共资源交易中心的保证金账户（开户名称：遵义市公共资源交易中心；开 户 行：交通银行遵义分行厦门路支行；账号：523061500018150073564）；

5、保证金必须一次性足额存入，不能分多次缴纳；

未尽事宜请参照遵义市公共资源交易中心具体规定。

二、投标人资质要求

包括下述内容在内，涉及“第四章 资格性审查表格”中要求的有关证明文件，须以“资格审查文件”单独密封递交。

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求，并按照《政府采购法实施条例》第十七条的规定提供以下材料：(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人投标的须提供身份证明复印件； (2) “经会计师事务所审计的2019年度财务报告”复印件或“基本开户银行2020年度出具的资信证明”复印件；(3) 2020年任意3个月缴纳税收的凭据或证明材料复印件（依法免税的供应商须提供相应证明文件）；（4）2020年任意3个月社会保障资金缴纳证明材料复印件（不需要缴纳社保资金的供应商须提供相应证明文件）；（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式自拟）。

2、诚信资格要求：未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”的供应商。资格审查时代理机构或采购人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）上查询（查询时间为开标时间），并将查询结果打印存档。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其资格审查不予通过。

3、特殊行业行政法规要求资质：（1）投标产品属于医疗器械管理的产品且投标人为代理商的须提供《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械经营许可备案证明材料复印件，投标人为厂家的须提供生产许可证复印件；（2）投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）复印件或医疗器械备案证书（凭证）复印件。

4、项目特殊资格要求：投标产品为原装进口产品（本项目允许原装进口产品为生物刺激反馈仪（1）、医用臭氧治疗仪、无轨迹等张肌力测试训练系统）的投标人为代理商须提供“制造商或中国境内进口产品总代理（提供总代理资格证明）出具的针对本项目的代理销售授权书原件（须注明产品名称及型号）”和“制造商或中国境内进口产品总代理出具的售后服务承诺原件”。 （提供完整授权链证明材料原件放入资格审查文件正本中，副本可用复印件）。

5、本项目不接受联合体投标。

三、投标人签署、密封、开标准备（节选）

1、投标文件的每一页都应加盖公章。招标文件明确要求签字的地方必须由投标人法定代表人或被授权代表签字；

2、投标人应将投标文件正本和所有的副本加以密封，并在密封处签字或盖章（加盖公章或法定代表人（或被授权代表）签字）；

3、另行准备开标一览表原件(两份)密封后单独递交，用于唱标；

4、投标人应将资格审查文件装订成册后密封单独递交，用于资格审查；

5、参加开标会议的投标人应按招标文件格式另行准备“法定代表人身份证明书原件、被授权代表的法定代表人授权委托书原件”，用于核实其被授权代表身份；

6、为方便监督部门存档查阅，投标人需递交一份密封的、与纸质投标文件内容一致的电子版文件，并与投标文件一起递交。

四、其他

1、招标文件标注★条款或内容，为不允许负偏离的实质性要求和条件，存在负偏离的响应将作无效投标处理。

2、投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》等国家、贵州省政府采购相关法律法规规定；若有违反，将依法处理。

本重要提示内容均为对供应商特别提醒，有矛盾或差异之处以招标文件具体章节的要求为准。

目录

第一章 投标邀请……………………………………………………………………………4

第二章 投标人须知…………………………………………………………………………5

第三章 投标资料表…………………………………………………………………………16

第四章 资格性审查…………………………………………………………………………19

第五章 采购需求……………………………………………………………………21

第六章 评标办法和定标原则……………………………………………………………111

第七章 合同格式…………………………………………………………………………117

第八章 合同条款…………………………………………………………………………119

第九章 合同条款资料表………………………………………………………………126

第十章 投标文件格式……………………………………………………………………127

第一章 投标邀请

贵州卫虹招标有限公司受采购人委托，对以下项目进行国内公开招标采购，欢迎合格的投标人提交密封投标文件参加投标

一、招标内容

1、项目编号：GZWH-2020-1411C

2、项目序号：C52033120200721

3、项目名称：务川自治县仡福中医康养院康复理疗设备采购项目

4、项目需求：详见“第五章 采购需求”。本项目共1个产品包，投标人对产品包整体进行投标报价。

5、项目采购预算：750万，最高限价：730万。

二、投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求

2、具备提供相关货物和服务能力的供应商

3、具备招标文件规定的其他资质要求（包括诚信资格要求、特殊行业行政法规要求资质、授权及售后服务承诺）

- 三、获取招标文件的时间、地点、方式

1、获取招标文件的时间：详见招标公告

2、获取招标文件的方式：详见招标公告

3、招标文件的价格：免费发售。

- 四、投标时间、投标截止时间和开标时间及地点

1、投标文件递交时间：详见招标公告

2、投标截止时间和开标时间：详见招标公告

3、投标开标地点：遵义市公共资源交易中心(遵义市新蒲新区播州大道东100米（遵义市政务服务中心大楼9楼））

- 五、本次招标联系事项

联 系 人：项目一部      电   话：0851-85801822        传   真：0851-85801799

地    址：贵阳市中华中路8号时代广场名仕楼18楼D座

六、遵义市公共资源交易中心保证金缴纳账户

开户名称：遵义市公共资源交易中心

开 户 行：交通银行遵义分行厦门路支行

账    号：523061500018150073564

贵州卫虹招标有限公司

二0二0年七月一日

第二章  投标人须知

一、说   明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本次投标邀请中所叙述项目的采购。

2．定义

2.1“招标人”（或称“采购人”）系指获得资金或贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织，也称业主。

2.2“投标人”（或称“供应商”）系指向招标代理机构提交投标文件的供应商。“投标人”的投标产品中标后，即为“中标人”，或称“中标企业（中标供应商）”。

2.3 “招标代理机构”系指依法从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的招标代理机构特指“投标资料表”中所述的招标代理机构。

2.4 “制造商”（或称“生产企业”、“生产制造商”）系指产品的直接生产创造者，不包括委托加工、委托生产制造等企业。

2.5 “货物”系指“采购需求”中所列的所有物品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装调试、技术服务（包括设计、开发、集成等）、培训、验收、售后服务和其它类似的义务。

2.7 “工程”系指卖方根据合同规定须向买方提供的工程量及施工。

2.8“核心产品”（也称“主产品”）系指非单一产品采购项目（如系统集成、一个产品包中包含多个产品）中，采购人根据采购需求的技术构成、产品价格比重等因素合理确定的产品。

2.9 “授权代表”（或称“被授权代表”）系指提交投标文件的供应商针对本次项目所授权的、能全权代表该供应商处理本次项目有关事宜的完全民事行为能力人，即：“供应商的授权代表”。

2.10 “书面”表示有收到证明的书面通讯(如传真、信函等)。

2.11 “天”系指日历天数。

2.12“★”系指实质性要求条款，投标人不满足将作无效投标处理。

3.合格投标人

3.1投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。

3.2投标人不得与本采购活动招标代理机构存在产权关系。

3.3满足招标文件对投标人的资质要求。

3.4招标人根据项目实际需要确定是否接受联合体投标。允许联合体投标的项目，投标人须提供联合体协议，并只能组建一个联合体，满足招标文件规定的有关资质要求。

4．合格的货物、服务和工程

4.1 投标人能够按照投标文件承诺的品牌、产地、质量、价格、有效期及时供货。

4.2 投标人提供的所有货物、服务和工程，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。通过有关监督部门审批的，可接受原装进口产品参与投标。

5．投标费用

5.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

6．项目属性及采购方式

6.1 招标人根据项目情况确定项目属性，如：货物采购(含伴随、配套服务)、服务（包含软件开发、系统集成建设等）、工程。

6.2 招标人根据项目情况，或经监督部门的审批（或备案），采用合理的采购方式。

- 二 、招标文件

7．招标文件构成

7.1 要求提供的产品、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件由下列内容构成：

7.1.1投标邀请

7.1.2投标人须知

7.1.3投标资料表

7.1.4资格性审查

7.1.5采购需求

7.1.6评标办法和定标原则

7.1.7合同格式

7.1.8合同条款

7.1.9合同条款资料表

7.1.10投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都做出实质性响应可能导致其投标无效。

8．招标公告（文件）公告期限和招标文件质疑

8.1 招标公告（文件）公告期限为5个工作日，以省级以上政府采购网发布公告之日起算。

8.2 任何对招标文件提出质疑的潜在供应商，均应在下述法定时效内以书面形式提交至招标代理机构，在规定时间内不提交书面质疑文件的，视为充分理解并认可招标文件所有内容。

8.2.1 招标公告期限内获取（下载）招标文件的，在获取招标文件之日起七个工作日内；

8.2.2 招标公告期限后获取（下载）招标文件的，在招标公告期限届满之日起七个工作日内。

8.3 潜在供应商在规定时间内，只能对招标文件一次性的提出质疑。

8.4 潜在供应商提出质疑应当按要求签署、授权，提交质疑函和必要的证明材料。

9．招标文件的澄清和修改、现场考察或开标前答疑会

9.1 在投标截止期前，招标代理机构均可主动地对招标文件进行澄清或修改。修改的内容为招标文件的组成部分。招标文件针对同一问题多次澄清或修改时，以最后发出的澄清或修改公告为准。

9.2 招标文件的修改将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（改）公告。

9.3 采购人、招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

9.4 根据项目具体情况，采购人或招标代理机构可能会组织现场考察或召开答疑会，在开标前以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。

9.5 供应商应当在规定时间、规定的地点参加现场考察或答疑会，未参加的供应商视同完全认可和理解考察或答疑的有关事项。不接受潜在投标人单独申请或进行的现场考察。

- 三、投标文件的编制

10．投标的语言和计量单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。投标人可以提交使用其它语言的资料，但有关段落必须译成中文，在解释或有差异矛盾时以中文翻译件为准。

10.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11．投标文件构成

11.1按招标文件第十章规定的“资格审查文件格式”内容（包括“通用要求部分”、“授权代表身份证明文件”、“供应商资格条件要求证明文件”、“诚信资格要求证明文件”、“特殊行业行政法规要求资质证明文件”（若有）、“项目特别资格要求证明文件”（若有）、“投标保证金要求”）及“投标文件格式”内容（包括“价格部分”、“技术部分”、“商务部分”、“其他部分”）编制的资格审查文件和投标文件，投标人递交的资格审查文件及投标文件应按上述要求进行顺序编制并提供相应证明材料。

11.2 按招标文件第十章规定的“投标文件格式  第一部分  资格审查文件”格式，投标人应将资格审查文件装订成册后密封单独递交，用于资格审查；资格审查文件为投标文件一部分；资格审查文件正副本的数量与投标文件要求的应当一致。

12．选择性投标和同一品牌产品投标的处理

12.1不接受任何选择性投标方案（投标报价）。投标人只能选择满足或优于招标需求的一个产品参与投标，不接受一个投标人选择多个产品参与投标，否则，该投标人的投标无效。投标产品不允许报两种以上（含两种）的价格，否则投标无效。

12.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的，依序按技术、商务的得分情况，得分最高的获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目（如系统集成项目、一个产品包中包含多个产品）中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。采购人根据采购需求的技术构成、产品价格比重等因素合理确定核心产品。

13．投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明本合同拟提供货物和服务的报价。

报价应为包括货物价格以及其他相关费用在内的交货价，即投标报价包括：产品、运输（含装卸搬运至指定交货地点）、技术服务、安装调试、验收、试运行、售后服务、培训、各种税费等直至达到使用要求和采购人付款条件所发生的一切费用，即总价包干。投标报价为一次性报价，即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

13.2 投标分项报价表上的价格应包括货物价格以及“投标资料表”或规格要求中列出的其他服务费用（分项报价表可根据实际情况由供应商自行设计但必须提供，投标人应列出本项目验收、培训费用）。

13.3 投标人根据本须知第13.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便评标委员会对价格合理性进行比较评审。

13.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。投标人存在有赠送配件或赠送消耗材料等优惠情况，报价并不可作调整。

13.5 项目采购预算以有关部门批准或备案的金额为准；招标人根据采购需要可确定最高限价。

14．投标货币

14.1 投标人应采用人民币报价。

15．投标保证金

15.1 投标人应提交“投标资料表”规定金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.2 投标保证金是为了保护招标人和招标代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标人和招标代理机构可根据投标人须知第15.7条的规定，公共资源交易中心提出申请不予退还投标保证金。

15.3 投标保证金应按“投标资料表”中规定的方式提交。

15.4 凡没有根据本须知第15.1和15.3条的规定随附投标保证金的投标，按本须知第25.4条的规定视为非实质性响应而被视为无效投标。

15.5未中标的投标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内，按照遵义市公共资源交易中心要求办理保证金退还手续。

15.6 中标人的投标保证金，在中标人前往招标代理机构缴纳招标代理服务费（领取中标通知书时）、并按本须知第32条规定签订合同后的五个工作日内，按照遵义市公共资源交易中心要求办理保证金退还手续。若公告期间发生质疑或投诉，与质疑或投诉有关的投标人的投标保证金有效期将延长，待质疑、投诉处理完毕之后予以办理。

15.7下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

15.7.1投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

15.7.2中标人在规定期限内未按本须知第32条规定签订合同；

15.7.3中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

15.7.4中标人拒绝履行合同义务的；

15.7.5 法律法规规定的其他不符合退还保证金的情形。

16．投标有效期

16.1投标文件应自本须知“投标资料表”中规定的开标日起，并在“投标资料表”中所述时期内保持有效。不接受招标文件中规定的投标有效期的投标将被视为非实质性响应投标而被视为无效投标。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均以书面形式进行。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，而不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

17．投标文件（含资格审查文件）的式样和签署

17.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标文件应统一用A4纸，投标文件装订成册后密封。

17.3投标文件均需打印，投标文件的每一页都应加盖公章。招标文件明确要求签字的地方必须由投标人法定代表人或被授权代表签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。投标人所加盖的公章，不得用“合同专用章”、“财务专用章”、“公司部门章”或“分支机构章”、“授权（投标）专用章”等代替，也不能用盖“骑缝章”代替“每一页都须盖章”的要求。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。

17.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖投标人公章或法定代表人印章才有效。

17.5 投标人应将资格审查文件装订成册后密封单独递交，用于资格审查；资格审查文件为投标文件一部分；资格审查文件正副本的数量与投标文件要求的应当一致。

17.6 为方便监督部门存档查阅，投标人需递交一份密封的、与纸质投标文件内容一致的电子版文件，并与投标文件一起递交。

- 四、投标文件的递交

18．投标文件的密封和标记及样机递交

18.1投标人应将投标文件正本和所有的副本加以密封，并在密封处签字或盖章（加盖公章或法定代表人（或被授权代表）签字）。为方便开标唱标，应另行准备两份开标一览表密封后单独递交。未能在规定的投标截止时间前提交用于唱标的开标一览表的，视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。

18.2投标文件袋封套，单独递交的开标一览表、资格审查文件封套应有：

18.2.1清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址；

18.2.2注明“投标资料表”中指明的项目名称、项目编号，以及“在××××××之前不得启封”的字样，并填入规定的开标日期和时间。

18.3投标样机（品）递交（若有）（本项目无样机样品递交）

18.3.1投标人需按照“第三章  投标资料表”及“第五章 采购需求”的有关要求递交样机；

18.3.2在样机上标注报名获取的与投标项目对应的随机码；

18.3.3按遵义市公共资源交易中心工作人员的安排递交和摆放样机；必须在规定时间内递交及退还样机。未在规定时间内取走样机的，公共资源交易中心有权自行处置。

19．投标截止期（时间）

19.1 投标人应在不迟于“投标资料表”中规定的截止时间将投标文件递交至“投标资料表”中指明的投标文件递交地址。

19.2 招标代理机构可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件适当延长投标截止时间。在此情况下，招标人、招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

20．投标文件的拒收

20.1 招标代理机构将拒绝接收在本须知“投标资料表”中规定的截止时间后递交的任何投标文件。

20.2 招标代理机构将拒绝接收未按规定密封、签署的投标文件。

21．投标文件的修改与撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理机构。修改或撤回须得到法人代表授权。

21.2 投标文件的修改或撤回通知应按本须知相关规定编制、密封、签署和递交。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

21.4 从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22．开标及资格性审查

22.1招标代理机构在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标，开标时投标人法人授权代表可以参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.2开标时，由投标人或者其推选的投标人代表（或自愿参加检查的代表）检查投标文件的密封情况，经确认密封完整后，由招标代理机构工作人员当众拆封开标一览表，宣（唱）读投标人名称、投标价格、交货期以及招标文件规定需要宣布的其他内容。

参加开标会议的投标人应按招标文件格式另行准备一套“法定代表人身份证明书、被授权代表的法定代表人授权委托书”原件，在开标会场递交给招标代理机构工作人员，用于核实其被授权代表身份。

22.3 未宣读的投标价格，评标时不予承认。投标人不能以价格折扣、价格优惠等方式对开标一览

表的投标报价进行修改或调整。

22.4开标时，若没有提交密封的、单独用于唱标的开标一览表，视为非实质性响应作无效投标处理。且开标一览表必须为加盖供应商公章的原件，未按规定作有效签署的，视为非实质性响应作无效投标处理。用于唱标的开标一览表内容与投标文件中开标一览表或投标分项报价表内容不一致的，以唱标的开标一览表为准。投标人须注意，唱标行为本身不作为证明投标文件有效的依据。

22.5招标代理机构将做开标记录。

22.6资格性审查

22.6.1开标结束后，采购人、招标代理机构或另行组建资格审查专家小组对投标文件进行资格性检查，审查内容以“第四章  资格性审查”为准，没有通过资格性审查的投标文件将被作为无效投标处理。

22.6.2诚信资格要求：资格审查时，代理机构或采购人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn，包括失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）上查询（查询时间为开标时间），并将查询结果打印存档。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其资格审查不予通过。

22.7开标过程中，采购人、招标代理机构如发现投标人或其资格审查文件、投标文件存在下列情况的，将被认定为无效投标，合格投标人不足3家的，作废标处理，不得评标。

22.7.1未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

22.7.2未提交密封的、单独用于唱标的开标一览表；

22.7.3单独用于唱标的开标一览表未按规定作有效签署盖章的；

22.7.4不具备招标文件中规定资格（质）要求的或没有提供证明材料以证明具备招标文件中规定资格（质）要求的；

22.7.5投标报价超过招标文件规定的预算的；

22.7.6投标报价超过招标文件规定的最高限价的(若有)。

- 23．评标委员会

23.1采购人或招标代理机构将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表和评审专家组成。评标委员会成员人数为5人以上单数，并按法律法规规定组建。

23.2 评标委员会成员名单在公布中标结果前应当保密。

24．投标文件的澄清

24.1 评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复应以书面形式提交。

25．投标文件的审查

25.1符合性审查：评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查（具体内容以“第六章  评标办法和定标原则”中“符合性审查表格”内容为准），以确定投标人是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件算术错误将按以下方法更正：若用文字表示的数值（大写）与用数字表示的数值（小写）不一致，以文字表示的数值为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；若计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被认定为无效投标。

25.2评标委员会有权对投标文件是否构成实质性偏差的作出合理判断。评标委员会决定投标的响应性仅根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3根据本须知第25.4和26条的规定，评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的负偏离。

25.4没有实质性响应招标文件要求的投标将被认定为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会如发现投标人或其投标文件存在下列情况之一的，其投标将被认定为无效投标。

25.4.1未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

25.4.2不具备招标文件中规定资格（质）要求的或没有提供证明材料以证明具备招标文件中规定资格（质）要求的；

25.4.3投标文件未按招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章或法定代表人印章的；

25.4.4投标人提交两份以上内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一产品（包）报有两个以上报价的；

25.4.5违反政府采购法实施条例第十八条规定的；投标人与通过资格审查的单位在名称和组织结构上不一致，不能提供其权利义务转移的合法有效证明的；

- 25.4.6投标人的报价明显低于其他通过资格性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明、提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的、或不能按评标委员会要求提供说明或证明材料的；

25.4.7投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

- 25.4.8投标文件附有招标人不能接受的条件的；

25.4.9供应商资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

25.4.10投标产品数量、供货范围（或交货地点）、交货时间不满足招标文件要求的；专家一致认定投标人所投标产品的规格、技术或服务等明显不能满足采购需求的；

25.4.11不符合相关法律、法规规定和招标文件其他实质性要求的。

- 26．投标文件的评价

- 26.1 评标委员会将按照本须知第25条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

26.2 计算评标总价时，以货物到达招标人指定地点安装、调试且达到采购人使用要求为依据，评标价包括增值税和其他税费（如运费、保险费等），对所有列入评审范围的投标文件应适用相同计算口径，在同一基准上进行评定。

- 26.3 评标委员会将采用“投标资料表”中所规定的评标办法对投标文件进行评审。

- 26.4 评标委员会将采用“投标资料表”中的规定，按项目整体为单位进行评审。

27．评标过程的保密

27.1凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

27.2投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

- 六、授予合同

28．合同授予标准

28.1采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求，综合评分得分排名最靠前的投标人。

28.2采购人按照评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

28.3出现下列情形之一的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，也可以重新组织采购。

28.3.1排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标资格或因不可抗力因素不能履行合同的；

28.3.2经质疑，评标委员会或招标代理机构审查确认中标人在本次采购活动中存在违法违规行为；或其他原因使质疑成立，中标无效的；

28.3.3 在履行采购合同前，采购人发现排名第一的候选供应商有实质性不响应招标要求的情况并得到评标委员会确认的。

29．中标（评标结果）公告

29.1招标代理机构在招标公告发布的媒体上公告评标结果。中标公告期限为1个工作日。

- 29.2对本项目中标结果存在质疑的投标人，可以在法律法规规定的有效时间内，采用书面形式列举具体理由，同时提交有效证据向招标代理机构提出质疑。投标人对中标结果只能一次性的提出质疑。

29.3投标人行使质疑权时，需坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人或采购代理机构将遵循“谁过错谁负担”的原则，在过错方提交的投标保证金中扣除相关的调查论证费用（若为评标委员会的责任，代理机构将不支付劳务费用）。

29.4无论是质疑方还是被质疑方，均须主动配合招标代理机构或采购人寻找相关证据，并承诺同意延长投标保证金及投标样机（若有）的退还时间。对于招标代理机构要求补充的证据材料，供应商不能无故推脱或者不予配合，否则，招标代理机构有权不支持退还其投标保证金。

29.5不接受口头或电话质疑、不接受未经招标代理机构认可的传真件质疑，书面质疑须加盖公章，质疑人须提供法人授权书、质疑事项的有关证明材料、完整的联系方式等，否则将不予接受。

30．追加采购的权力

30.1采购人在采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务时，在不改变合同其它条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31．中标通知书

31.1 中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.2 中标通知书是合同的组成部分。

31.3在合同未履行前，出现影响中标结果的情况，对于中标人经济损失，招标代理机构和招标人均无需承担赔偿责任。

31.4招标代理机构无义务向投标人解释未中标原因和退回投标文件。

32．签订合同

32.1 中标人在收到中标通知书后三十天内（具体时间应当按采购人要求），按照合同条款的规定，采用招标文件中规定的履约保证金提交方式或招标人和招标机构可以接受的其他提交方式提交履约保证金，并按规定与招标人签订采购合同。

32.2 “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

32.3 中标人如未能按招标文件要求，在规定限期内提交履约保证金和签订合同，无论何种原因招标代理机构将取消其中标资格、撤销其中标通知书，且不支持退还其投标保证金。在此情况下，招标人和招标代理机构可将合同授予排名次高的投标人，或重新组织采购。

32.4 在签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，或不能实质性响应招标文件要求的，招标人有权取消其中标资格。

七、其他

33．招标代理服务费

33.1 以中标通知书中确定的的中标金额作为收费的计算基数。

33.2 招标代理服务费收费标准：参照国家计委计价格[2002]1980号文件收费标准进行收取。

33.3 投标人报价不含招标代理服务费。中标人在领取中标通知书时缴纳招标代理服务费。

34．投标人的严重违法行为

34.1投标人有下列情形之一的，处以采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由相关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人一切采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

34.1.1提供虚假材料谋取中标的；

34.1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

34.1.3与招标人、其他投标人恶意串通的；

34.1.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

34.1.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

34.1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（34.1.1）至（34.1.6）项情形之一的，投标或中标无效。

35．本项目投标（中标）产品如果存在资质、专利、授权、经营、经济等各类纠纷、仲裁或诉讼问题的，采购人、评标委员会和招标代理机构均不承担任何责任。评标委员会决定投标的响应性仅根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

36．解释权

36.1本招标文件的解释权归招标代理机构。

第三章 投标资料表

本表关于所要采购货物的具体资料是对“投标人须知”的补充或修改，两者如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 2.1 | 招标人：务川自治县仡福中医康养有限公司 - 地 址：务川仡佬族苗族自治县 |
| 2.3 | 招标代理机构：贵州卫虹招标有限公司 本次项目联系事项： 地 址：贵阳市中华中路8号时代广场名仕楼18楼D座 电 话：0851-85801822 传 真：0851-85801799 联 系 人：项目一部 |
| 2.8 | - 本项目核心产品：医用臭氧治疗仪 |
| 3.4 | - 本项目不接受联合体投标 |
| 4.2 | - 本项目标注“原件进口产品”的产品接受进口产品投标报价 |
| 6.1 | - 本项目为货物采购(含伴随、配套服务) |
| 6.2 | - 本项目采用公开招标方式 |
| 9.4 | 是否组织现场考察或召开答疑会：无 |
| 投标文件的编制和递交 |  |
| 13 | （1）投标报价应包括:产品、运输（含装卸搬运至指定交货地点）、技术服务、安装调试、验收、试运行、售后服务、培训、各种税费等直至达到使用要求和采购人付款条件所发生的一切费用，即总价包干 （2）本项目投标人均须对项目整体进行投标报价 （3）本项目预算为：750万，最高限价730万 |
| 15 | 政府采购项目投标保证金缴纳要求： （1）保证金金额: 贰万元（¥ 20000元）； （2）保证金有效期：有效期截止日后30天； （3）保证金收取（到账截止）时间：详见招标公告； （4）保证金缴纳账户： 开户名称：遵义市公共资源交易中心； 开 户 行：交通银行遵义分行厦门路支行； 账 号：523061500018150073564 |
| 16.1 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 17.1、17.5 | （1）投标文件正本壹份，副本肆份 （2）资格审查文件正本壹份，副本肆份 （3）电子文件一份 |
| 18.2.2 | 项目名称：务川自治县仡福中医康养院康复理疗设备采购项目 项目编号：GZWH-2020-1411C |
| 18.3 | 是否需要递交样机（样品）：否 |
| 19.1 | 投标文件递交至：遵义市公共资源交易中心 投标文件递交地址：遵义市公共资源交易中心(遵义市新蒲新区播州大道东100米（遵义市政务服务中心大楼9楼）） |
| 20.1 | 投标截止时间：详见招标公告 |
| 开标与评标 |  |
| 22.1 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：遵义市公共资源交易中心 地 址：遵义市公共资源交易中心(遵义市新蒲新区播州大道东100米（遵义市政务服务中心大楼9楼）） |
| 26.3 | 评标方法：综合评分法（详见第六章） |
| 26.4 | 评标按项目整体进行 |
| 授予合同 |  |
| 28.2 | 采购人依照评标委员会推荐的中标候选供应商，顺序确定中标供应商。 |
| 其他 |  |
| 33 | 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费： 1、以中标通知书中的中标金额作为收费的计算基数。 2、招标代理服务费收费标准：参考国家计委计价格[2002]1980号文件收费标准进行收取，标准如下： 中标金额（万元）; 费 率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. 5000-10000; 0.25%. 10000-100000; 0.05%. 100000以上; 0.01%. 根据以上收费标准，采用差额定率累进计费方式分段计算招标代理服务费； 3、中标人在领取中标通知书时缴纳招标代理服务费。 4、缴纳账户： 开户名称：贵州卫虹招标有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司贵阳市云岩支行 账 号：2402000329200068912 |

第四章 资格性审查

1．根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。必要时，采购人有权另行组建资格审查专家小组对投标人的资格进行审查。

2．投标人应按照招标文件规定的格式，制作“资格审查文件”，并单独密封递交。

3．在资格审查过程中，除了对投标人的资格证明文件进行形式审查外，必要时，采购人或代理机构有权通过官方网站等权威媒体对其真实性进行核实。

4．发现通过资格审查的供应商不满足三家的情况，作废标处理，不再继续评标。

5．资格性审查表格（审查内容）。

| 序号 | 资格要求（审查内容） |
| --- | --- |
| 1 | 保证金证明文件 |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求，并按照《政府采购法实施条例》第十七条的规定提供以下材料：(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人投标的须提供身份证明复印件； (2) “经会计师事务所审计的2019年度财务报告”复印件或“基本开户银行2020年度出具的资信证明”复印件；(3) 2020年任意3个月缴纳税收的凭据或证明材料复印件（依法免税的供应商须提供相应证明文件）；（4）2020年任意3个月社会保障资金缴纳证明材料复印件（不需要缴纳社保资金的供应商须提供相应证明文件）；（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式自拟）。 |
| 3 | 诚信资格要求：未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”的供应商。资格审查时代理机构或采购人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）上查询（查询时间为开标时间），并将查询结果打印存档。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其资格审查不予通过。 |
| 4 | 特殊行业行政法规要求资质：（1）投标产品属于医疗器械管理的产品且投标人为代理商的须提供《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械经营许可备案证明材料复印件，投标人为厂家的须提供生产许可证复印件；（2）投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）复印件或医疗器械备案证书（凭证）复印件。 |
| 5 | 项目特殊资格要求：投标产品为原装进口产品（本项目接受原装进口产品为生物刺激反馈仪（1）、医用臭氧治疗仪、无轨迹等张肌力测试训练系统）的投标人为代理商须提供“制造商或中国境内进口产品总代理（提供总代理资格证明）出具的针对本项目的代理销售授权书原件（须注明产品名称及型号）”和“制造商或中国境内进口产品总代理出具的售后服务承诺原件”。 （提供完整授权链证明材料原件放入资格审查文件正本中，副本可用复印件）。 |
| 6 | 提供法定代表人身份证明书原件 |
| 7 | 提供法定代表人授权委托书(委托授权代理人时必须提交)原件 |
| 8 | 资格审查文件满足招标文件要求的签署 |

第五章   采购需求

说   明

1．“产品名称”仅是招标人对产品的习惯性称呼，并不针对某特定名称。招标人或招标代理机构欢迎投标人根据技术参数（规格）要求的基本要求，采用满足或优于要求的产品参加投标。

2.凡在“技术参数（规格）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的产品，投标人应在投标文件中将其标配参数（规格）详细列明。

3.投标人应注意投标的风险，认真阅读和理解招标文件，并应如实填写技术参数（规格）要求偏离表，若评标时评标委员会掌握了确切事实说明某投标人没有如实填写技术参数（规格）要求偏离表或有虚假材料应标行为，该投标将被视作非实质性投标作无效投标处理。

若用户验收时发现任一产品存在虚假应标情况，将取消其中标资格，拒绝支付合同货款，并追究相应的法律责任。

4.投标人须按“第十章 投标文件格式”的要求，提供相应的技术证明材料。

5、本项目标注原装进口产品的接受进口产品投标。

第一部分  技术要求

- 一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物刺激反馈仪（1） | 2 | 接受原装进口 |
| 2 | 生物刺激反馈仪（2） | 1 |  |
| 3 | 生物刺激反馈仪（3） | 3 |  |
| 4 | 角度尺 | 1 |  |
| 5 | 多功能关节活动测量表 | 1 |  |
| 6 | 简易上肢功能评价器 | 1 |  |
| 7 | 背力计 | 1 |  |
| 8 | 握力计 | 1 |  |
| 9 | 秒表 | 1 |  |
| 10 | 万步计 | 1 |  |
| 11 | 上下肢运动康复训练器（1） | 2 |  |
| 12 | 上下肢运动康复训练器（2） | 2 |  |
| 13 | 按摩床 | 3 |  |
| 14 | 运动康复训练床 | 1 |  |
| 15 | 矫正镜 | 1 |  |
| 16 | 医用体位垫（1） | 1 |  |
| 17 | 医用体位垫（2） | 1 |  |
| 18 | 医用体位垫（3） | 1 |  |
| 19 | 医用体位垫（4） | 1 |  |
| 20 | 医用体位垫（5） | 1 |  |
| 21 | 医用体位垫（6） | 1 |  |
| 22 | 医用体位垫（7） | 1 |  |
| 23 | 医用体位垫（8） | 1 |  |
| 24 | 医用体位垫（9） | 1 |  |
| 25 | PT康复训练床 | 2 |  |
| 26 | 儿童型悬吊康复工作站 | 1 |  |
| 27 | 儿童整合运动训练室 | 1 |  |
| 28 | 减重步行训练台 | 1 |  |
| 29 | 梯背椅 | 1 |  |
| 30 | 儿童梯椅 | 1 |  |
| 31 | 木楞床 | 1 |  |
| 32 | 引导式训练组合 | 1 |  |
| 33 | 踝关节训练器 | 1 |  |
| 34 | 髋关节训练器 | 1 |  |
| 35 | 肢体康复器 | 1 |  |
| 36 | 股四头肌训练椅 | 1 |  |
| 37 | 液压式踏步器 | 1 |  |
| 38 | 站立架（1） | 1 |  |
| 39 | 站立架（2） | 1 |  |
| 40 | 直立康复训练床（儿童） | 3 |  |
| 41 | 儿童肋木 | 1 |  |
| 42 | 训练用阶梯 | 1 |  |
| 43 | 平行杠 | 1 |  |
| 44 | 助行器（1） | 1 |  |
| 45 | 助行器（2） | 1 |  |
| 46 | 助行器（3） | 1 |  |
| 47 | 坐姿矫正椅（1） | 1 |  |
| 48 | 坐姿矫正椅（2） | 1 |  |
| 49 | 训练滑梯 | 1 |  |
| 50 | 滚桶（1） | 1 |  |
| 51 | 滚桶（2） | 1 |  |
| 52 | 滚桶（3） | 1 |  |
| 53 | 滚桶（4） | 1 |  |
| 54 | 滚桶（5） | 1 |  |
| 55 | 滚桶（6） | 1 |  |
| 56 | 多彩大滚筒 | 1 |  |
| 57 | 爬行架 | 1 |  |
| 58 | 钻滚筒 | 1 |  |
| 59 | 钻笼 | 1 |  |
| 60 | 保护腰带 | 1 |  |
| 61 | 儿童蹦跳器 | 1 |  |
| 62 | 巴氏球（1） | 1 |  |
| 63 | 巴氏球（2） | 1 |  |
| 64 | 弹跳球（1） | 1 |  |
| 65 | 弹跳球（2） | 1 |  |
| 66 | 花生球（1） | 1 |  |
| 67 | 花生球（2） | 1 |  |
| 68 | 波波池 | 1 |  |
| 69 | 踩踏石 | 1 |  |
| 70 | 平衡步道 | 1 |  |
| 71 | 按摩大龙球 | 1 |  |
| 72 | 拉环羊角球（1） | 1 |  |
| 73 | 拉环羊角球（2） | 1 |  |
| 74 | 羊角球（1） | 1 |  |
| 75 | 羊角球（2） | 1 |  |
| 76 | 大龙球 | 1 |  |
| 77 | 宝贝软球 | 1 |  |
| 78 | 足底按摩球 | 1 |  |
| 79 | 宝贝软式橄榄球 | 1 |  |
| 80 | 蜗牛平衡板 | 1 |  |
| 81 | 圆形滑车 | 1 |  |
| 82 | 摇滚翘翘板 | 1 |  |
| 83 | 平衡踩踏车 | 1 |  |
| 84 | 跳袋 | 1 |  |
| 85 | 平衡触觉板 | 1 |  |
| 86 | 圆形转转台 | 1 |  |
| 87 | 脊椎坐垫 | 1 |  |
| 88 | 万象组件 | 1 |  |
| 89 | 衣饰架 | 1 |  |
| 90 | 多功能智力盒 | 1 |  |
| 91 | 五种几何板 | 1 |  |
| 92 | 几何体支柱 | 1 |  |
| 93 | 分解几何盘 | 1 |  |
| 94 | 几何体阶梯 | 1 |  |
| 95 | 插棍 | 1 |  |
| 96 | 训练套圈 | 1 |  |
| 97 | 捶球训练器 | 1 |  |
| 98 | 打桩台 | 1 |  |
| 99 | 圆柱体阶梯 | 1 |  |
| 100 | 儿童作业工作台 | 1 |  |
| 101 | 握握球 | 1 |  |
| 102 | 磁性钮 | 1 |  |
| 103 | 橡皮泥 | 1 |  |
| 104 | 认知玩具 | 1 |  |
| 105 | 儿童认知训练组件 | 1 |  |
| 106 | 鸟嵌板 | 1 |  |
| 107 | 马嵌板 | 1 |  |
| 108 | 乌龟嵌板 | 1 |  |
| 109 | 鱼嵌板 | 1 |  |
| 110 | 青蛙嵌板 | 1 |  |
| 111 | 花嵌板 | 1 |  |
| 112 | 树嵌板 | 1 |  |
| 113 | 认知拼装积木 | 1 |  |
| 114 | 多功能学习车 | 1 |  |
| 115 | 认知拼装图片 | 1 |  |
| 116 | 仿真水果 | 1 |  |
| 117 | 儿童图形认知组件 | 1 |  |
| 118 | 平衡板 | 1 |  |
| 119 | 儿童站立架 | 1 |  |
| 120 | 木插板 | 1 |  |
| 121 | 套圈 | 1 |  |
| 122 | 堆杯 | 1 |  |
| 123 | 手功能训练器 | 1 |  |
| 124 | A字架 | 1 |  |
| 125 | 彩色地球仪 | 1 |  |
| 126 | 打不痛球 | 1 |  |
| 127 | 插座圆柱体 | 1 |  |
| 128 | 粉红塔 | 1 |  |
| 129 | 几何图形嵌板柜 | 1 |  |
| 130 | 构成三角形 | 1 |  |
| 131 | 形状轮 | 1 |  |
| 132 | 拼装地毯 | 1 |  |
| 133 | PT凳 | 1 |  |
| 134 | 儿童沙袋 | 1 |  |
| 135 | 儿童保护头盔 | 1 |  |
| 136 | 分指板（1） | 1 |  |
| 137 | 分指板（2） | 1 |  |
| 138 | 分指板（3） | 1 |  |
| 139 | 上肢协调功能练习器 | 1 |  |
| 140 | 木制图形插板（1） | 1 |  |
| 141 | 木制图形插板（2） | 1 |  |
| 142 | 套彩盘 | 1 |  |
| 143 | 套圈（1） | 1 |  |
| 144 | 套圈（2） | 1 |  |
| 145 | 腕部功能训练器 | 1 |  |
| 146 | 手平衡协调训练器 | 1 |  |
| 147 | 引导性上肢协调训练器 | 1 |  |
| 148 | OT桌 | 1 |  |
| 149 | 可调式砂磨板及附件 | 1 |  |
| 150 | 模拟作业工具 | 1 |  |
| 151 | 儿童认知能力测试与训练仪 | 1 |  |
| 152 | 智能型辅助沟通认知训练系统 | 1 |  |
| 153 | 泡泡管 | 2 |  |
| 154 | 动感彩轮 | 1 |  |
| 155 | 无尽深度灯镜 | 1 |  |
| 156 | 颜色转换控制面板 | 1 |  |
| 157 | 引导性协调训练器 | 1 |  |
| 158 | 聚光面板 | 1 |  |
| 159 | 彩光地毯 | 1 |  |
| 160 | 彩像投射机 | 1 |  |
| 161 | 幻彩光纤灯源 | 1 |  |
| 162 | 幻彩光纤帘 | 1 |  |
| 163 | 触觉套装 | 1 |  |
| 164 | 嗅觉套装 | 1 |  |
| 165 | 幻彩镜球 | 1 |  |
| 166 | 彩光LED球 | 1 |  |
| 167 | 彩转射灯 | 1 |  |
| 168 | 声控闪灯 | 1 |  |
| 169 | 豆袋 | 1 |  |
| 170 | 多感官配套控制系统 | 1 |  |
| 171 | 多感官声音感知训练系统软件 | 1 |  |
| 172 | 多感官配套投射系统 | 1 |  |
| 173 | 专业窗帘 | 1 |  |
| 174 | 音乐治疗组合音响 | 1 |  |
| 175 | 专业地垫 | 1 |  |
| 176 | 专业低墙垫 | 1 |  |
| 177 | 天花专业配置 | 30 |  |
| 178 | PVC胶地板 | 30 |  |
| 179 | 控制台、插座安装等 | 1 |  |
| 180 | 多感官控制柜 | 1 |  |
| 181 | 墙面专业配套装置 | 100m2 |  |
| 182 | 多功能水疗机 | 2 |  |
| 183 | 双摇病床（床头柜、床垫、餐板、输液杆） | 100 |  |
| 184 | 不锈钢诊查床 | 8 |  |
| 185 | 多功能钢塑治疗车 | 5 |  |
| 186 | 陪护椅（木制护手） | 30 |  |
| 187 | 屏风不锈钢 | 4 |  |
| 188 | 钢塑仪器车 | 3 |  |
| 189 | 全塑C型治疗车 | 5 |  |
| 190 | PT训练床 | 2 |  |
| 191 | PT凳 | 12 |  |
| 192 | 训练床 | 2 |  |
| 193 | 多功能治疗床（1） | 3 |  |
| 194 | 多功能治疗床（2） | 2 |  |
| 195 | 高级防潮软垫 | 6 |  |
| 196 | 电动升降起立床 | 4 |  |
| 197 | 上下肢主被动康复训练器 | 6 |  |
| 198 | 辅助步行训练器 | 4 |  |
| 199 | 平行杠 | 1 |  |
| 200 | 训练用阶梯 | 1 |  |
| 201 | 下肢关节康复器 | 2 |  |
| 202 | 电动移位机 | 1 |  |
| 203 | 上肢上举/下拉训练器 | 1 |  |
| 204 | 上肢前推/后拉训练器 | 1 |  |
| 205 | 夹胸/扩胸训练器 | 1 |  |
| 206 | 肱二头肌/肱三头训练器 | 1 |  |
| 207 | 腹背屈伸训练器 | 1 |  |
| 208 | 腹背扭转训练器 | 1 |  |
| 209 | 髋内收/外展训练器 | 1 |  |
| 210 | 股四头肌/腘绳肌训练器 | 1 |  |
| 211 | 下肢蹬踏训练器 | 1 |  |
| 212 | 平衡功能评估及训练系统 | 1 |  |
| 213 | 日常生活作业智能训练平台 | 1 |  |
| 214 | 智能砂磨板 | 1 |  |
| 215 | 上肢运动控制训练系统 | 1 |  |
| 216 | 系列哑铃 | 1 |  |
| 217 | 系列沙袋 | 1 |  |
| 218 | 滚桶 | 3 |  |
| 219 | 矫正镜 | 1 |  |
| 220 | 木插板 | 1 |  |
| 221 | 体操棒与抛接球 | 1 |  |
| 222 | 上螺母 | 1 |  |
| 223 | 上螺丝 | 1 |  |
| 224 | 分指板 | 1 |  |
| 225 | 角度尺 | 1 |  |
| 226 | 背力计 | 1 |  |
| 227 | 握力计 | 1 |  |
| 228 | 肩梯 | 1 |  |
| 229 | 助木 | 1 |  |
| 230 | 踝关节矫正板 | 1 |  |
| 231 | OT桌 | 2 |  |
| 232 | 无轨迹等张肌力测试训练系统 | 1 | 接受原装进口 |
| 233 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 3 |  |
| 234 | 吸附式点刺激低频治疗仪 | 1 |  |
| 235 | 神经肌肉电刺激仪 | 6 |  |
| 236 | 痉挛肌电刺激治疗仪 | 2 |  |
| 237 | 干扰电治疗仪 | 4 |  |
| 238 | 超短波电疗机 | 2 |  |
| 239 | 微波治疗机 | 2 |  |
| 240 | 电磁场治疗仪 | 2 |  |
| 241 | 磁振热治疗仪 | 2 |  |
| 242 | 脑循环电刺激仪 | 2 |  |
| 243 | 空气波压力循环治疗仪 | 3 |  |
| 244 | 红外偏振光治疗仪 | 4 |  |
| 245 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 1 |  |
| 246 | 电针仪 | 18 |  |
| 247 | 电磁波治疗器 | 30 |  |
| 248 | 中频电疗仪 | 8 |  |
| 249 | 多功能牵引床 | 2 |  |
| 250 | 智能熏蒸仪（1） | 2 |  |
| 251 | 智能熏蒸仪（2） | 2 |  |
| 252 | 电脑骨创伤治疗仪 | 2 |  |
| 253 | 吞咽功能障碍治疗仪 | 2 |  |
| 254 | 磁振热治疗仪 | 2 |  |
| 255 | 经颅磁刺激仪 | 1 |  |
| 256 | 医用臭氧治疗仪 | 1 | 接受原装进口 核心产品 |
| 257 | 超声波身高体重仪 | 3 |  |
| 258 | 全自动电子血压计 | 2 |  |
| 259 | 超声骨密度仪 | 1 |  |

- 注：产品名称只是行业习惯性叫法，具体名称以产品注册证为准。

- 二、技术参数（规格）要求：

序号1  生物刺激反馈仪(1）

1、产品适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可对患者的肌肉施加电刺激来帮助恢复患者的肌肉功能障碍。

2、设备配置要求：

2.1主机：包括主机（含嵌入式软件）、上位机软件、电源适配器、USB数据传输线、阴道电极、直肠电极、贴片电极等。

2.2硬件要求

2.2.1信号采集及刺激器，既可采集盆底表面肌电，也可同时电刺激，还可进行肌电触发电刺激；

2.2.2具有动态存储功能，表面肌电采集及刺激器支持内置CF卡，支持数据的动态存储，便携使用，可以在床边进行数据存储；

2.2.3单机可单独进行电刺激和生物反馈训练，使用方案式的治疗模式，有六大部位的治疗方案，可以进行自行编辑方案。配备手提包，方便携带，便于床边治疗；

2.2.4单机治疗可以对人体的不同部位的肌肉预置了标准的监测参数和工作流程，用户可以根据需要在列表中选择监测和电刺激部位，并且可以修改训练方案；

2.2.5刺激器内置嵌入式软件，采用触摸屏操作方便快捷，并可直接在刺激器中编辑治疗方案；

2.2.6电极接触不良时有自动断电的保护功能；

2.2.7该系统具有肌电触发—神经肌肉刺激模式，来帮助患者提高主动运动的表现，在盆底肌肉障碍中帮助患者进行主动和被动相结合的治疗，重建中枢对盆底肌肉的控制。

2.3软件要求

2.3.1专用嵌入式的软件系统，具有开放式训练模式，标准化训练模式，数据库管理模式，单机可以直接进行数据采集，电刺激治疗，生物反馈训练；

2.3.2具备多媒体肌电生物反馈训练，可进行音乐反馈和动画反馈，包括肌肉放松训练，肌力增强训练，肌肉协调性训练，肌肉精准性训练、肌肉耐力训练；

▲2.3.3 统计表面肌电图的最大值，最小值，标准差，平均值等，进行肌肉的功能状态的评估，记录原始数据。

2.3.4系统支持独立的盆底电子病历管理和云系统，实现设备间的互联互通，支持盆底分级诊疗软件系统，实现医院间数据的共享，科研协作以及双向转诊；

2.3.5提供微信平台的线上培训课程体系，专业的医学博士团队进行线上培训；

3、硬件参数

3.1  内置放大器带宽：30～450 Hz；

3.2  表面肌电灵敏度：0.2uV；

3.3  输出电流：0～100 mA；

3.4  刺激频率：≤100Hz  2～100Hz 可调整；

3.5  刺激波宽：≤400μs  50～400μs  可调整；

3.6  具有患者专用放松训练的电极，头带实时采集肌肉紧张及放松度，进行放松训练，采集灵敏度小于0.2uV。

3.7  刺激上升和下降时间：0～10s；

3.8  波形为平衡生理波，相同的刺激电流强度疼痛感更小；

3.9  电源电压：220V、频率50Hz。

4、其他要求：

4.1、厂家质量保证体系：通过ISO13485认证，通过FDA,CE认证。（提供相关证明材料）

序号2 生物刺激反馈仪（2）

1、适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。临床适用于产后盆底康复、尿失禁、尿潴留、盆腔脏器脱垂、盆底痛等疾病的辅助诊断及治疗。

2、设备配置要求

2.1硬件

2.1.1 独立双屏显示模式，满足医患双方个性化观察指标的要求；

2.1.2 液晶显示屏≥21.5寸，满足患者治疗时远距离接受视觉反馈的需求；

2.1.3 标配音响和头戴式耳机双声音反馈模式，满足不同临床环境下治疗的舒适性和私密性需求；

2.1.4 标配扫码枪，方便用户安全、快捷的使用阴道电极等耗材；

2.1.5 标配可移动式推车，倾角可调式屏幕，方便临床使用；

2.1.6 标配普通打印机（最高分辨率1200*1200dpi、黑白打印速度20ppm），实时打印报告和治疗记录；

2.1.7标准配置操作系统Win 10；

2.1.8 主机带有功能地一般接口设计；

2.1.9 电源电压：220V、频率50Hz；

2.2 软件

▲2.2.1标配多种筛查、评估模式，满足不同临床需求。（提供检测报告证明材料）

2.2.1.1一分钟评估：快速筛查盆底肌异常，用于患者人数非常多的临床场景；

2.2.1.2三分钟评估：短时间内筛查盆底肌异常，用于患者人数较多的临床场景；

2.2.1.3国际推荐的定量盆底表面肌电评估：对盆底肌肉进行全面且标准化的评估。

2.2.2实时腹肌监测，防止腹肌过度参与盆底肌收缩影响评估数据的准确性。

2.2.3筛查、评估结果输出标准的评估报告，包括多种评估指标数据、常模范围、盆底肌/腹肌肌电图以及报告解读。

2.2.4标准的、进阶式训练方案：针对不同盆底功能障碍程度的患者选择针对性的训练方案。

2.2.5多媒体生物反馈训练方案：包含对盆底肌肉的肌力、耐力、精准性控制、放松能力训练的多种趣味性多媒体训练方案，让患者更好的参与到训练过程。

2.2.6盆底肌收缩学习模式，给予短暂的电刺激盆底肌肉，让患者更好掌握盆底肌范围及收缩方式。

2.2.7全程语音指导，便于患者理解正确的收缩放松肌肉，实现准确评估和有效治疗，减少不必要的医护人员干预，减轻工作负担。

2.2.8强大的信息管理功能，可以对数据进行查看、修改、查找、打印、疗效分析等操作。

2.2.9自动统计工作量，便于后期数据分析。

2.2.10兼容盆底电子病历和云系统，实现后续科室标准临床路径及科室设备管理，盆底大数据收集，病历统计分析，患者随访等。

3、设备参数

3.1 输入功率：≤350VA；

3.2 表面肌电采集通道数：2；

3.3 AD采样率：≥4096Hz；

3.4 AD采样位数：16位；

3.5 肌电测量范围：1μV～999μV；

3.6 最高分辨率：< 0.2μV；

3.7 输入噪声：< 1μV；

3.8 通频带：30Hz～450Hz；

3.9 差模输入阻抗：大于5MΩ；

3.10 共模抑制比：大于100dB；

4、其他要求：

4.1、需提供厂家参数确认函加盖厂家鲜章。

序号3 生物刺激反馈仪（3）

1、适用范围：乳腺疏通、产后尿潴留、子宫复旧、腹直肌分离、肌肉酸痛、腰背痛、塑形、淡化妊娠纹、胃肠排气、卵巢恢复、促进泌乳、镇痛等；

2、软件配置要求

2.1多种产康方案，满足产后常见症状的治疗，包括：子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等。

2.2腰背痛评估，采用表面肌电方法评估腰背部肌肉是否出现过度紧张，并给出报告。

2.3生物反馈治疗，通过采集腰背部肌肉的肌电信号，反馈至患者，指导患者高效放松腰背部肌肉，改善疼痛症状。

2.4自定义方案，客户可以自行编辑电刺激参数，设置方案，满足个性化和多样化的治疗。

2.5采用肌电触发电刺激，结合运动疗法，有效改善腹直肌分离。

2.6采用IC卡存储治疗方案，支持一键式刷卡治疗，极大提高临床操作效率。

2.7对腰背痛评估数据进行数据管理，包括查看、修改、查找、报告预览和打印等。

2.8常用方案设有电极片的粘贴示意图，方便客户操作。

3、设备参数

3.1 内置彩色触摸屏，可在触摸屏上直接操作；

3.2 电刺激波形：双向平衡波，刺激舒适，增强患者依从性；

▲3.3物理通道数：4独立通道，每个通道可以实现电刺激和生物反馈；（提供相关检测报告复印件）

▲3.4 AD采样率：≥4096Hz；（提供相关检测报告复印件）

3.5 AD采样位：16位；

3.6 刺激强度：0mA～100mA；

3.7 刺激频率：2Hz～100Hz；

3.8 脉冲宽度：50μs～400μs；

3.9 肌电测量范围：1μV～999μV（r.m.s）

3.10 最高分辨率：小于0.2μV（r.m.s）；

3.11 输入噪声：小于1μV（r.m.s）；

3.12 通频带：30Hz～450Hz；

3.13 差模输入阻抗：大于5MΩ；

3.14 共模抑制比：大于100dB；

3.15 内置电源+外接电源，双供电模式，满足不同临床应用场景；

3.16 电源电压：220V，频率50Hz；

4、其他要求：

4.1、需提供厂家参数确认函加盖厂家鲜章。

序号4  角度尺

1、由箱体、肢体角度尺（大）、肢体角度尺（中）、肢体角度尺（小）、脊椎角度尺、手指角度尺组成。

2、箱体外形尺寸：345mm*180mm*55mm（±2mm）；

3、肢体角度尺（大）(折叠后)：315mm*128mm*4mm（±2mm）；

4、肢体角度尺（中）(折叠后)：210mm*90mm*4mm（±2mm）；

5、肢体角度尺（小）(折叠后)：172mm*36mm*4mm（±2mm）；

6、脊椎角度尺(折叠后)：192mm*44mm*5mm（±2mm）；

7、手指角度尺(折叠后)：105mm*55mm*4mm（±2mm）；

8、适用于脊椎、上肢、下肢、手指等关节活动度测量。

序号5  多功能关节活动测量表

1、规格（长×宽×高）：200mm*80mm*90mm（±5mm）；

2、表盘直径：≥Φ65mm（±5mm）；

3、表盘的旋转角度：0°～360°；

4、适用于检测评定各关节的活动度。

序号6  简易上肢功能评价器

1、内装检测工具一套；

2、外形尺寸（长×宽×高）：420mm*420mm*100mm（±5mm）；

3、适用于对上肢能力、运动速度进行客观的检测。

序号7 背力计

1、外形尺寸（长×宽×高）：525mm*375mm*120mm；

2、测量腰背部肌肉力量；

3、测量范围：0-999N；

序号8  握力计

1、外形尺寸（长×宽×高）：240mm*140mm*50mm；

2、测量手指抓握力量；

3、测量范围：0-99N；

序号9  秒表

1、外形尺寸（长×宽×高）：80mm*60mm*20mm（±5mm）；

2、各种运动及测评时用；

序号10  万步计

1、外形尺寸（长×宽×高）：50mm*35mm*20mm（±5mm）；

2、步行运动定量，计数；

序号11  上下肢运动康复训练器（1）

1、外形尺寸（长×宽×高，上肢曲柄转至下肢训练同侧，并降至最低位置下测量）：约820mm*590mm*1080mm；

2、上肢训练速度设置范围：0～60r/min；

3、下肢训练速度设置范围：0～60r/min；

4、训练时间设置范围：1～200min；

5、换向时间设置范围：0～30min；

6、运动阻力调节级别：分21级（逐级增大）；

7、痉挛等级：高 中 低；

8、电机动力级别：高 中 低；

9、上肢曲柄高度调节距离：≥110mm；

10、上肢曲柄前后调节距离：≥80mm；

11、下肢曲柄高度调节距离：≥80mm；

12、下肢曲柄前后调节距离：≥40mm；

13、扶手高度调节距离：≥110mm；

14、扶手前后调节距离：≥80mm；

15、小腿支架高度调节距离：≥100mm。

序号12  上下肢运动康复训练器（2）

1、外形尺寸（长×宽×高，上肢曲柄转至下肢训练同侧，并降至最低位置下测量）：约770mm*600mm*970mm；

2、下肢训练速度设置范围：0～60r/min；

3、训练时间设置范围：1～200min；

4、换向时间设置范围：0～30min；

5、运动阻力调节级别：分21级（逐级增大）；

6、痉挛等级：高 中 低；

7、电机动力级别：高 中 低；

8、扶手高度调节距离：≥130mm；

9、扶手前后调节距离：≥80mm；

10、下肢曲柄高度调节距离：≥80mm；

11、下肢曲柄前后调节距离：≥40mm；

12、小腿支架高度调节距离：≥100mm；

序号13  按摩床

1、外形尺寸（长×宽×高）：1900mm*600mm*600mm；

2、安全工作载荷：≥100kg；

3）适用于康复师对受训者进行手法按摩。

4）采用优质的钢材和PU皮革。

序号14  运动康复训练床

1、外形尺寸（长×宽×高）：约2050mm*1230mm*480mm；

2、床面高度：约480mm；

3、安全工作载荷： ≥100kg；

4、为受训者提供安全的多体位训练平台，便于康复治疗师开展多种方式训练。

5、采用优质的钢材和PU皮革。

序号15  矫正镜

1、外形尺寸：约850mm*670mm*1900mm；

2、镜面玻璃厚度：5mm；

3、用于各种姿势或表情的矫正训练。

4、采用优质铝合金。

序号16  医用体位垫（1）

1、角度：15°；

2、外形尺寸（15°）：600mm*510mm*150mm（±20mm）；

3、适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑；

序号17  医用体位垫（2）

1、角度：20°；

2、外形尺寸（20°）：600mm*510mm*200mm（±20mm）；

3、适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。

序号18  医用体位垫（3）

1、角度：30°；

2、外形尺寸（30°）：600mm*510mm*300mm（±20mm）；

3、适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。

序号19  医用体位垫（4）

1、角度：45°；

2、外形尺寸（45°）：600mm*420mm*420mm（±20mm）；

3、适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。

序号20  医用体位垫（5）

1、角度：11°；

2、外形尺寸（11°）：550mm*510mm*110mm（±20mm）；

3、适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。

序号21  医用体位垫（6）

1、角度：20°；

2、外形尺寸（20°）：550mm*510mm*200mm（±20mm）；

3、适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。

序号22  医用体位垫（7）

1、角度：25°；

2、外形尺寸（25°）：550mm*510mm*250mm（±20mm）；

3、适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。

序号23  医用体位垫（8）

1、角度：45°；

2、外形尺寸（45°）：550mm*300mm*300mm（±20mm）；

3、适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。

序号24  医用体位垫（9）

1、楔形垫（单件）为等边三角形，长度L为600 mm，高度H为510 mm，夹角α为15°；

2、外形尺寸：600mm*510mm*156（±20mm）；

3、适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。

序号25  PT康复训练床

1、外形尺寸（长×宽×高）：约2000mm*1200mm*495mm；

2、床面高度升降范围：490mm～800mm；

3、背板翻转角度调节范围：0°～70°；

4、背板尺寸（长×宽）：约780mm*1200mm；

5、座板尺寸（长×宽）：约1180mm*1200mm；

6、床板安全工作载荷/N：1700；

7、升降床架的安全工作载荷/N：2200；

8、床的质量/kg：≥115；

9、输入功率：200VA；

10、 采用优质的钢材和PU皮革。

序号26  儿童型悬吊康复工作站

1、 悬吊康复训练器：悬吊滑绳控制装置，5000mm长绳*2，拉力约300kg；

2、 握带：尺寸约320mm*220mm*3mm，承重约200kg；

3、 安装底座：金属材质，承重约250kg；

4、早期刺激摆动装置：

4.1 大平板：约880mm*7800mm*14mm，带金属扣环，承重约50kg；

4.2 保护带：保护治疗师用；

4.3 双钩绳：红绳2根（两边均为锁扣）长1500mm，拉力约300kg；

4.4 绳夹：紧固握带使用。

5、 悬挂辅助爬行装置：弓形板：约555mm*415mm*55mm，附带插板，承重约8kg；

6、支撑摆动装置：

6.1 小平板：约630mm*375mm*14mm.带金属扣环，承重≤50kg；

6.2 握杆：握杆底部带调节螺丝。

6.3 绳夹：紧固握带使用。

6.4双钩绳：红绳2根，长1500mm，拉力约300kg；

7、 吊袋：约1120mm*1100mm；

8、连接棒：约38mm*1120mm；

9、 大木船：约1740mm*810mm*135mm，承重≤100kg；

10、平衡凳：约200mm*130mm*32mm；

11、木塔：约375mm*183mm*530mm；

12、绳梯：

12.1小木棒：约30mm*370mm；

12.2 大木棒：约45mm*1100mm；

12.3整体尺寸：约1100mm*2500mm；

13、 坐板：约375mm*300mm*45mm 承重约20kg；

14、悬吊棒：约32mm*1700mm；

15、平衡长棒：约1100mm*50mm；

16、悬吊鞋：约175mm*95mm*25mm；

17、辅助挂绳（红300mm）：长300mm，承重约50kg；

18、辅助挂绳（红600mm）：长600mm，承重约150kg；

19、红弹力辅助挂绳：长600mm、承重50kg；

19.1、拉力范围（%）：33  50  100  150

19.2、阻力（kg）：   8   9.2  13  18

20、黑弹力辅助挂绳：长600mm、承重30kg

20.1、拉力范围（%）：33  50  100  150

20.2、阻力（kg）：   4   4.7  6.7  8.6

序号27  儿童整合运动训练室

1、 框架外形尺寸（长×宽×高）： 4500mm*4050mm*2500mm（±50mm）；

2、 单条滑轨可承受重量≥200kg；

3、 配置单项装置高矮调节轴6根，滚轮滑动轴1根。

4、 豆袋

5、 蹦跳袋：

5.1长：约250cm；

5.2宽：约250cm；

5.3篷布总体外轮廓尺寸约4m*4m；

5.4弹力床区域约2.5m*2.5m；

5.5四条导索分别固定于四根立柱滑块上，滑块位置通过止动销锁定，拉动分度销可调滑块位置。因此碰跳袋水平放置时，通过调节滑块位置，即可实现碰跳床的高度调整：其次，也可通过将四个立柱上的滑块两两置于不同高度，即可实现碰跳床倾斜角度，儿童可以在斜坡上攀爬及滑行。提高儿童对触觉压力感的反馈，以及自身对本体的感知能力，同时可以强有力的刺激前庭感觉。

6、 攀爬网：长：约250cm；宽：约250cm；网索为优质涤纶绳编制而成。促进儿童平衡系统（位置、力量和运动感觉）感知能力，保证四肢得到充分的锻炼

7、 站立秋千：

7.1直径：约40cm；

7.2厚：约7cm；

7.3 约15mm桦木夹板，两侧发泡材料衬垫，外覆优质涤纶面料；

7.4  4条悬索120-250cm长度可调；

7.5 儿童平衡性改善训练。

8、 攀岩墙：

8.1 宽：约230cm；高：约250cm；宽约2.3m；高约2.5m；

8.2岩壁抓手有各种动物图形石英砂/树脂构成，M10六角螺丝固定。

8.3攀爬训练，指关节腕关节及身体协调性训练。

9、滑杆：

9.1直径：约3.2cm；高度：约250cm；长：约2.50m，直径：约32mm钢管；

9.2表面喷塑。提高儿童耐力及全身协调训练。

- 滑梯肋木：

10.1宽度：约84cm；高度：约215cm；

10.2木质爬梯，可竖直放置，也可倾斜成任意角度，通过调整把手。

10.3可用于攀爬训练，又可做倾斜做平衡训练。

- 秋千滚筒：

11.1外径: 约70cm；内径：约55cm；总长：约120cm；

11.2外覆优质涤纶面料，内嵌软性材料，骨架有木材及钢板组成，结构加固可靠，外表美观，手感舒适，双点悬挂，四条强力绷带。

11.3儿童可进行滚动、平衡爬行训练及穿越训练，改善前庭感觉、平衡性训练等。

- 吊拉器：

12.1长：约23cm；宽：约21cm；厚：约2.5cm；间距：约27.5cm；

12.2尼龙材料，6个吊拉环路径可设置。

12.3通过身体摆动实现位置的跨越，促进儿童上肢肌肉发育及毅力的训练，可与爬杆配合使用。

- 压力滚筒：

13.1直径：约35cm；长度：约83cm；

13.2滚筒由胶合板、发泡材料、滚筒支撑架、优质皮革组成，两滚筒间距可调，回转自由灵活。

13.3儿童从外侧穿过，随着滚筒的转动到另一侧，同时上滚筒有滚压作用，提高儿童自身对本体感觉感知及协调运动能力的训练。

- 单座秋千：

14.1直径：约45cm；

14.2外覆优质涤纶面料，内部填充聚酯纤维，单点、双点悬挂可选。

14.3密集运动感知训练、促进肌肉发育和体力消耗，可用于发泄放松训练。

- 拳打器：

15.1直径：约25cm；高：约60cm；

15.2外覆优质涤纶面料，内部填充软型材料。

15.3可用于发泄放松训练。

- 摇摇筒：

16.1外径：约70cm；内径：约55cm；总高度：约78cm；内深度：约71cm；1个旋转接头，直径60cm、厚约12cm桦木胶合板，用强力绷带悬吊，CORDURA面料。

16.2可旋转、升降，在高强度的平衡性训练中促进儿童视觉感知。

序号28  减重步行训练台

1、减重吊架电源：直流24 V（充电时电源：交流电压220 V，频率50 Hz）；

2、步行训练台电源：交流电压220 V，频率50 Hz。减重吊架升降行程：400mm（±20mm）；

3、扶手上下调节行程： 820mm（±20mm）；

4、扶手前后调节行程：175mm（±20mm）；

5、减重指示：5kg～75kg（±1 kg）；

6、减重吊架正常载荷：75kg（±1 kg）；

7、输入功率：200VA；

8、步行训练台速度：0.3km/h～7.0km/h（±0.1 km/h）；

9、步行训练台正常载荷：≥135kg；

10、步行训练台输入功率：350VA；

序号29  梯背椅

1、外形尺寸（长×宽×高）：约710mm*510mm*970mm；

2、最高处肋木至地面距离：约890mm；

3、最低处肋木至地面距离：约260mm；

4、用于儿童站立训练，平衡功能训练，改善上下肢肌力。

5、 采用优质木材。

序号30  儿童梯椅

1、外形尺寸（长×宽×高）：约650mm*420mm*1000mm；

2、适用于儿童坐-站转移训练、站立训练、平衡功能训练。

3、采用优质木材。

序号31  木楞床

1、外形尺寸（长×宽×高）：约1500mm*690mm*（435～535）mm；

2、高度调节分3档：约435mm，约485mm，约535mm；

3、安全工作载荷：1200 N；

4、采用优质木材。

序号32  引导式训练组合

1、木楞床外形尺寸/mm：约1700mm*710mm*（435～535）mm；

2、木箱外形尺寸/mm：约455mm*400mm*（100～350）mm；

3、 角度调节范围：0º～60º；

4、凳子（高）外形尺寸/mm：约390mm*310mm*340mm；

5、凳子（中）外形尺寸/mm：约390mm*310mm*270mm；

6、凳子（低）外形尺寸/mm：约390mm*310mm*190mm；

7、长手柄训练板外形尺寸/mm：约400mm*100mm*65mm；

8、 短手柄训练板外形尺寸/mm：约300mm*100mm*65mm；

9、带圆棒训练板外形尺寸/mm：约200mm*100mm*118mm；

10、采用优质木材。

序号33  踝关节训练器

1、外形尺寸（（长×宽×高）（长不含脚踏）：860mm*540mm*680mm（±20mm）；

2、 座位高度：340mm（±20mm）；

3、 座面宽度：400mm（±20mm）；

4、 座垫前后可调距离：140mm（±20mm）；

5、脚踏板调节角度：85°（±1°）；

6、座位垫额定承载：1200N（±1 N）；

7、 靠背垫额定承载：750N（±1 N）；

序号34  髋关节训练器

1、外形尺寸（长×宽×高）：870mm*590mm*700mm（±20mm）；

2、座位高：400mm（±20mm）；

3、座位宽：400mm（±20mm）；

4、 下肢支架长度：400mm（±20mm）；

5、下肢支架展角：≥45°；

6、座位垫额定承载：≥1200N；

7、 靠背垫额定承载：≥750N；

序号35  肢体康复器

- 外形尺寸（长×宽×高）/mm：600mm*420mm*580mm（±20mm）；

2、 扶手高度调节距离/mm:150mm（±20mm）；

3、 坐垫高度调节距离/mm:140mm（±20mm）；

4、 坐垫前后调节距离/mm:250mm（±20mm）；

5、 座垫额定承载：≥1200N；

序号36  股四头肌训练椅

1、外形尺寸（长×宽×高）：930mm*960mm*1030mm（±20mm）；

2、座面高度：490mm（±20mm）；

3、座面宽度：480mm（±20mm）；

4、座面深度：330mm（±20mm）；

5、 升降支架调节距离：110mm（±20mm）；

6、 小腿托调节距离：300mm（±20mm）；

7、 助力手柄调节距离：170mm（±20mm）；

8、 座垫额定承载: ≥1200N；

9、 靠背垫额定承载：≥750N；

10、 哑铃片质量及数量：4磅/块，共6块。

11、小腿支架摆动角度≥120°；

12、手柄直径：ф30mm（±5mm）；

序号37  液压式踏步器

1、外形尺寸（长×宽×高）：750mm*556mm*995mm（±20mm）；

2、 两扶手中心距离：450mm（±20mm）；

3、上扶手高端中心离地高度：825mm（±20mm）；

4、下扶手高端中心离地高度：680mm（±20mm）；

5、两踏脚板中心距离：160mm（±20mm）；

6、油缸的工作行程：60mm（±10mm）；

7、额定承载：≥1200N；

8、油缸阻力12档可调。

38、站立架（1）

1、外形尺寸（长×宽×高）：930mm*660mm*920mm（±20mm）；

2、凳面高度：460mm（±20mm）；

3、凳面宽度：460mm（±20mm）；

4、臀部垫（座垫）转动角度：90°；

5、台面前后可调距离：360mm（±20mm）；

6、台面上下调节距离：370mm（±20mm）；

7、膝垫前后可调距离：180mm（±20mm），左右调节距离：90mm（±20mm）；

8、踏脚板额定承载：≥1600N；

9、摆台及臀部绑带额定承载：≥800N；

10、背部绑带额定承载：≥400N.

序号39  站立架（2）

1、外形尺寸（长×宽×高）/mm：970mm*680mm*700mm（±20mm）；

2、单个膝托左右侧调节距离：45mm（±20mm）；

3、单个腹垫及胸垫左右侧调节距离：70mm（±20mm）；

4、台面外形尺寸：460mm*295mm（±20mm）；

5、台面上下调节距离：230mm（±20mm）；

6、台面倾斜角度：45°；

7、支架倾斜角度：35°；

8、踏脚板额定承载：≥1600N；

9、台板及臀部绑带额定承载：≥800N；

10、腰部及脚部绑带额定承载：≥400N；

序号40  直立康复训练床（儿童）

1、外形尺寸：1600mm*815mm*1050mm；

2、床面高度：约 521mm；

3、床面宽度：约605mm；

4、床面角度转动范围：0°～85°；

5、床板安全工作载荷/N：1700；

6、升降床架的安全工作载荷/N：2200；

7、输入功率：300VA；

8、采用优质钢材、PU皮革；

9、 交流电压220 V，频率50 Hz；

序号41  儿童肋木

1、外形尺寸（长×宽×高）：860mm*325mm*1710mm；

2、肋木杠直径：约Φ32mm；

3、肋木杠间距离：约160mm；

4、额定承载：约1200N；

5、采用优质木材。

序号42  训练用阶梯

1、外形尺寸（长×宽×高）：约3370mm*600mm*1360 mm；

2、梯面高度：约100mm、120mm；

3、扶手杠调节距离：约310mm；

4、扶手杠侧向额定承载：500N；

5、阶梯踏板额定承载：1200N；

6、采用优质钢材、木材、皮革。

序号43  平行杠

1、外形尺寸（长×宽×高）：约3350mm*855mm*780mm；

2、扶手杆高度调节距离：约420mm；

3、两扶手杆中心距离：约290mm；

4、扶手杆直径：φ30mm；

5、额定承载：≥1200N；

6、矫正板坡度：15°；

7、采用优质钢材、木材、皮革。

序号44  助行器（1）

外形尺寸（长×宽×高）： 590mm*590mm*（430～520）mm（±20mm）；

序号45  助行器（2）

外形尺寸（长×宽×高）：530mm*470mm*（510～610）mm（±20mm）；

序号46  助行器（3）

外形尺寸（长×宽×高）：530mm*420mm*（510～610）mm（±20mm）；

序号47  坐姿矫正椅（1）

1、外形尺寸（长×宽×高）：约680mm*600mm*（880～965）mm；

2、座位垫宽度：约350mm；

3、座位垫深度：约350mm；

4、头部靠垫高度：约100mm；

5、头部靠垫可调高度：0mm～85mm；

6、桌面板长×宽：约600mm*400mm；

7、桌面板离座垫高：约200mm；

8、踏脚板长×宽：约345mm*240mm；

9、踏脚板上下调节范围：约130mm；

10、扶手前后可调距离：约150mm；

11、整体仰角：0°～30°；

12、额定承载：≥60kg；

13、配件：护心型固定绑带（1条）；

14、大腿绑带（1条）

15、脚绑带（2条）

16、采用优质木材、皮革。

序号48  坐姿矫正椅（2）

1、外形尺寸（长×宽×高）：约600mm*600mm*900mm；

2、手臂托盘尺寸: 约600mm*530mm；

3、头枕升降调节范围为0mm～130mm；

4、裆垫前后调节范围为0mm～100mm；

5、脚踏板高度可调，座垫至脚踏板最大距离为190mm；

6、手臂托盘的台面至座垫距离为200mm；

7、采用优质木材、皮革。

序号49  训练滑梯

1、外形尺寸（长×宽×高）：约3330mm*895mm*580mm；

2、滑车额定承载：≥800N；

3、滑梯额定承载：≥1200N；

4、用于儿童感知，心理、平衡功能的训练。

5、采用优质木材、皮革。

序号50  滚桶（1）

1、外形尺寸（直径×高）：约Φ160mm*800mm；

2、额定承载：≥2000N；

3、适用于平衡功能及协调功能训练；

4、采用优质木材、皮革。

序号51  滚桶（2）

1、外形尺寸（直径×高）：约Φ220mm*800mm；

2、额定承载：≥2000N；

3、适用于平衡功能及协调功能训练；

4、采用优质木材、皮革。

序号52  滚桶（3）

1、外形尺寸（直径×高）：约Φ250mm*800mm；

2、额定承载：≥2000N；

3、适用于平衡功能及协调功能训练；

4、采用优质木材、皮革。

序号53  滚桶（4）

1、外形尺寸（直径×高）：约Φ300mm*800mm；

2、额定承载：≥2000N；

3、适用于平衡功能及协调功能训练；

4、采用优质木材、皮革。

序号54  滚桶（5）

1、外形尺寸（直径×高）：约Φ350mm*800mm；

2、额定承载：≥2000N；

3、适用于平衡功能及协调功能训练；

4、采用优质木材、皮革。

序号55  滚桶6

1、外形尺寸（直径×高）：约Φ400mm*800mm；

2、额定承载：≥2000N；

3、适用于平衡功能及协调功能训练；

4、采用优质木材、皮革。

序号56  多彩大滚筒

1）外形尺寸：Φ600mm*760mm（±20mm）

2）适用于儿童进行平衡功能及协调功能的训练，锻炼手眼脚协调爬行能力。

序号57  爬行架

1、外形尺寸：790mm*430mm*（470～620）mm（±20mm）；

2、调节杆可调高度：150mm（±20mm）；

3、额定承载：≥500N；

4、适用于8岁以下儿童进行上肢的支撑及爬行能力训练。

序号58  钻滚筒

1、外形尺寸(外径×长度)：Φ612mm*762mm（±20mm）；

2、适用于3～5岁的儿童进行预防和纠正不良直立姿势。

序号59  钻笼

1、外形尺寸(外径×长度)：Φ730mm*5300mm（±20mm）；

2、适用于3～5岁的儿童进行爬行训练，也可预防和纠正不良直立姿势。

序号60  保护腰带

1、外形尺寸（长×宽×高）：970mm*100mm*50mm（±20mm）；

2、用于各种步态训练、平衡训练时康复师保护受训者的用具。

序号61  儿童蹦跳器

1、外形尺寸（直径×高）：Φ970mm*230mm（±20mm）；

2、适用于6～10岁儿童进行下肢肌力及平衡功能的训练。

序号62  巴氏球（1）

1、外形尺寸（直径）：Φ740mm（±20mm）；

2、用于脑瘫患儿的缓解肌痉挛、进行平衡能力、反射调节能力训练。

序号63  巴氏球（2）

1、外形尺寸（直径）：Φ940mm（±20mm）；

2、用于脑瘫患儿的缓解肌痉挛、进行平衡能力、反射调节能力训练。

序号64  弹跳球（1）

1、外形尺寸（直径）：Φ450mm（±20mm）；

2、用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛。

序号65  弹跳球（2）

1、外形尺寸（直径）：Φ550mm（±20mm）；

2、用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛。

序号66  花生球（1）

1、外形尺寸（直径）：Φ560mm（±20mm）；

2、用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛的训练。

序号67  花生球（2）

1、外形尺寸（直径）：Φ660mm（±20mm）；

2、用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛的训练。

序号68  波波池

1、 外形尺寸（长×宽×高）：2000mm*2000mm*600mm（±20mm）；

2、小球直径：ф55mm（±20mm）；

3、 小球数量：≥8000个；

4、适用于儿童在池内进行各种运动，利用触觉、色觉等刺激，促进感觉及运动功能的恢复。

序号69  踩踏石

1、外形尺寸（长×宽×高）：160mm*110mm*620mm（±20mm）；

2、每组共3对6个，备红、黄、蓝3色，附绳可装卸。

3、适用于儿童进行平衡能力训练，提高逻辑思考能力。

序号70  平衡步道

1、单片外形尺寸（长×宽×高）：：1470mm*300mm*30mm（±20mm）；

2、备红、黄、绿、蓝4色，可相互串联，组合变化多。

3、适用于儿童进行爬、走、跑、跳动作，刺激儿童脚底神经及全身触觉感官的发展。

序号71  按摩大龙球

1、外形尺寸（直径）：Φ740mm（±20mm）；

2、适用于触觉反应过分敏感或迟钝的儿童，有助于促进前庭体系，本体感觉和平衡反应的发展，是测试儿童前庭。

3、平衡能力和重力感的工具。

序号72  拉环羊角球（1）

1、外形尺寸（直径）：Φ560mm（±20mm）；

2、适用于儿童进行感知和认知功能训练。

序号73  拉环羊角球（2）

1、外形尺寸（直径）：Φ460mm（±20mm）；

2、适用于儿童进行感知和认知功能训练。

序号74  羊角球（1）

1、外形尺寸（直径）：Φ460mm（±20mm）；

2、适用于儿童进行感知和认知功能训练。

序号75  羊角球（2）

1、外形尺寸（直径）：Φ560mm（±20mm）；

2、适用于儿童进行感知和认知功能训练。

序号76  大龙球

1、外形尺寸（直径）：Φ660mm（±20mm）；

2、适用于触觉反应过分敏感或迟钝的儿童，有助于促进前庭体系，本体感觉和平衡反应的发展，是测试儿童前庭平衡能力和重力感的工具。

序号77  宝贝软球

1、外形尺寸（直径）：Φ230mm（±20mm）；

2、表面柔软，在儿童玩耍的同时又有按摩作用。

序号78  足底按摩球

1、外形尺寸（直径）：Φ210mm（±20mm）；

2、适用于儿童对足底进行按摩，促进血液循坏，增进儿童触觉刺激，锻炼平衡能力。

序号79  宝贝软式橄榄球

- 外形尺寸（直径）：Φ23cm（±5mm）；

- 适用于注意力不集中，身体协调不良的孩子，对前庭刺激较大。

序号80  蜗牛平衡板

1、外形尺寸：Φ540mm（±20mm）；

2、适用于在平衡姿势中训练儿童专注能力，提升前庭平衡刺激，促进动作协调能力。

序号81  圆形滑车

1、外形尺寸（长×宽×高）：730mm*730mm*220mm（±20mm）；

2、适用于训练儿童的前庭平衡，儿童可站、可坐，促进动作协调能力。

序号82  摇滚翘翘板

1、外形尺寸（长×宽×高）：550mm*230mm*140mm（±20mm）；

2、适用于儿童进行前庭平衡能力训练，提高身体协调能力。

序号83  平衡踩踏车

1、外形尺寸（长×宽×高）：400mm*350mm*570mm（±20mm）；

2、踏板长度≥350mm；

3、扶手高度≥450mm；

4、扶手可拆卸。

5、额定载荷：≥50kg；

6、适用于训练儿童的平衡协调与动作控制，运用身体的重心控制与踩踏力道，让车子可以前进或退后，刺激前庭发展平衡，建立本体感觉。

序号84  跳袋

1、外形尺寸（直径×高度）：Φ500mm*950mm（±20mm）；

2、训练儿童前庭平衡及身体协调能力。

序号85  平衡触觉板

1、单片外形尺寸（长×宽×高）：490mm*135mm*70mm（±20mm）；

2、由八片曲线+八片直线+四个接头的触觉板组合成步道，可相互串联。适用于加强儿童触觉学习，锻炼儿童的视觉统合能力和肢体上的平衡能力,也可与万象组配合做平衡动作训练。

序号86   圆形转转台

1、外形尺寸（长×宽×高）：520mm*460mm*235mm（±20mm）；

2、适用于训练儿童的前庭感觉，儿童可站、可坐，促进动作协调能力。

序号87  脊椎坐垫

1、外形尺寸（长×宽×高）：330mm*330mm*60mm（±20mm）；

2、适用于儿童矫正不良坐姿，提供触觉刺激。

序号88  万象组件

1、外形尺寸（长×宽×高）：715mm*810mm*150mm（±20mm）；

2、组件种类多，兼顾儿童感官、肌体、前庭平衡，精细动作及创作游戏互动等各种能力资源开发需要。通过单件进行基础训练，可促进孩子基本动作发展，混合使用则能增进较多变化的身体协调统合，基础训练达标后可进行更高层次的运动。

序号89  衣饰架

1、外形尺寸（长×宽×高）：280mm*280mm*800mm；

2、学习各种衣饰扣带的编结方式。

3、采用优质木材。

序号90  多功能智力盒

1、（长×宽×高）：140mm*140mm*120mm（±20mm）；

2、适用于儿童进行认知功能及手、眼协调能力训练, 锻炼图形配对的思维和手部肌肉。

序号91  五种几何板

1、外形尺寸（长×宽×高）：225mm*225mm*70mm（±20mm）；

2、认识5个基本几何图形、颜色及配对。用于训练手、眼协调能力及认知能力。

序号92  几何体支柱

1、外形尺寸（长×宽×高）：165mm*165mm*90mm（±20mm）；

2、培养儿童对实体的感觉，认识几何体特色分类、高低比较、排序等。

3、适用于儿童将柱体准确插到位，训练眼、手协调能力及认知能力。培养儿童对实体的感觉，认识几何体特征。

序号93  分解几何盘

1、外形尺寸（长×宽×高）：220mm*220mm*35mm（±20mm）；

2、三种几何图形的认知及等分，为分数做准备。

3、适用于儿童进行认知功能训练。

序号94  几何体阶梯

1、外形尺寸（长×宽×高）：200mm*200mm*90m（±20mm）；

2、五种几何图形，可作颜色分类、感官学习、高低比较、排序等。

3、适用于儿童将柱体准确插到位，训练眼、手协调能力及认知能力。

序号95  插棍

1、外形尺寸（长×宽×高）：195mm*195mm*42mm（±20mm）；

2、可作颜色分类、排序，提高手眼协调能力。

3、适用于儿童训练上肢肌力及协调、感知、认知能力，通过将木棒准确插到位，锻炼手、眼协调能力。

序号96  训练套圈

1、外形尺寸（直径×高）：Φ150mm*260mm（±20mm）；

2、适用于儿童进行手、眼协调及感知、认知功能训练。

序号97  捶球训练器

1、外形尺寸（长×宽×高）：270mm*120mm*140mm（±20mm）；

2、适用于儿童进行上肢肌力、协调、感知/认知功能训练，锻炼手眼协调，颜色认知，手部碗部力量。

序号98  打桩台

1、外形尺寸（长×宽×高）：约220mm*100mm*105mm；

2、认知颜色，锻炼手部腕部力量，提高手眼协调能力。

3、适用于儿童训练上肢肌力及协调、感知、认知能力，锻炼手眼协调，颜色认知，手部碗部力量。

4、采用优质木材。

序号99  圆柱体阶梯

1、外形尺寸（长×宽×高）：约200mm*200mm*95mm；

2、认识颜色、排序、辨识高低。适用于儿童训练手、眼协调能力及认知能力。

3、采用优质木材。

序号100  儿童作业工作台

1、外形尺寸（长×宽×高）：约265mm*100mm*250mm；

2、通过各种模拟工作改善手指的对指功能，提高手的协调性和灵活性。

3、采用优质木材。

序号101  握握球

1、外形尺寸：Φ80mm（±20mm）；

2、质量：约0.4kg；

3、训练儿童抓、握、捏能力，改善手指对指功能。

序号102  磁性钮

1、外形尺寸（长×宽×高）：300mm*200mm*15mm（±20mm）；

2、用于儿童手指抓、握训练。

103  橡皮泥

1、质量：约0.2kg；

2、训练儿童日常生活中的手指、握、捏能力。

104  认知玩具

1、外形尺寸（长×宽×高）：300mm*300mm*300mm（±20mm）；

2、配三角形、正方形、长方形、圆柱形各5个。

3、适用于2～5岁儿童进行认知功能的训练。

105  儿童认知训练组件

1、外形尺寸（长×宽×高）：500mm*370mm*360mm（±20mm）；

2、组件：

2.1木制配件8种，每种5件；

2.2橡皮泥1套；

2.3认知拼装积木1套；

2.4认知拼装图片4张/套；

2.5儿童图形认知组件5盒/套；

2.6适用于2～5岁儿童进行认知功能训练。

序号106  鸟嵌板

1、外形尺寸（长×宽×高）：240mm*240mm*20mm（±5mm）；

2、认识鸟的构成，培养手眼协作及独立性，提高观察分析能力和专注力。

序号107  马嵌板

1、外形尺寸（长×宽×高）：240mm*240mm*20mm（±5mm）；

2、培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解马的基本构造。

序号108  乌龟嵌板

1、外形尺寸（长×宽×高）：240mm*240mm*20mm（±5mm）；

2、培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解乌龟的基本构造。

序号109  鱼嵌板

1、外形尺寸（长×宽×高）：240mm*240mm*20mm（±5mm）；

2、培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解鱼的基本构造。

序号110  青蛙嵌板

1、外形尺寸（长×宽×高）：240mm*240mm*20mm（±5mm）；

2、培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解青蛙的基本构造。

序号111  花嵌板

1、外形尺寸（长×宽×高）：240mm*240mm*20mm（±5mm）；

2、培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解花的基本构造。

序号112  树嵌板

1、外形尺寸（长×宽×高）：240mm*240mm*20mm（±5mm）；

2、培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解树的基本构造。

序号113  认知拼装积木

1、外形尺寸（长×宽×高）:320mm*140mm*270mm（±20mm）；

2、适用于儿童进行感知/认知功能训练，在搭建积木的过程中，锻炼儿童的动手能力、手眼协调能力和想象能力。

序号114  多功能学习车

1、外形尺寸（长×宽×高）:300mm*60mm*80mm（±20mm）；

2、质量：0.3kg；

3、适用于儿童进行手、眼协调及感知、认知功能训练。

序号115  认知拼装图片

1、外形尺寸（长×宽×高）:210mm*280mm*5mm（±20mm）；

2、质量：0.3kg；

3、适用于儿童进行感知/认知功能训练，并能开发儿童智力，具有较强的趣味性。

4、通过拼图锻炼图形识别、图形匹配技巧及专注力、观察力和精细动作。

序号116  仿真水果

1、质量：约0.9kg；

2、适用于儿童认识蔬果名称，外形及食用方法，促进感官发展。

序号117  儿童图形认知组件

1、质量：约0.9kg；

2、适用于儿童通过几何图形，进行认知功能训练。适用于儿童进行认知，感知功能的训练，提高儿童学习能力，培养观察力、想象力、辨别能力和语言表达能力。

序号118  平衡板

1、外形尺寸（长×宽×高）：约800mm*600mm*220mm；

2、面板摆动角度：-17°～+17°；

3、额定载荷：≥2000N；

4、采用优质木材。

序号119  儿童站立架

1、外形尺寸（长×宽×高）：800mm*650mm*1315mm（±20mm）；

2、背部垫升降调节距离：140mm（±20mm）；

3、臀部垫升降调节距离：140mm（±20mm）；

4、膝部垫调节范围:前后150mm、上下130mm-380mm、左右150mm-450mm；

5、臀部绑带额定载荷：≥800N；

6、背部绑带额定载荷：≥400N；

7、脚踏板额定载荷：≥1600；

8、适用于10岁以下儿童进行站立训练。

序号120  木插板

1、外形尺寸（长×宽×高）（大）：约840mm*450mm*180mm；

2、棒φ2.6×10 ，≥14根；

3、棒φ1.8×9，≥14根；

4、棒φ1.4×8，≥15根；

5、通过将木棒准确地插到位，训练眼、手的协调功能。

6、采用优质木材。

序号121  套圈

1、外形尺寸：500mm*420mm*160mm；

2、立杆（木棍）直径：约Ф30mm；

3、套圈绳数量：≥9个；

4、适用于眼与手的协调功能训练。

5、采用优质木材。

序号122  堆杯

1、外形尺寸：约300mm*150mm*22mm（±5mm）（不含杯子）；

2、配≥9只杯子；

3、适用于手指功能的感知、认知训练。

序号123  手功能训练器

1、外形尺寸：660mm*470mm*165mm（±20mm）；

2、适用于对触觉、视觉、听觉感官刺激训练感性认知能力，也训练手指与认知的协调一致性。

序号124  A字架

1、外形尺寸：2100mm*1430mm*1825mm（±20mm）；

2、适用于儿童进行平衡功能训练。促进身体自有感觉统合能力，调节前庭觉，发展平衡能力，促进身体协调。

序号125  彩色地球仪

1、外形尺寸：Φ320mm（±20mm）；

2、适用于儿童进行感知/认知功能训练。帮助儿童逐步建立地理空间概念，培养孩子空间思维能力，引导其从小树立正确的世界观。

序号126  打不痛球

1、外形尺寸：Φ280mm（±20mm）；

2、表面柔软，弹性强，适合儿童玩耍。

序号127  插座圆柱体

1、外形尺寸：450mm*72mm*80mm（±20mm）；

序号128  粉红塔

1、外形尺寸：100mm*100mm*560mm（±20mm）；

2、由1厘米的立方体至10厘米的立方体组成，以1厘米单位递增的粉红色立方体共计10块 。

序号129  几何图形嵌板柜

1、外形尺寸：480mm*305mm*280mm（±20mm）；

2、≥36套几何嵌板六层抽屉，1个六格操作匣，96张投影卡组成。

3、适用于儿童训练感知能力及大脑对图形的识别能力。

序号130  构成三角形

1、小六边形盒外形尺寸：230mm*200mm*32mm（±5mm）；

2、三角形盒外形尺寸：235mm*205mm*32mm（±5mm）；

3、大六边形盒外形尺寸：260mm*230mm*32mm（±5mm）；

4、矩形盒外形尺寸：265mm*170mm*32mm（±5mm）；

5、透过视觉认识三角形，通过对多边形的组合与分解了解三角形与多边形的几何关系和相等概念。

序号131  形状轮

1、外形尺寸：Φ150mm*120mm（±20mm）；

2、质量：约0.5kg；

3、适用于儿童进行感知/认知功能训练，练习辨认物体形状及对应投放物体，锻炼手眼协调能力。改善受训者手眼协调功能。

序号132  拼装地毯

1、外形尺寸：320mm*320mm*10mm（±5mm）；

2、质量：约0.5kg；

3、适用于儿童进行感知/认知功能训练，通过拼拆，培养儿童动手能力。

序号133  PT凳

- 外形尺寸（直径×高）：Φ295mm*350mm（±20mm）；

2、康复师进行手法治疗时可移动的坐具。

序号134  儿童沙袋

1、外形尺寸（长×宽×高）：660mm*430mm*760mm（±20mm）（不含沙袋）；

2、沙袋质量及数量：0.2kg/2个、0.4kg/2个、0.6kg/2个、0.8kg/2个、1.0kg/2个、1.2kg/2个，共12个；

3、适用于儿童通过负重进行上下肢肌力训练。

序号135  儿童保护头盔

1、外形尺寸（长×宽×高）：约220mm*210mm*240mm；

2、适用于儿童头部保护。

3、采用优质防护皮革。

序号136  分指板（1）

1、外形尺寸（长×宽×高）：小号约192mm*192mm*23mm,指板间距约16mm（儿童）；

2、防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。

3、采用优质木材。

序号137  分指板（2）

1、外形尺寸（长×宽×高）：小号约192mm*192mm*53mm,指板间距约16mm（儿童）；

2、防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。

3、采用优质木材。

序号138  分指板（3）

1、外形尺寸（长×宽×高）：小号约205mm*170mm*50mm,分指角度：20°；

2、防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。

3、采用优质木材。

序号139  上肢协调功能练习器

1、外形尺寸（长×宽×高）：330mm*240mm*360mm（±20mm）；

2、训练上肢稳定性、协调性功能，提高上肢的日常活动能力。

序号140  木制图形插板（1）

1、外形尺寸（长×宽×高）：约500mm*400mm*30mm；

2、训练感知能力及大脑对图形的识别能力。

3、采用优质木材。

序号141  木制图形插板（2）

1、外形尺寸（长×宽×高）：约450mm*×350mm*30mm；

2、插板的数量：5块；

3、训练感知能力及大脑对图形的识别能力。

4）采用优质木材。

序号142  套彩盘

1、外形尺寸（长×宽×高）：约800mm*170mm*720mm；

2、立柱直径：约φ28mm；

3、配三角木块、正方形木块、圆板木块各4个；

4、训练受训者眼、手协调功能及感知、认知功能，还可做改善上肢关节活动度的作业训练。

5、采用优质木材。

序号143  套圈（1）

1、外形尺寸（长×宽×高）：约500mm*420mm*170mm；

2、木棍直径：约φ30mm；

3、套圈绳数量：≥9个；

4、适用于眼与手的协调功能训练。

5、采用优质木材。

序号144  套圈（2）

1、外形尺寸（直径×高度）：约φ280mm*470mm；

2、立杆直径：约φ40mm；

3、受训者眼、手协调功能。

4、采用优质木材。

序号145  腕部功能训练器

1、盒子外形尺寸（长×宽×高）：425mm*230mm*105mm（±20mm）；

2、配以下6种训练组件：

2.1圆单手滚筒外形尺寸（直径×高度）：Φ42mm*185mm（±5mm）；

2.2短圆滚筒外形尺寸（直径×高度）：Φ42mm*85mm（±5mm）；

2.3扁单手滚筒外形尺寸（直径×高度）：Φ32mm*110mm（±5mm）；

2.4带绑带滚筒外形尺寸（长×宽×高）：140mm*60mm*30mm（±5mm）；

2.5圆双手滚筒（直径×高度）：Φ42mm*240mm（±5mm）；

2.6扁方滚筒（长×宽×高）：140mm*30mm*25mm（±5mm）；

3、适用于腕部肌肉及关节活动度的训练。

序号146  手平衡协调训练器

1、外形尺寸（长×宽×高）：300mm*250mm*65mm（±5mm）；

2、滚球尺寸：Φ10mm，2件；

3、起始号码：1～36；

4、适用于手、眼协调功能的训练。

序号147  引导性上肢协调训练器

1、外形尺寸（长×宽×高）：约945mm*760m*835mm；

2、台板角度调节：18.75°、37.5°、56.25°、75°（共4档）；

3、训练时间：1s～9999s；

4、训练次数：1～999；

5、训练速度：0.2s/次～9.9s/次；

6、输入功率：15VA；

7、台板角度4档可调，可设置训练时间、次数、速度，选择训练象限、方便制定个性化训练方案。

8、采用液晶触摸屏，方便操作。

9、 交流电压220 V，频率50 Hz；

序号148  OT桌

1、外形尺寸（长×宽×高）：约1390mm*800mm*610mm；

2、桌面升降范围：约610mm～850mm；

3、桌面尺寸（长×宽）：约1200mm*800mm；

4、手柄转动力矩：≤10N•m；

5、采用优质木材。

序号149  可调式砂磨板及附件

1、外形尺寸（长×宽×高）：1040mm*840mm*855mm（±20mm）（不含附件）；

2、砂磨板可调角度：60°；

3、附件：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1只；

4、点压式开关控制台面升降角度调节；

5、适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。

序号150  模拟作业工具

1、模拟工具：≥17个；

2、通过手操作各种模拟工具，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能练习。

序号151  儿童认知能力测试与训练仪

1、外形尺寸（长×宽×高）：1000mm*710mm*1140mm（±20mm）；

2、单通道低通滤波器：

2.1增益/dB，分五档：20、25、30、35、40，每档误差：±1dB（100Hz～700Hz基频范围内）；

2.2低通滤波/KHz，分四档：5、10、15、20，每档误差：≤4%；

2.3当无信号输入时，静止噪声≤1mV；

2.4信号频率误差：±4% 电压误差：±5%。

3、输入功率:500VA，电源电压220 V，频率50 Hz；

4、软件通过以大样本测试数据为指标，智能评测儿童各项认知能力所对应的能力数值及其所处阶段，并根据评测结果自动导入个体化训练方案，全面提高其认知与学习能力。

5、评测结果自动保存，方便训练前、后的数据对比和分析。结果报表可直接打印，报表内容全面、直观、显示出各功能项直方图，一目了然。

6、强大的数据存储系统，可存储大量的评测数据，用于对康复效果全程监控：能精确记录使用者在不同时期的评测结果，可对认知康复训练前后结果作对比，方便训练效果的检测以及对认知康复方案的调整。

7、认知能力测试：

7.1根据不同儿童的认知发展水平差异，自动导入相应的等级甄别题和等级测试题。通过五级甄别和等级测试，对感知能力、注意能力、记忆能力、数的能力、思维想象能力等五项认知能力进行详细的测评，另外，还对听理解和表达能力进行语言交流水平进行评测，所测评结果分为等级得分，功能项得分。

7.2了解各项能力的测试水平，测试时间，通过大样本测试数据，了解各项认知能力所对应的认知年龄，以便导入个体化训练方案，全面提高其认知与学习能力。各项认知能力的检测题型涉及声音感知、目标辨认、方位判定、数字推理、异类鉴别、情景认知、记忆策略、图形推理、动作序列、空间次序、逻辑类比等内容。

7.3提供自动录音功能，可根据实际情况录制地方方言，使被测者的检测结果不受语言地区差异的束缚。

8、认知能力学习平台：

8.1针对五项认知能力：感知觉、注意、观察、记忆、思维（推理）等进行学习训练；并根据儿童认知能力发展阶段分为五个难度级别。每一个认知级别对五项认知能力及语言交流进行训练。

8.2各项认知能力的训练题型涉及感知能力、手眼协调能力、图形辨别、注意力、观察力、记忆力、感知数字、学数数、数量对比、创造运算、直接运算、间接运算、图形认知、异类鉴别、同类匹配、序列认知、情景认知、方位判定、坐标推理、网状推理、记忆策略、听觉记忆、位置记忆、空间推理、瑞文推理、图形推理、相似性推理、语义理解、问题解决等训练。

9、个性化学习平台：

该平台还专为老师设计的独创性、个体化的开放式训练平台。分为感知能力、注意力、听理解、记忆能力、数的能力、思维想象、表达、学老师、脑筋急转弯九大平台，老师可根据学生的实际需要和自己的经验设计针对性的个体化康复方案，无限拓展。

序号152  智能型辅助沟通认知训练系统

1、品牌平板电脑电源电压220 V，频率50 Hz；

2、显示屏：支持多点触控的显示屏；

3、存储容量：8GB或以上；

4、 内存：1GB或以上；

5、摄像头：内置摄像头；

6、内置存储扩展槽，支持16GB或以上存储扩展；

7、操作系统为Windows XP Professional SP3；

8、 运行支持软件包括Microsoft .NET Framework 4.0以上；

9、系统根据儿童语言、认知能力发展的规律，通过训练及辅助沟通的方法，从而达到改善儿童沟通交流能力，更好的融入日常和社会生活。

10、软件安装于便携式的电脑中，该电脑具触摸、手写功能；可以在儿童户外运动、游园等活动时进行实地教学。

11、本系统具有简便易操作的特性，对于长期或短期重度语言认知障碍的儿童还可作为替代性的辅助沟通的工具，加强儿童与周围环境沟通及感知、认知的能力。主要由沟通与训练、图文编辑、自定义资源训练、使用教学和全方位监控五个模块组成。各模块功能特点叙述如下：

11.1沟通与训练：

11.1.1本模块分为了单一主题、交流主题、情景主题3种沟通主题训练。

11.1.2选取包括具有中国传统文化特色素材元素，提供了5种训练版式，幼儿色彩、幼儿线条、写实色彩、写实线条、照片等类型的图片共约5000张（附带相应的语音和动画资源）；2种不同的训练方式，供老师选择；素材贴近我国特教实际，能有效地诱导儿童将抽象的符号与日常生活联系起来，从而提高儿童的言语、语言学习水平及认知能力。

11.2图文编辑：

本模块能对图片、文字进行编辑、修改，能预览图片、搜索图库，并且提供边框设定、训练模板和版面打印等功能。

11.3自定义资源训练：

本模块采用开放式平台设计，可根据实际需求输入个性化主题训练方案，添加、编辑和管理相应的图片、文字、语音等素材，快速形成个训教案，使（干预）训练更加有针对性和个体化。

11.4使用教学：

本模块介绍本系统各个模块的功能和使用方法，能使老师在短时间内快速了解和掌握软件的使用方法。

11.5全方位监控：

本模块提供视频、音频实时采集功能，对学生进行实时、全程监控观察；可根据需要将训练过程录制成音视频材料，为日后对个训或教学效果的进行评估、分析，提供科学依据。

序号153  泡泡管

1、—一高一矮长：2米、1.8米，直径：15CM，（高：2米；长：1.8米，直径：15CM；）管内可产生泡泡、灯光颜色可变换，材质：亚克力防碎；

2、泡泡管发生器的替换类胆，安全、除噪；

3、泡泡管固定架，木底板外包防破裂环保PU，固定泡泡管；

序号154  动感彩轮

1、约115*72.5*11cm；

- 电源参数：220V、50Hz；

- 可控制动感彩轮的颜色变换及转动快慢速度、方向，训练视觉感知能力。

▲4、四个按钮控制，伴有烟花声控按钮。可无线接受无线说话方块的颜色控制内置无线接收装置。（提供检测报告复印件）

序号155  无尽深度灯镜

- 电源参数：220V、50Hz；

- 尺寸：约115L*72.5W*10cm；

▲3、四色按钮控制，分为：模式，速度，暂停，渐近四种功能控制。由小类灯泡与简片组合而成，透过灯光与镜片的反射效果，产生大小不同层次的圆形灯点圆案，镜内灯泡具闪烁功能，产生幻彩的视觉效果。可控制镜内灯泡闪烁模式,训练视觉追踪和视觉辨别可无线接受无线说话方块的颜色控制内置无线接收装置。（提供检测报告复印件）

序号156  颜色转换控制面板

1、约115*72.5*11cm；

2、电源参数：220V、50Hz；

3、可控制丰富多彩的背光按钮，按下颜色按钮可产生相应的背光颜色，按动声音控制按钮可产生相应的声音，音量响度调节，颜色深浅调节。

4、训练视觉辨别和控制环境变化的学习能力可无线接受无线说话方块的颜色控制内置无线接收装置。

序号157  引导性协调训练器

- 电源参数：220V、50Hz；

2、约95(cm)*64(cm)*10(cm) ；

3、微电脑，间隔时间速度可调，有时间记忆功能和倒记次数不但能刺激听觉，也可有操控环境的满足感训练手眼协调。

序号158  聚光面板

- 电源参数：220V、50Hz；

- 面板尺寸约600mm*900mm*30mm板感应, ≥5支彩笔,配合电源使用。用于手眼协调的训练。

3、用于手眼协调的训练。

序号159  彩光地毯

1、当压力踏上地毯，光纤条的亮光亮起来，离开后熄灭；当再踏上地毯时，亮光颜色变化。

2、可鼓励学生以走、爬、滚或其他方式进行，以达到刺激的目的；

3、亮光颜色的控制，可由学生自己来控制；

3.1配备包含：

3.1.1彩光地毯：1 组；

3.1.2灯光源主机：1 组 ；

3.1.3电源：AC220V；

3.2尺寸：

3.2.1星光地毯：约130*130cm；

3.2.2灯光源：约19*11.5*8.5cm；

3.3可无线接受无线说话方块的颜色控制，内置无线接收装置。

序号160  彩像投射机

- 电源参数：220V、50Hz ；

2、连底座（含托架）；

3、配5张效果轮盘，（海洋、天空、陆地、红色魔幻、蓝与绿主题）；

4、提供有特色的主题视觉效果，也能刺激凝视远景，目光追踪转动的彩像；

序号161  幻彩光纤灯源

- 电源参数：220V、50Hz；

2、灯座，LED光源发生，产生四色光源（红、黄、兰、绿）；

序号162  幻彩光纤帘

- 多条透明光纤组成，光纤能转变不同颜色的彩光，配合电源使用；

- 长度：≥2米；

3、可进行长短、多少、颜色辨别的学习活动。

序号163  触觉套装

- 成套工具包内含：

1.1触觉识别教具1套；

1.2触觉球3个；

1.3平衡触觉垫1个；

1.4振动枕1个；

1.5触觉刷1套；

1.6振动软棒1套；

2、触觉训练、检查工具包。

序号164  嗅觉套装

- 成套工具包内含：

1.1水果香味盒≥30种；

1.2植物香油≥9种；

1.3香精球≥6个；

1.4香熏发生器≥1台、香熏枕≥2个、食物认知卡片≥1套；

2、嗅觉训练、检查工具包。

序号165  幻彩镜球

- 直径约30cm；

2、不同色彩的变换；

序号166  彩光LED球

- 电源参数：220V、50Hz；

- 直径约为：约15cm；

3、能吸引儿童注意远方转动的影象，提高学生专注能力。

序号167  彩转射灯

- 电源参数：220V、50Hz；

2、四种色彩的变换，引导、训练视觉功能

序号168  声控闪灯

- 电源参数：220V、50Hz；

- 功率：150MW；

3、含1个声控装置，声控装置光源，有助提高儿童视、听觉配合手眼协调的学习。同时，儿童亦可透过活动，理解因果关、光暗与快慢概念。

序号169  豆袋

- 直径：约90cm；

- 高：约90cm；

- 材质：麻布

4、可以帮助大脑麻痹的学生，调节身体姿势，令他们感到舒适及松驰。

序号170  多感官配套控制系统

1、需配置（Intel Core2 Duo 2.0GHz或以上/2G内存/250GB)或不低于，独立显卡，显存512M或以上，2、17寸液晶显示视听训练，连接投影仪，大屏幕液晶触摸屏，声音感知软件。

序号171  多感官声音感知训练系统软件

▲配置：42寸大屏幕液晶触摸屏预装动物、交通、自然、乐器、日常生活五大声音感知训练模块。（提供检测报告复印件）

序号172  多感官配套投射系统

- 投影仪：

1.2 亮度：2800流明；

1.3标准分辨率：1024*768或不低于；

1.4配置：84寸电动投影幕，视觉训练，多媒体教学；

序号173  专业窗帘

根据现场安装，吸音、遮光

174  音乐治疗组合音响

- 功率：150W；

2、功放一台、音箱一对；

序号175  专业地垫

1、根据现场设计，包含专业曲型地垫(约60*60*5cm)、专业低墙垫（约60*120*3cm）、曲型褥垫、挡边垫等；

2、现场设计，采用高密度海绵内材外包防破裂环保PU ，墙垫带木底板提供保护作用，让其感到舒适、放松。

序号176  专业低墙垫

1、根据现场设计，包含专业曲型地垫(约60*60*5cm)、专业低墙垫（约60*120*3cm）、曲型褥垫、挡边垫等；

2、现场设计，采用高密度海绵内材外包防破裂环保PU ，墙垫带木底板提供保护作用，让其感到舒适、放松。

序号177  天花专业配置

- 根据现场施工、制作、安装。

2、轻钢龙骨基础，石膏板封面，顶面涂料（绿色环保）具有防潮功能。

序号178  PVC胶地板

- PVC或强化复合地板；

- 厚度不低于2mm；

3、防滑，防潮、耐磨；

序号179  控制台、插座安装等

包括：开关盒接线盒，各电器设备电源控制开关及电线、电缆等安装，（电线、电缆、开关等为CCC认证品牌）集成控制各项设备，漏电保护。

序号180  多感官控制柜

包括：开关盒接线盒，各电器设备电源控制开关及电线、电缆等安装，（电线、电缆、开关等为CCC认证品牌），集成控制各项设备，漏电保护。

序号181  墙面专业配套装置

墙面线管布置及涂料（环保）防潮

序号182  多功能水疗机

1、材质：进口亚克力一体成型(易消毒、清洗，无卫生死角)；

2、外形尺寸：约1620mm *760mm*940mm；

3、涡流：6只喷咀，包含4只大型喷咀2只中型喷咀，可360度方向调节，涡流强度可通过旋钮调节，易拆卸清洗，压力表实时显示涡流强度大小；

4、气泡：10组喷咀，喷咀气孔，气量强度可三档变频调节；

5、含有高浓度的活氧气泡，纳米气泡爆破刺激经络；

7、自带洗浴的水疗机，患儿可在治疗后直接洗浴；

8、多感官LED光疗装置：新防水池底灯2只（七彩色自动变化）；

9、智能处方：由常用处方20个和自编处方（可因人而异设定不同的治疗处方）组成，智能储存，性能稳定，随时调用,要求一定要有儿童水疗专用水疗机智能控制软件系统的证书（计算机软件著作权登记证书）。

10、恒温热疗：水温可在18℃——42℃之间自行调节；

11、消毒方式：电溶解臭氧成放射状通过水循环注入水中达到高效杀菌消毒，使用寿命可达5万次，消毒时具有红色工作灯显示，蜂鸣器5秒钟警示；

12、音乐疗法：使用防水USB载入或无线蓝牙连接，水疗中配以合适的音乐，可从心理和生理方面提高康复治疗的效率*；

13、进水方式：标配：电控智能进水搭配进口恒温龙头三件套（电动）；

14、排水方式：标配：电控智能排水（电动）；

15、时间和温度显示：动态显示水温，通过恒温装置使水温达到治疗要求，时间控制最大30min（正常训练时间在10-20min ）倒计时设置，为零自动停止治疗，超过指定温度时，恒温器停止工作；

16、功能：缓解肌肉痉挛，降低肢体肌肉张力，促进皮肤感觉，进行肢体的减重训练，训练儿童的抬头，进行前庭感觉训练，控制低体重患儿，减轻新生儿黄疸，促进患儿/正常儿童的智力发育；

17、智能儿童锁：自动锁定系统；

18、安全防护：水电分离防漏电；监测水位防止干烧。

序号183  双摇病床（床头柜、床垫、餐板、输液杆）

1、外形尺寸：长度约2140mm,床体宽度约980mm，高约500mm，床面约1900*820mm；

2、功能：

2.1背部倾斜角度80±5°；腿部倾斜角度35±5°；

2.2静态承载重量:≥250kg,调节承载重量:≥200kg；背部床面采用双支撑结构，坚固牢实，双支撑为3.0mm冷轧钢板冲压成形，加强背部床板的承重力，摇杆受力小，摇动时更轻松、灵活、安全；

2.3侧面护栏为全覆式，总长约960mm，展开时高度约400mm；D型铝合金扶手，表面硬化处理；六支不锈钢护栏支柱，耐磨、不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位；锁键保险快速定位开关，有防夹手功能；护栏操作手柄采用优质ABS强化塑胶材质注塑成型，强度及操作性极佳；

2.4两组摇杆，分别控制背部、腿部床板升降功能；

2.4.1摇手：大尺寸ABS摇手，加长了摇动力臂，操作轻松省力，灵活可靠；外部优质ABS强化塑胶材质，内镶镀锌钢件，使摇手外形美观，手感舒适，强度高，重量轻，结实耐用；折叠结构、隐藏式设计，粘贴有体位升降标识，使操作一目了然；

2.4.2摇杆：45#钢十字接头，不锈钢伸缩杆，45#模具钢螺杆，优质φ32*2.0mm电镀钢质支撑管，外套ABS防尘套，摇动轻松灵活，稳定安全，防尘防锈，外形美观；全钢质传动离合器系统，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长；螺杠采用双向到位无极限保护装置,具有到位和过载保护功能，增强了摇杆使用寿命和安全性能；

2.5优质冷扎板冲孔喷涂床面板，采用加强肋冲椭圆孔生产工艺，每个孔位都有加强肋的结构设计，使整个床面板的强度增强，坚实耐用;椭圆孔的设计也加大了床面板的通风透气效果；床面尾部安装床垫护栏，背板升降时可防止床垫滑动移位；

2.6床尾端置有ABS翻转式餐桌一块，不用时可折叠到床尾一端，不影响日常护理，使用方便、安全；

2.7床框两侧前后具备4个点滴架插孔，床框底部两侧具备2个引流尿袋挂钩， 4个点滴杆挂钩，点滴架不用时可放置于床框两侧底部；

2.8床面整体离地距离500mm，便于临床检查操作及卫生清洁；

- 材质：

3.1床头尾板全ABS强化塑胶材料，一次注塑成形，无缝隙，易清洁，不变形，稳定可靠，可兼做CPR板应急使用；床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能；对称式快速挂钩座，可快速拆卸，满足临床急救需求；

3.2床母架采用优质冷扎方管约80*40*1.2mm，横梁为优质冷扎管约50*30*1.7mm;使用二氧化碳气体保护焊满焊工艺焊接成形，床脚采用冷轧方管约50*50*1.5mm和约30*30*1.2mm焊接成型；

3.3床面板以优质冷扎碳钢板≥1.0mm一次冲压成型,采用加强肋冲椭圆孔生产工艺，使整个床面板的强度增强，坚实耐用;椭圆孔的设计也加大了床面板的通风透气效果；

3.4翻转餐桌桌面使用优质ABS强化塑胶材料一次注塑成形，主管架采用椭圆冷轧管约30*15*2.0mm机弯成型，定位板等配件采用4.0mm厚钢板制作，表面镀铬处理，防锈效果更强；

3.5整床采用双重磷化电泳底漆+静电抗菌粉体涂装，国际标准涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，通过相关机构检测认证（须提供相关证明文件复印件），防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色；

4、配5寸(φ130脚轮)静音豪华脚轮，四轮独立刹车，其特点是刹车稳定性更好，脚轮全部刹车后，保证在各方向均可制动,脚轮为聚氨脂材料不掉色，耐磨擦,制动性能好，稳定性强；

5、配ABS四钩伸缩输液杆一支；杂物篮一个；

6、可选配置：

6.1、优质ABS材质伸缩床上餐板一个；

6.2、八公分高密棕绵床垫一张，防水外套，易拆卸清洗，颜色可自选。

序号184  不锈钢诊查床

1、长度约1900mm，宽度约600mm,高度约660+60mm；

2、功能：

2.1床体采用优质不锈钢材质制作，日常护理更简便；床面采用优质仿真皮和高密海绵，舒适性更佳；

2.2床脚使用螺栓紧固，方便拆装及运输；

2.3床面整体离地距离720mm，便于临床检查操作及卫生清洁；

3、材质：

3.1床体采用φ32、φ25mm及38×25全优质不锈钢制作；

3.2床面为优质夹板包优质仿真皮和高密海绵。

4、可选配置:

4.1床面包皮的颜色可选;

序号185  多功能钢塑治疗车

1、规格：约645+80/110*500*910+60mm；

2、功能：

2.1顶板为优质ABS材质一次注塑成形，无缝隙，易清洁，不变形，稳定可靠；顶板后侧装有物品固定架，可放置一些医用物品；

2.2柜带有抽板，日常护理时可做写字台或配药使用；配有两个抽屉，采用静音导轨，抽拉轻松灵活，抽屉内带分隔，可按类分放药品；

2.3配有一个方型带盖资料盒和一个杂物篮，日常护理可放置医用品；配有一个方型带双槽塑料垃圾桶，可分类放放置医用垃圾；

2.4四个4寸豪华万向轮结构，对角带刹，可灵活把握车的方向,操作轻松方便,整体造型简洁，稳固、安全、美观；

3、材质：

3.1、柜身和抽屉及柜门都采用优质ABS强化塑胶材料注塑成型。

3.2、挂篮采用碳钢钢线φ5mm钢线焊接成型。

4、配置：

4.1配4寸(φ100脚轮)静音豪华脚轮，两轮带刹车，独立刹车，其特点是刹车稳定性更好，脚轮全部刹车后， 保证在各方向均可制动,脚轮为聚氨脂材料不掉色，耐磨擦,制动性能好，稳定性强。

4.2配钢线杂物篮和物品固定架各一个，方型带盖资料盒和方型带双槽塑料垃圾桶一个（颜色可选配）。

序号186  陪护椅（木制护手）

1、规格：长度约700mm,宽度约620mm，高约450+500mm；展开椅面尺寸：约1820*500*450（mm）

2、功能：

2.1整体分为三段椅面，收起时可作椅子，展开时可作为陪护人员的睡床，功能多样，人性化的设计,操作轻松简单,舒适美观；

2.2背板带有枕头，方便简洁；配一对扶手，光滑舒适；

2.3腿部椅面四个2寸豪华定向轮结构，便于将椅面展开,操作轻松方便;椅主管架安装两个2寸豪华万向轮，可将陪护椅斜拉移动。

3、材质：

3.1椅架主管为优质冷轧钢管约φ38X1.2mm,椅面管架为优质冷轧管约φ25X1.2 mm,结构坚固,整体美观大方；

3.2椅面外包优质仿皮革面料,内包木板+高密度海绵,颜色可选，舒适耐用；

3.3椅框采用双重磷化电泳底漆+静电抗菌粉体涂装，SGS国际标准涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色。

4、配置：

配四个2寸豪华定向轮，两个2寸豪华万向轮；

序号187  屏风不锈钢

1、规格：每折500*1800

2、功能：

2.1采用进口不锈钢板材及管材，美观坚固，抗腐蚀性强，易清洗；

2.2采用2寸豪华万向轮（数量根据屏风折数定），折收及转移方便；

2.3屏风中部为双层不透明的防水布，安装方便，易清洗；

2.4脚管为约38*25*1.0不锈钢方管，配置2.5寸大班轮，可拆卸，方便安装运输。

3、材质：

3.1屏风主框架为约φ19X1.0优质不锈钢管压弯成形；

3.2脚部方管采用约38*25*1.0不锈钢方管，配置2.5寸大班轮；

4配置：四折；

序号188  钢塑仪器车

1、规格：约长度650mm,宽度约450mm，高约870mm；

2、功能：

2.1仪器车分三层，每个层板内加强板，承载更大；

2.2第二层层板下安装有一个抽屉，采用静音导轨，抽拉轻松灵活,底层与第二层三面带围栏，可有效防止器械掉落；

2.3每车四个4寸万向轮结构，对角带刹，可灵活把握车的方向,操作轻松方便,整体造型简洁，稳固、安全、 美观；

3、材质：

3.1层板采用≥1.0mm优质冷轧板折弯成型；

3.2抽屉采用≥0.8mm优质冷轧板折弯成型；

3.3立柱采用约Φ25X1.0碳钢圆管，护栏采用约φ13X0.7mm碳钢圆管焊接成型；

3.4床体涂料采用抗菌涂料，（须提供相关证明文件复印件）

4、配置：配4寸(φ100脚轮)静音豪华脚轮，四轮带刹车，独立刹车，其特点是刹车稳定性更好，脚轮全部刹车后， 保证在各方向均可制动,脚轮为聚氨脂材料不掉色，耐磨擦,制动性能好，稳定性强；

序号189  全塑C型治疗车

1、规格：约770*470*995mm；

2、结构：

2.1主要由铝、钢、ABS 工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；

2.2上部：台面一体化，ABS 护栏三面不留空隙，防止小的物品滑落，台面凹陷空间（约长545* 宽340 *高65）mm，台面前方坡型设计，便于清洁方便，台面两侧带扶手；

2.3正面：中控锁，配置有两层抽屉，第一层深抽面 240mm 内空：约424*375*220mm，第二层中抽面120mm 内空：约424*375*110mm，抽屉面带弧形无横缝隙，下部镂空设计；抽屉内 3X3 分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为尖拉手款式、封口插槽式标示牌尺寸：约110*58mm，防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实；

2.4左侧：隐藏式伸缩副工作台、304 不锈钢洗手液支架、304 材质不锈钢网篮；

2.5右侧：塑料网篮内置两只锐气盒两升、ABS 双污物桶，便于分类；

2.6底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

序号190  PT训练床

1、约190*123*48cm（±2cm）；

2、床面高度48cm（±2cm）；

3、承载能力≥135kg；

4、用于PT训练患者床上活动。

序号191  PT凳

1、约62*45*44～55cm（±2cm）；

2、铝钢结合，带液压油缸，360°旋转；

3、凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg；

4、治疗师对患者进行手法治疗时的可移动式坐具。

序号192  训练床

1、适应范围：治疗师或医生行手法治疗时用以支撑患者的身体，形成或保持治疗时所需的体位或可使患者在治疗师的指导下在床上做相应的运动训练。

2、性能参数：

2.1	产品为一折两段床，段位分为头段及腰腿段两部分；

2.2	床体净重：110× (1±15% ) kg；

2.3	床面总规格（长×宽）：床面约2040mm*1120mm，其中：

2.3.1头段：约1300mm*1120mm；

2.3.2腰腿段：约720mm*1120mm；

2.4	床体头段的角度调节方式为气弹簧调节，方便省力；

2.5	床体头段的角度可调范围为：0～83°；

2.6	床体升降高度可调：450mm～920mm；

2.7	床体高度的升降方式：通过脚控连杆进行调节，治疗师在床的两旁均可通过脚控连杆调节床体的高度；

2.8	床体承重：≥205kg；

2.9	脚踏控制结构，方便床体的转移；进行手法治疗时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性。

序号193  多功能治疗床（1）

1、适应范围：治疗师或医生行手法治疗时用以支撑患者的身体，形成或保持治疗时所需的体位或可使患者在治疗师的指导下在床上做相应的运动训练。

2、性能参数：

2.1	产品为两折三段床，段位分为头段、腰段、腿段三段；

2.2	床体净重：110× (1±15% ) kg；

2.3	床面总规格（长×宽）：床面约2020mm*630mm，其中

2.3.1头段约480mm*630mm；

2.3.2腰段约560mm*630mm；

2.3.3腿段约930mm*630mm；

2.4	床体三段位的角度可调：

2.4.1头段调节角度：-25°～46°；

2.4.2腰段调节角度：0°～20°；

2.4.3腿段调节角度：0°～90°；

2.5	床体各段位的调节方式，气弹簧与床旁按钮两种方式，方便快捷：

2.5.1头段及腿段的角度可通过气弹簧的方式调节；

2.5.2腰段的角度通过床两旁的按钮调节；

2.6	床体升降高度可调：480mm～950mm；

2.7	床体高度的升降方式：通过脚控连杆进行调节，治疗师在床的四周均可通过脚控连杆调节床体的高度；

2.8	床体承重：≥205kg；

2.9	床体头段提供呼吸孔，供患者俯卧位时头部的放置；

2.10脚踏控制结构，方便床体的转移；进行手法治疗时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性。

序号194  多功能治疗床（2）

1、适应范围：治疗师或医生行手法治疗时用以支撑患者的身体，形成或保持治疗时所需的体位或可使患者在治疗师的指导下在床上做相应的运动训练。

2、性能参数：

2.1	产品为两折六段床，段位分为头段、腰段、腿段三大段，头段拆分为头部及两侧扶手，腿段拆分为左右两部分；

2.2	床体净重：110× (1±15% ) kg；

2.3	床面总规格（长×宽）：床面约2020mm*630mm，其中：

2.3.1头段：头部约360mm*480mm，扶手（单侧）约132mm*424mm；

2.3.2腰段：约560mm*630mm；

2.3.3腿段（单侧）：约308mm*930mm；

2.4	床体三段位的角度可调，满足临床不同的治疗体位的需求：

2.4.1头段调节角度：-25°～46°；

2.4.2腰段调节角度：0°～20°；

2.4.3腿段调节角度：0°～90°；

2.5	头段扶手的位置可调，可根据治疗需求调节扶手的高低；

2.6	床体各段位的调节方式，气弹簧与床旁按钮两种方式，方便快捷；

2.6.1头段及腿段的角度可通过气弹簧的方式调节；

2.6.2腰段的角度通过床两旁的按钮调节；

2.7	床体升降高度可调：480mm～950mm；

2.8	床体高度的升降方式：通过脚控连杆进行调节，治疗师在床的四周均可通过脚控连杆调节床体的高度；

2.9	床体承重：≥205kg；

2.10床体头段提供呼吸孔，供患者俯卧位时头部的放置；

2.11脚踏控制结构，方便床体的转移；进行手法治疗时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性；

序号195  高级防潮软垫

1、180×120×10cm（±2cm）；

2、适用于各种垫上运动，包括关节活动度、座位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练。

序号196  电动升降起立床

- 适应范围：

1.1预防卧床综合征，体位性低血压、褥疮、骨质疏松、呼吸道感染、泌尿系统感染；

1.2通过渐进式站立训练，完成从卧位到站立位的适应过程。

2、性能参数：

2.1	产品净重：110× (1±15% ) kg；

2.2	床面规格（长×宽）：1865mm*615mm，误差±10%；

2.3	床体升降高度：495mm～815mm，误差±10%；

2.4	床面从水平位置到直立位置的运行时间：42s，误差±10%；

2.5	具备站立角度查看及调节功能：0～90°可调，步长1°，误差±5°；

2.6	具备脚踏板角度（脚踏板与床面的角度）可调功能：70°～180°，误差±3°；

2.7	最大安全载荷：

2.7.1电动起立床的最大安全载荷约180kg；

2.7.2脚踏板的最大安全载荷约160kg；

2.7.3辅助台的最大安全工作载荷为垂直方向约75kg，水平方向约50kg；

2.7.4胸部和胯部绑带最大安全工作载荷约50kg；

2.8	软件功能：

2.8.1具有手动程序（P1模式），可设置站立角度和站立时间；

2.8.2具有八种内置程序（P2-P9模式），可分为间歇模式、渐增渐减模式、渐增模式三大类；站立角度由内部程序控制，可设置站立时间；

2.9	具备站立时间设置功能：0min～60min可调，步长5min，误差±2%，计时结束有提示音；

2.10 双电机控制床体升降及床体起立；

2.11独特的脚踏控制结构，方便床体的转移；进行站立训练时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性。

序号197   上下肢主被动康复训练器

1、产品具有国家医疗器械注册证；

2、产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证；

3、适用范围：适用于对患者上肢和（或）下肢进行被动性和主动性训练；

4、技术参数

4.1	上下肢型主被动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练；

4.2	上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练；

4.3	上肢训练器高度可调节：0～150mm可调，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练；

4.4	小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾；

4.5	显示屏：8英寸彩色液晶触摸显示屏，接近360°旋转，显示直观，操作简便；

4.6	训练时间可调：1～120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

4.7	四种训练模式：主动模式、被动模式、助动模式、等速模式四种训练模式可供选择，满足临床不同治疗需求；

4.8	主被动训练自动切换功能：设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式。

4.9	助动模式：可帮助肌力极低患者做主动运动，具有极佳治疗价值；

4.10等速运动模式：可做等速圆周运动，根据患者用力情况实时调节阻力大小，最大限度激发患者的残存功能；

4.11肌张力显示：训练过程中患者肌张力实时显示；

4.12智能痉挛识别与痉挛缓解：可开可关，开启后，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤；

4.13痉挛缓解速率：1～5级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性；

4.14痉挛识别灵敏度：可开可关，关闭后即不识别痉挛；开启后，痉挛识别灵敏度10级可调，可根据患者的痉挛程度适当选择；

4.15对称性训练功能：实时显示两侧肢体用力程度的比例，训练左右肢体对称性及协调性，可切换至游戏界面增加训练趣味性；

4.16速度调节范围：被动运动中，运动速度5～60r/min可调；

4.17阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0～24档可调；

4.18训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；

4.19训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

4.20设备自检功能：开机时，设备自动检测运行。

序号198  辅助步行训练器

- 台面垫高度调节范围39cm（±2cm）；

- 手柄间距调节范围0～55cm（±2cm）；

- 座垫高度调节范围53～72cm（±2cm）；

- 台面垫额定承载质量≥80kg.；

5、座垫额定承载质量≥135kg；

6、增加上肢支撑面积，提高辅助步行的效果，是神经、骨关节系统疾病患者室内外的辅助代步用具。

序号199  平行杠

- 高度调节范围78～122cm（±2cm）；

- 宽度调节范围34～64cm（±2cm）；

- 杠杆直径￠38mm（±5mm）；

4、杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度15°；

5、借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。

6、适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态训练。

7、练习中杠的高度和宽度可根据每个患者情况进行调节。

序号200  训练用阶梯

- 相邻台阶距离10cm（±5mm），12cm（±5mm）；

- 扶手杠调节范围0～34cm（±5mm）；

- 扶手杠侧向额定载荷≥70kg；

4、阶梯额定载荷≥135kg；

5、用于患者恢复日常上下楼功能。

序号201  下肢关节康复器

1、膝关节角度活动范围：0度～120度；

2、髋关节角度活动范围：10度～120度；

3、角速度变化范围：0度/秒～4度/秒（无级可调）；

4、机架长度调节范围：小腿260mm～590mm，大腿265mm～565mm；

5、电源：AC220V，50Hz；

6、功耗：≤50W；

7、净重：≤19Kg；

序号202  电动移位机

1、具有国家医疗器械产品注册证；

2、适用范围：用于危重病人的位置移动，以减少病人在转移过程中受到伤害，包括过床移动等。

3、产品结构及组成：主要由移位机主机、轨道、升降带、吊架、充电系统（充电站、充电器和DC电源线）、手持控制器、吊兜和专用训练马甲组成。

4、性能参数

4.1移位主机：

4.1.1移位主机运动方向：两向机头，可以手控器控制上升、下降移动；

4.1.2载重量：≥300kg；

4.1.3最大行程（上升/下降）：2400mm；

4.1.4上升速度： 4.3cm/s（空载）； 3.8cm/s（载重100kg）； 3.3cm/s（载重78kg）；误差±10% ；

4.1.5充电方式：移位机主机蓄电池充电器AC220V, 50Hz，输出DC28V, 1A内部电源：蓄电池24V，5Ah,， 轨道固定充电站充电；

4.1.6噪声：运行时，噪声≤65dB（A计权）；

4.1.7外形尺寸: 移位机主机尺寸：420 mm(L)*266 mm(W)*192 mm（H）；

4.1.8移位机主机净重：≤13.5kg；

4.1.9训练参数设置：可以设定训练时间（1min-90min）或训练距离（1m-400m）设定，进行量化运动训练（注：训练时间和训练距离只可选其一进行设置）

▲4.1.10刹车锁定功能：能再轨道上单点进行刹车锁定，确保机头能固定于轨道某一位置，进行定点安全训练，轨道系统。（提供检测报告复印件）

▲4.1.11多种轨道类型：长90mm×宽55mm直轨、长140mm×宽55mm直轨、长180mm×宽55mm直轨、180°弯轨、90°弯轨、45°弯轨，满足不同场地安装需求和承重需求；（提供检测报告复印件）

4.1.12 轨道连接方式：H轨转接、转轨、变轨，用于扩展轨道使用区域，进行正常安全对接；

4.1.13轨道供电：电源直接供电；

4.1.14轨道控制方式：由手控器直接红外遥控控制；

5、吊架

5.1兼容多种吊架类型：

5.1.1两点吊架：满足转运和减重步态训练，

5.1.2四点吊架：可以调节患者倾斜角度，便于在不同环境下转运患者；

5.1.3四点电动吊架：可以电机自动调节患者倾斜角度，便于在不同环境下转运患者；

5.1.4卧式吊架：可以用于卧位患者使用，便于床上的转移；

5.1.5多种不同类型吊兜，满足不同场地环境需要：

5.1.6马甲有多种不同大小类型：成人型（大、中、小）、儿童型、满足不同临床患者需要，主要用于进行减重步态训练，固定于胸部和胯部，承托使用者重量，可用于康复患者减重步行训练。

6、手控器

6.1可以用手控器控制上升和下降高度，更好满足临床使用环境；

6.2具有LED显示板块，显示电池电量状态、电池充电状态、运行次数故障类型、寿命提醒等信息；

7、安全保证

7.1具有低电量报警指示灯；

7.2具有紧急停止安全装置；

7.3具有过载、过热保护功能；

7.4 具有主机寿命提示功能；

7.5具有仪器故障提醒功能；

7.6具有手动紧急下降安全装置；

序号203  上肢上举/下拉训练器

1、训练部位：肱二头肌、肱三头肌、三角肌、背阔肌、胸大肌、斜方肌、前臂肌；

2、训练效果

2.1	强化肩部肌群、上肢肌群肌力；

2.2	上肢关节、肌腱强化与活化；

2.3	改善蝴蝶袖；

3、调节档位：10档双向阻力调节；

4、外形结构：高硬度钢体结构；

5、外型尺寸：约1135mm*740mm*1186mm；

6、产品重量：40×(1±10%)kg；

序号204  上肢前推/后拉训练器

1、训练部位：胸大肌、肱二头肌、肱三头肌、三角肌、背阔肌、前臂肌；

2、训练效果

2.1	肩部肌群，上肢肌群肌力训练；

2.2	上肢关节、肌腱强化与活化；

2.3	改善蝴蝶袖；

3、调节档位：10档双向阻力调节；

4、外形结构：高硬度钢体结构；

5、外型尺寸：约980mm*770mm*1185mm；

6、产品重量：40×(1±10%)kg；

序号205  夹胸/扩胸训练器

1、训练部位：胸大肌、三角肌、背阔肌、肱二头肌、斜方肌、前臂肌、菱形肌；

2、训练效果

2.1	肩关节周围肌群、上肢肌群肌力强化训练；

2.2	肩关节、上肢关节、肌腱强化与活化；

2.3	强化躯干上部肌群力量，增强躯干稳定性。

3、调节档位：10档双向阻力调节；

4、外形结构：高硬度钢体结构；

5、外型尺寸：约980mm*1080mm*1260mm；

6、产品重量：59×(1±10%)kg；

序号206  肱二头肌/肱三头训练器

1、训练部位：肱二头肌、肱三头肌、肱肌、肱桡肌、前臂肌群；

2、训练效果

2.1	用于强化肘关节屈伸相关肌群的训练；

2.2	肩关节、上肢关节、肌腱强化与活化；

2.3	强化握手搬运物品的活动力，降低肱二头肌等肌群的劳损受伤风险。

3、调节档位：10档双向阻力调节；

4、外形结构：高硬度钢体结构；

5、外型尺寸：约925mm*740mm*920mm；

6、产品重量：34×(1±10%)kg；

序号207   腹背屈伸训练器

1、训练部位：腹直肌、腹横肌、竖脊肌；

2、训练效果

2.1	强化腹部核心肌群肌力训练，紧实腹部，避免内脏下垂；

2.2	强化下背部肌群力，降低腰椎的受力；

2.3	脊椎关节的活化，降低脊椎受伤的风险；

2.4	增强日常生活弯腰搬运物品的活动力，降低腰部受伤的风险；

3、调节档位：10档双向阻力调节；

4、外形结构：高硬度钢体结构；

5、外型尺寸：约970mm*805mm*1030mm；

6、产品重量：59×(1±10%)kg；

序号208  腹背扭转训练器

1、训练部位：腹内、外斜肌；

2、训练效果

2.1	强化腹内、外斜肌群肌力，紧实腹部，避免内脏下垂；

2.2	强化下背部腰椎的受力与活力；

2.3	增强日常生活弯曲搬运物品的活动力，降低腰部受伤的风险；

3、调节档位：≥10档双向阻力调节；

4、外形结构：高硬度钢体结构；

5、外型尺寸：约1045mm*740mm*960mm；

6、产品重量：42×(1±10%)kg；

序号209  髋内收/外展训练器

1、训练部位：髋内收外展肌群；

2、训练效果

2.1	强化大腿内侧肌群肌力；

2.2	强化大腿髋部的内缩肌；

2.3	髋关节的活化；

2.4	强化尿道及膀胱肌群收缩；

2.5	紧实大腿内侧肌肉群，避免松弛、产生妊娠纹；

3、调节档位：≥10档双向阻力调节；

4、外形结构：高硬度钢体结构；

5、外型尺寸：约1340mm*740mm*1185mm；

6、产品重量：50×(1±10%)kg；

210  股四头肌/腘绳肌训练器

1、训练部位：股四头肌、股二头肌、腘肌、腓肠肌、比目鱼肌、腘绳肌；

2、训练效果

2.1	强化大腿肌力，增强日常生活活动能力；

2.2	腿部膝关节活化与肌腱的强化；

2.3	降低膝关节的压力；

2.4	紧实臀部肌肉，避免松弛下垂；

2.5	降低走路跌倒的风险。

3、调节档位：≥10档双向阻力调节；

4、外形结构：高硬度钢体结构；

5、外型尺寸：约995mm*740mm*1230mm；

6、产品重量：42×(1±10%)kg；

序号211  下肢蹬踏训练器

1、训练部位：臀大肌、股四头肌、腓肠肌、比目鱼肌；

2、训练效果：

2.1	强化大腿与小腿肌力，增强日常生活活动能力；

2.2	髋关节、膝关节、踝关节活化与肌腱的强化；

2.3	紧实臀部肌肉，避免松弛下垂；

2.4	降低走路跌倒的风险；

3、调节档位：≥10档单向阻力调节；

4、外形结构：高硬度钢体结构；

5、外型尺寸：约1775mm*740mm*1185mm；

6、产品重量：66×(1±10%)kg；

序号212  平衡功能评估及训练系统

1、适应范围：主要用于对患者平衡能力进行评估和训练；

2、性能参数

2.1	本产品主要由软件、传感器及训练架组成；

2.2	本产品具备蓝牙连接功能；

2.3	软件具备评估、游戏训练、病例管理等功能；

2.4	软件可对患者的平衡能力进行评估，并根据评估结果推荐适宜的平衡训练角度，同时评估的结果将影响游戏训练难度，评估出来的稳定极限值越大，游戏难度越高；

2.5	软件中有多种游戏类型可选，每种游戏类型可根据患者的平衡能力选择适当的难度；

2.6	软件可创建病人信息、进行训练设置、保存及查看训练记录；

▲2.7训练架在竖直方向摆动角度分为3档可调，分别是0°、6°、11°，实现静态与动态平衡训练。（提供检测报告复印件）

2.8	训练架的摆动阻力≥5档可调，实现动态平衡进阶训练，满足不同阶段的患者的治疗需求；

2.9	训练架垂直方向高度可调，调节范围为0～300mm，误差为±10%；

2.10训练架的高度调节方式为气弹簧调节，调节方便省力；

2.11训练架的承载能力：脚踏板最大承重为2000N；腰部固定带的最大承重为1000 N；

2.12训练架左右两侧的髋部支持垫距离以及腰部固定带的长度可调，适合不同体型患者使用；

2.13训练架的膝部支持垫的高度可调，适合不同身高的患者使用；

2.14训练架的脚部固定装置使用弹簧开关设计，一踢一踩即可开关该装置，避免弯腰操作，方便治疗师或其他操作者使用；

2.15训练架左右两侧的髋部支持垫及腹部缓冲垫采用软硬适中的材料，减少训练过程中患者的不舒适感；

2.16电源电压：220V  频率：50Hz；

序号213   日常生活作业智能训练平台

▲1、四大功能模块：单项日常生活动作训练、连续任务训练、互动游戏训练、评估量表，可提供包括挤牙膏、拿杯子、ATM 存取款机操作、开汽车、开煤气炉、按压水龙头、开圆形门把手、开L形（竖形）门把手、拧瓶盖、操作电梯按键在内的不少于10种日常生活能力模拟训练模式，可以提供3种不同生活场景的连续训练：取款、泡咖啡、煮饺子（提供检测报告复印件）

2、配备上肢减重装置；

3、多种日常生活能力评定量表，包括Barthel量表、FIM功能独立性量表、手功能量表等；

4、可以提供手眼协调训练、注意力训练、关节活动度训练、认知训练、协调性训练等；

5、训练平台可以顺时针或逆时针完成360°任意旋转，实现不同训练模式的插件无缝切换；

6、≥21寸高清触摸式显示屏，屏幕上下倾斜角度不小于-5°到5°可调，水平角度不小于-160°到160°可调；

7、可自定义训练命题，通过对不同插件模块的组合，实现智能自动切换场景与训练内容；

8、训练结果自动纪录，可进行训练前后对比；

9、可以无障碍增加其他生活功能插件，训练软件对新增加的训练硬件留有开放接口并兼容；

10、工作台可升降；

11、电源电压：220V，频率：50Hz；

序号214  智能砂磨板

1、不少于384个光点阵列，间距小于4cm；

2、提供4种智能磨具，提供阻尼训练，增强患者肌力；

▲3、提供不少于10种常用砂磨板训练轨迹，至少包括单方向、往返方向、多方向组合、直线、规则曲线等轨迹，且各种轨迹可以随意组合和设定训练次数（提供检测报告复印件）

4、提供自定义曲线设置，可根据需求自行设定曲线轨迹；

5、≥7寸高灵敏度触摸屏；

6、提供声控引导训练模式，可以根据声音提示进行轨迹跟踪训练；

7、气动弹簧角度调节装置，角度0°到60°可调；

8、光点可显示颜色不少于3种且可以混合显示；

9、训练过程中提供光电轨迹方向提示，指引患者按照特定方向训练；

10、提供包括上肢伸展训练、上肢整体肌力训练、上肢关节活动度训练在内的至少3种训练模式；

11、自动记录训练轨迹，训练结束后自动计算得分；

序号215  上肢运动控制训练系统

1、配备捏力传感器、握力传感器、圆柱形把手、握形把手、圆盘（3英寸）、圆盘（4英寸）、圆盘（5英寸）、匙形把手、长条形把手、球形把手、方向盘、垂直操作杆圆盘等12种配件；

▲2、评估钳状捏力、侧指捏力、拇食指尖捏力、握匙捏力、握力、扭力角度等数据，包括最大用力值、达到峰值的时间、后60%的平均用力、平均用力值、耐力、递减时间等，支持数值、曲线、柱状图三种显示方式，并提供10种以上的包含作业训练、认知、ADL等情景互动训练模式，实现上肢捏力、握力、扭力的等长训练、等张训练、耐力训练、爆发力训练、共同运动训练、分离运动训练、活动度训练、协调训练，倒水、开门、捏钥匙，拧毛巾等ADL训练；（提供检测报告复印件）

3、配备无线传感器，提供代偿提醒功能，防止患者躯干在平衡训练过程中出现异常范围的代偿运动；

4、评估时间可分档选择，5秒、10秒、30秒，适合早中后各期患者；

5、评估报告支持前后进展对比，左右肢体对比；

6、评估数据支持本地储存，彩色打印，图片导出；

7、训练组合方案，可自由设置多个训练形成一个组合方案 ；

8、传感器可监测前后向运动、左右向运动、旋转向运动，全方位监测患者运动情况；

9、防代偿功能通过声音、画面3D人物弹窗提醒，直观易懂；

10、配备高清屏幕电脑，支持扩展至任意尺寸的投影、电视机；

11、配备高性能彩色打印机，采用成熟的FINE打印头技术，最高打印分辨率约4800×1200dpi；

12、电源电压：220V  频率：50Hz。

序号216  系列哑铃

1、哑铃规格：质量，5磅，4个。4磅，4个。3磅，4个。2磅，4个。1磅，2个。

2、进行肌力和医疗体操训练，肌力训练，耐力训练。

序号217  系列沙袋

1、沙袋重量（kg）及个数：0.5(2个)、0.75（2个）、1（2个）、1.5（2个）、2（2个）、2.5（2个）共12个；

2、肌力训练，关节活动度训练，关节屈伸训练。

序号218  滚桶

1、额定载荷：≥80kg；

2、偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练。

序号219   矫正镜

1、镜面玻璃厚度：0.5cm；

2、各种姿势矫正训练。

序号220   木插板

1、规格直径：2.5*10cm（±5mm），数量20个；

2、22*17*9.5cm，规格直径1.8*0.9cm，数量20个；

3、17*14*8.5cm，规格直径1.3*0.8cm，数量20个；

4、治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者的眼-手协调功能；

序号221  体操棒与抛接球

1、体操棒￠28*100cm（±5mm），数量4个；

2、抛接球￠25cm，数量3个；

3、通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。

序号222  上螺母

1、M6X40六角螺栓7个；

2、M8X40六角螺栓16个；

3、M6螺母7个，M8螺母32个；

4、通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性，灵活性；

序号223  上螺丝

1、M6X40六角螺栓8个；

2、M8X40六角螺栓16个；

3、M6螺母16个，M8螺母32个。

4、通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性，灵活性；

序号224  分指板

1、指板间距22.5mm；

2、防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形；

序号225  角度尺

1、测量器具5个；

2、测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度；

序号226  背力计

1、外形尺寸（长×宽×高）：525mm*375mm*120mm（±5mm）；

2、测量范围：1-120KG（±1 KG）；

3、测量腰背部肌肉力量。

序号227  握力计

1、19*13*3cm（±5mm）；

2、测量范围：1-120KGF；

3、测量手指抓握力量；

序号228  肩梯

1、肩梯升降范围0～22cm（±5mm）；

2、过手指沿着阶梯不断上移,逐渐提高肩关节的活动范围,减轻疼痛.适用于各类原因引起的肩关节活动障碍；

序号229  助木

1、肋木杠直径：3.2cm；

2、肋木杠间距离15cm；

3、额定载荷135kg；

4、借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练

序号230  踝关节矫正板

1、角度调节范围15°，25°，30°，35°；

2、额定承载量135kg；

3、矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形；

序号231  OT桌

1、桌面高度调节范围：61～85cm（±20mm）；

2、桌面额定载荷50kg；

3、桌面尺寸123*80cm（±20mm）；

4、作业训练用具。供患者进行上肢的主动训练；

序号232  无轨迹等张肌力测试训练系统

1、软件功能

▲1.1测试功能：采用评估方式评定，并具有MDD认证（提供相应证明材料）

1.2 RM测试；

1.3 单关节测试：包括肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节等测试；

1.4 多关节测试：可进行多个关节同时测试，如肩-肘关节等；

1.5 自由组合测试：治疗师可根据患者情况设定测试肌群或关节；

2、训练功能：

2.1单关节训练；

2.2多关节训练；

2.3功能训练；

3、测试报告

3.1测试及训练报告指标：向心收缩与离心收缩最大输出功率、平均最大输出功率、平均收缩速率、最大力量、疲劳系数等；

3.2测试指标评价：健侧患侧对比；治疗前后测试结果对比；不同人的横向测试结果对比；

▲3.3测试报告显示（以下报告显示须提供国家相关质监部门检测报告复印件作为证明材料）

3.3.1位置VS时间；

3.3.2位置VS力量；

3.3.3位置VS速度；

3.3.4速度VS重复次数；

3.3.5速度VS时间；

3.3.6速度；

3.3.7力量；

3.3.8力量VS时间；

3.3.9力量VS重复次数；

4、产品功能

4.1三维立体空间任意方向移动；

4.2能准确测定位置、速度、力量、做功；

4.3预留空间：每台设备预留2.5m2即可完成各种训练；

4.4带指示标志的高度调节，绳索长度可调，结实耐用；

4.5可以实现高速动作的测试训练；

4.6配有监控分析软件；

4.7配有关节限位器，保证患者在正确的活动范围内活动；

4.8配有安全支架，保证患者站立位置下肢训练时的安全；

5、技术规格

5.1尺寸（L×W×D）：约218cm*33cm*30cm；

5.2绳索高度调节：0～200cm；

5.3负荷：约54kg；

6、配有多功能角度可调长凳，满足患者坐位或卧位不同评估治疗需求；

6.1背部角度：0-75°；

6.2腿部角度：0-7°；

6.3承重：≥135Kg；

6.4带有脚轮，可移动；

6.5电源电压：220V，频率：50Hz。

序号233  吞咽神经肌肉低频电刺激仪

1、产品符合YY 0505标准电磁兼容有关要求；

2、产品符合GB 4824标准I组A类的相关要求；

3、适应范围：吞咽功能障碍的辅助治疗；

4、性能参数

4.1	具备恒流、恒压两种电疗输出模式；

4.2	双通道输出，每通道可独立设置治疗参数；

4.3	输出强度：0mA～25mA或0V～25Vp-p范围内可调，步长0.1mA或0.1V；

4.4电源电压：220V，频率：50Hz；

4.5	脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz；

4.6 脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs；

4.7	脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs；

4.8	脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s；

4.9	脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s；

4.10脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s；

4.11治疗时间1～99min可调，步长1min；

▲4.12具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极等五种电极治疗方式。（提供相关检测报告复印件）；

4.13固定电极具备三种治疗模式；

4.14内置电极放置图示，方便使用；

4.15电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间；

4.16触屏+—键飞梭，操作简便多样化；

4.17开路报警提示，过电保护确保治疗安全；

5、其他要求：须提供厂家参数确认函

序号234  吸附式点刺激低频治疗仪

1、产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证；

2、适用范围：适用于经皮镇痛及改善肌肉萎缩,对神经及肌肉进行刺激和无创针灸治疗；

3、技术参数

3.1	≥10.4英寸彩色液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便；

3.2	6组电路输出，最多可治疗12个治疗点；

3.3	脉冲频率范围：1Hz～999Hz；

3.4电源电压：220V  频率：50Hz；

3.5	负载为500Ω时，仪器最大输出电流有效值应不大于50mA；

3.6	在接负载的情况下仪器的电压峰值应不大于300V；

3.7	脉冲宽度：SSP电极时为50µs ，普通电极时为150µs；

3.8	治疗时间： 1min～99min可调，步长1 min；

3.9	吸附式电极、普通电极两种可供选择；

▲3.10中央圆锥体、底部圆盘和周围密封硅胶式镀银电极（提供相关检测报告）

3.11负压吸引式电极，使电极能轻松地吸附于治疗部位，操作方便，并有拔罐功能；

3.12负压性能，工作压力设置范围在5KPa-40KPa内可调；

3.13三大操作方式：无创针灸模式，低频电疗模式，自由模式；

▲3.14 无创针灸模式提供内置治疗处方，内置建议穴位点及取穴图示；（提供相关检测报告）

3.15自由模式中的输出频率，间歇时间，均可自由设定可为临床提供更多治疗选择；

3.16八种治疗模式：连续、间歇、扫引、主副、混合、1/F低、1/F高、1/F广域；

3.17 [1/f节奏]模式，电流将更于被人体接受，人体的耐受性将最大降低；

3.18一体式悬挂网架，便于电极的放置；

3.19强度旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作；

3.20治疗结束输出强度自动归零并声音提示；

3.21安全保护：断路保护；

3.22治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗；

4、其他要求：提供厂家参数确认函

序号235  神经肌肉电刺激仪

1、通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证（提供证书复印件）；

2、产品通过YY0505-2012医用电气设备电磁兼容要求和试验认证（提供证书复印件） ；

3、产品通过YY0607-2007医用电气设备神经和肌肉刺激器安全专用要求认证（提供证书复印件）；

4、适应范围：用于神经肌肉电刺激，锻炼骨骼肌，促进局部血液循环，预防肌肉萎缩，增强肌力，运动再学习；

5、性能参数

5.1	四路电流输出可选，可同时满足多人/多部位治疗需求；

5.2	5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便；

5.3	触屏显示+一键飞梭，操作简便多样化；

5.4	所有治疗参数单独显示，独立可调；

5.5	脉冲宽度80～400us范围内可调，调节步长约10us默认300us；

5.6	频率1～180Hz范围内连续可调，步长约1Hz,默认40Hz；

5.7	脉冲波形：双相对称方波，不区分正负极；

5.8	脉冲群波形：可调梯形波、方波、三角波、尖波；

5.9	仪器的上升时间：0s～2s，步长为0.5s；

5.10仪器的维持时间：0s～20s，步长为1s；

5.11仪器的下降时间：0s～2s，步长为0.5s；

5.12仪器的断电时间：2s～50s，步长为1s，断电时间不少于通电时间；通电时间为上升时间、维持时间和下降时间之和；

5.13治疗时间1～99min可调，步长1min，默认20min；

5.14最大输出电流：140mA(峰值电流)、步长1mA；

5.15同步/异步输出，满足不同治疗需求；

5.16恒流电流输出，保证治疗的安全有效性，治疗可量化；

6、输出导线长1.5米，适应范围更广；

7、粘胶式电极，放置/解除电极更方便；

8、配专业台车，便于移动；

9、开路报警，过电保护确保治疗安全；

10.全球通用110＃240V宽幅电源；

序号236  痉挛肌电刺激治疗仪

1、痉挛肌电刺激治疗仪符合YY0505标准电磁兼容有关要求；

2、痉挛肌电刺激治疗仪符合GB 4824标准1组A类的相关要求；

3、适应范围：刺激痉挛肌和对抗肌，使二者收缩，开展电刺激，用于中枢神经系统病损引起的肌肉痉挛状态的改善和缓解；

4、性能参数

4.1	二通道输出可选，可同时治疗2部位；

4.2	≥5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便；

4.3	触摸+ -键飞梭，操作简便，多样化；

4.4	所有治疗参数单独显示，独立可调；

4.5	≥8种内置处方，对应不同痉挛等级；

4.6	≥20种自定义处方，充分满足临床需求；

4.7	脉冲宽度100～500μs范围内可调，调节步长10μs默认300μs；

4.8	输出周期1～2s连续可调，步长0.1s，精度±10%；

4.9	脉冲波形：双向对称波，不区分正负极；

4.10输出方式：单次双向脉冲交替输出，更科学；

4.11延迟时间0.1～1.5s连续可调，步长0.1s，精度±10%；

4.12治疗时间1～99min可调，步长1min，，精度±2%，默认15min；

4.13输出强度：0～140mA（峰值电流范围），步长1mA；

4.14恒流电流输出，保证治疗的安全、有效性，治疗可量化；

4.15电源电压：220V，频率：50Hz；

4.16输出导线长2.5米，治疗范围更广；

4.17粘胶式电极，放置/解除电极更方便；

4.18配专业台车，便于移动；

4.19开路报警，确保治疗安全；

序号237   干扰电治疗仪

1、具有国家医疗器械产品注册证；；

2、通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证；

3、适用范围：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损等辅助治疗；

4、性能参数

4.1	双路三维干涉波（共12个电极）输出，可三维、二维输出相互转换；

4.2	吸附式电极，负压吸引压80～300mmHg连续可调；

4.3	吸引模式：连续模式、脉冲模式（15回/分、30回/分、60回/分）和自动模式；

4.4	吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值；

4.5	吸水海绵湿式电极，电流密度更平均，治疗更安全舒适；

4.6	顶板自动加热功能，避免湿式电极冰冷刺激；

4.7	输出波形为正弦波；

4.8	输出频率（基频）为2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调节；

4.9	干涉波差频频率1～120Hz；

4.10在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA；

4.11五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序；

4.12六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5；

4.13四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒；

4.14六种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％、巴斯特；

4.15五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高；

4.16强度旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作；

4.17治疗结束输出强度自动归零并声音提示；

4.18治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零， 防止击伤患者及无效治疗；

4.19多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护；

4.20电源电压：220V，频率：50Hz；

序号238   超短波电疗机

1、振荡频率：40.68MHz±1.5%；

2、输出功率：200W±20%；

3、输出模式：三种输出模式，根据不同病症治疗的需要进行选择；

3.1——连续输出模式；

3.2——断续输出模式；

3.3——脉冲输出模式；

4、断续频率： 10～200Hz，步进10 Hz；

5、脉冲脉宽：200～1000μs，步进50 Hz；

6、电源条件：220V/50Hz；

7、电子定时：定时精准，0-99分钟（结束治疗自动停机，并发出声音提示）；

8、输出电缆：防辐射、耐高温、损耗小，两线交叉不打火；

9、输入功率：≤1000VA；

10、机器类别：I类BF型；

序号239  微波治疗机

1、工作频率为2450MHz±50 MHz；

2、电源电压：220V；频率：50Hz；

3、功率控制设定、数字显示；

4、输出功率：0-99W，连续可调；

5、时间控制设定、数字显示；

6、时间设置：0～30分，连续可调；

7、显示方式：LED数码显示；

8、微波理疗辐照器：圆形≥￠160mm、马鞍形约360mm*140mm*60mm。（提供相关检测报告证明材料）

- 安全性

9.1外壳泄露：≤0.5 mW/cm2；

9.2无用辐射：无用辐射≤0.5 mW/cm2 ；

9.3具有自动保护装置：过载、闭锁、误操作保护功能；

10、具有功率调整自适应功能，输出功率稳定，大小不能随电网电压波动；

11、具有功率异常实时自检功能和故障代码显示；并采用加强保护，设备一旦出现异常，设备主机面板上可显示故障状态；

12、适用范围：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠科、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病及部分炎症的治疗（适用范围以注册证上的范围为准）

13、主机采用一体化豪华型推车机柜；

14、采用医疗专用JY耐磨脚轮与全自动重力支架；

序号240  电磁场治疗仪

1、适用范围：适用于骨折创伤的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合；

2、性能参数

2.1	两路干扰电疗（8个电极）和两路脉冲磁疗联合治疗，可同时治疗多个患者或部位；

2.2	7英寸彩色液晶触摸显示屏，显示直观，一键飞梭，操作简便；

2.3	统一台式机型，高档大气，方便移动医疗；

2.4	干扰电疗输出强度0-100mA（峰值强度）可调；

2.5 电源电压：220V；

2.6频率：50Hz；

2.7干扰电疗具有四种固定治疗模式，对骨折各期针对性治疗；

2.7.1 F1：镇痛消肿消炎，干扰电输出，默认基频2000Hz，差频100Hz，BURST调制；

2.7.2 F2：促进骨折愈合：干扰电输出，默认基频5000Hz，差频80Hz；

2.7.3 F3：刺激骨骼肌，调制中频输出，基频4000Hz，差频4Hz，两组电疗交替输出；

2.7.4 F4：强化骨骼肌，调制中频输出，基频4000Hz，差频50Hz，两组电疗同步输出；

2.8	干扰电治疗强度实时数字显示，干扰电输出波形动态显示，输出一目了然；

2.9	电脉冲延迟技术，避免瞬间高强电流刺激人体；

2.10磁疗具有四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗；

2.10.1 M1：消肿消炎镇痛，聚焦模式，方波磁场、固定20Hz治疗频率，强度50Gs-300Gs连续可调；

2.10.2 M2：促进短骨愈合，聚焦模式，三角波磁场，固定100Hz治疗频率，强度50Gs-100Gs连续可调；

2.10.3 M3：促进长骨愈合，顺磁模式，三角波磁场，固定40Hz治疗频率，强度50Gs-240Gs连续可调。；

2.10.4 M4：促进骨折愈合（有金属内固定），顺磁模式，方波、三角波磁场交替输出，固定80Hz治疗频率，强度50Gs-180Gs连续可调；

2.11万向磁疗耦合器，适用于全身各个部位的治疗；

2.12磁疗头具有磁场屏蔽功能，避免磁场对治疗部位以外产生影响；

2.13磁疗单向穿透深度约7cm，适用于石膏等外固定患者的治疗；

2.14特定动态交变脉冲磁场，不对金属内固定患者产生不良影响，不会形成涡流发热；

2.15治疗时间0～99min可调，默认为20min，治疗结束自动停止，声音提示；

序号241   磁振热治疗仪

1、适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗；

2、性能参数

2.1	采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗；

2.2	独立四通道输出，四通道参数可独立调节，可同时治疗四个患者或部位；

2.3	磁场强度：磁感应强度在10mT～50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%；

2.4	振动频率

2.4.1单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调；

2.4.2多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调；

2.5	治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃；

2.6	颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择；

2.7	特有无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；

2.8	软件含有内置处方，具有三种治疗模式≥13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数；

2.9	治疗时间1～99min可调，以1min为单位设定；

2.10输入功率：500VA；

2.11具有多种安全保护装置；

2.11.1输入过流保护装置；

2.11.2输出过流保护装置；

2.11.3双重过温度保护装置；

2.12正常工作条件

2.12.1环境温度范围：5～40℃；

2.12.2相对湿度范围：≤80%；

2.12.3电源：A.C220V±22V、50Hz±1Hz；

2.12.4大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa；

序号242   脑循环电刺激仪

1、脑循环电刺激仪符合YY 0505-2012电磁兼容性有关要求；

2、适用范围：通过电流刺激双侧乳突区，用于改善脑部血液循环；通过电流刺激肢体，用于神经和肌肉的电刺激治疗；

3、性能参数

3.1	两通道头箍电刺激搭配四通道肢体神经肌肉电刺激，可同时治疗头部及肢体；

3.2	5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便；

3.3	触摸屏+ -键飞梭，操作简便，多样化；

3.4	头箍电刺激装置输出人体仿真生物电流，促进大脑血液循环回复正常；

3.5	电刺激头箍，佩戴更方便，治疗更精准；

▲3.6头箍电刺激装置脉冲宽度400us±120us，脉冲周期18ms～46ms，频率21Hz～56Hz；

3.7头箍电刺激装置输出强度0mA～30mA可调（提供相关证明材料）

3.8	8种内置肢体神经肌肉电刺激处方，满足不同情况肢体功能障碍患者的治疗需求；

3.9	肢体电刺激装置输出特定脉冲调制波，无电解灼伤风险；

3.10肢体神经肌肉电刺激装置脉冲频率4000±400Hz，调制频率在0.03～1.2Hz范围内；

3.11肢体神经肌肉电刺激装置输出强度0mA～100mA可调；

3.12治疗时间1～99min连续可调，步长1min；

3.13恒流电流输出，保证治疗的安全、有效性，治疗可量化；电源电压：220V；频率：50Hz

3.14开路报警，确保治疗安全。

序号243  空气波压力循环治疗仪

1、适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿；

2、性能特点

2.1	≥5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便；

2.2	≥9种空气波治疗模式，其中，≥3种DVT专用模式，≥6种全腿气囊模式，可根据患者病情选择不同的治疗模式；

2.3	各腔可独立开启及关闭，且压力独立调节，能有效避开不能挤压部位及制动关节等（除DVT模式）；

2.4	可同时连接2个4腔的治疗气囊；

2.5	可连接专用DVT气囊配合DVT模式使用；

2.6	空气波压强在5-25kPa范围内连续可调；

2.7	时间设定模式：治疗时间1min～99h（D1～D3模式）或1min～99min（M1～M6模式）；

2.8	充气持续时间默认3s，充气间隔时间10s-15s；

2.9	梯度压力充气模式下，最后一腔充气强度为第一腔的60％，治疗更舒适，有效保护静脉瓣膜；

2.10特制的充气气泵，噪声低，振动小，充气速度快；

2.11可提供上肢气囊、下肢气囊等多种气囊选配；

2.12叠加式气囊，无挤压死角造成的体液滞留，治疗更舒适；

2.13封闭式气囊，气囊向内侧单向挤压，能达到更好治疗效果；

2.14每腔压力监测系统实时显示当前压力；

2.15断电保护功能：仪器在突然断电时自动泄压保护；

2.16电源电压：220V；

2.17频率：50Hz；

序号244  红外偏振光治疗仪

1、适用范围：适用于软组织扭挫伤恢复期、肌纤维织炎、关节炎、软组织炎症（疖、痈、蜂窝织炎、丹毒、乳腺炎、淋巴结炎）吸收期、神经痛的辅助治疗；

2、性能特点

2.1	智能化触控操作系统，五大模式自由切换，满足各种治疗需求；

2.2	≥10.4寸彩色液晶中英文触摸屏设计，操作精准快捷；

2.3	采用日本光源，使用寿命更长；

2.4 波长范围：600nm～1600nm；

2.5	人体工程学设计，操作平台120°旋转，可调整角度，可自由升降；

2.6	功率调节：10%～100%连续可调，步长为10%；

2.7	治疗时间1～20min范围内可调，调整步距为1min，治疗时间结束时有声音提示；

2.8	峰值时间1～9s可调，低值时间1～9s可调；

2.9	主机台车一体化设计，下置静音轮胎，方便转运和运输；

2.10 ≥5种治疗头可供选配；

2.11治疗头最大输出光功率为2900mW；

2.12电源电压：220V；

2.13频率：50Hz

序号245  气压弹道式体外冲击波治疗仪

1、适用范围：适用于生物力学疗法，肌筋膜激痛点，肌腱止点功能障碍，活化肌肉和结缔组织，针灸冲击波疗法，用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗；

2、性能特点

2.1	气动弹道式放射状冲击波源，更适合骨骼肌肉系统冲击波治疗；

2.2	立式一体机，避免拼装机倾倒的风险；

2.3	≥10.4英寸彩色液晶触摸屏设计，显示直观，操作简便；

2.4	内置治疗处方及治疗图示，提供专业治疗方案建议；

2.5	可自由编辑并储存自定义处方；

2.6	大容量病例库，可保存10000个以上病例信息；

2.7	支持USB接口一键升级，并可导出PDF格式病历；

2.8	内置治疗前后VAS疼痛评估系统，可记录病程中疼痛的变化，绘制曲线图，并可保存在患者个人病例库；

2.9人体工程学手柄，开关具备保险装置，防止误操作；

2.10治疗强度1～5bar可调，步长0.1bar；

2.11治疗频率1～22Hz连续可调，步长1Hz；

2.12具备M1-M5五种自动变频输出；

2.13治疗手柄子弹、枪管等易耗件拆卸简便，客户可自行维护更换；

2.14具有单次冲击模式，方便调试治疗强度及定位；

2.15标配两种治疗头，3种治疗头可供选配；

2.17电源电压：220V；

2.18频率：50Hz；

序号246  电针仪

1、输出波形：非对称脉冲波；

2、脉冲宽度：0.5ms，允许偏差为+30%；

3、连续波：0.8～20Hz，分11档；

4、断续周期：约6s；

5、疏波：4Hz；

6、密波：20Hz；

7、疏密周期：约6s；

8、输出路数：输出≥6路；

9、输出电压：皮肤电极（负载500Ω）0～34V；

10、毫针电极（负载250Ω）0～14V；

11、治疗时间：10、15、20、25、30、40、50、60min八档；

12、电源：～220V，50Hz；

13、输入功率：≤8V或  6V时为3VA；

14、工作制：连续工作时间4h；

15、使用环境：环境温度为5℃～40℃，相对湿度≤80%；

序号247  电磁波治疗器

1、电源电压：220V；

2、频率：50Hz；

3、安全类型：Ⅰ类B型；

4、功耗：250W（每个照射头）；

5、运行方式：连续工作；

6、定时控制范围：0-60min（机械定时）；

7、工作环境温度：5～40℃；

8、工作环境湿度：≤80％；

9、电磁波谱：2-22μm；

10、支臂伸缩范围

10.1立式： ＞500mm；

10.2俯仰角：立式：＞90°；

10.3转角：立式：360°；

10.4治疗板直径：约124mm；

10.5治疗板寿命：≥1000小时；

11、治疗器内置防倾倒开关，治疗器发生倾斜或摔倒时自动切断电源确保安全；

序号248  中频电疗仪

1、多种疗法，综合应用了音频电流疗法、脉冲调制中频疗法、脉冲调制中频电流疗法、正弦调制中频电流疗法；

2、预设约99个专家治疗处方，存贮在电脑中；

3、该机输出的由低频调制的中频电流。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理；

4、局部治疗，穴位治疗、手脚反射疗法，可针对不同疾病灵活掌握配合使用；

5、输出频率

5.1低频调整范围：1/8-150HZ；

5.2中频载波范围：1-10KHZ；

6、输出波形：低频调制波/中频载波；

7、调制方式：连续调制/交替调制；

8、最大输出电流： 100m A±10%（负载500Ω）；

9、输出电流调节： 按键递增或递减200档（每档0.5 m A）；

10、输出通道：两组4通道，可同步或异步工作；

11、存储容量： 24K字节，内存99个处方；

12、工作电压： 220V  50Hz；

13、最大功率： 50W；

序号249  多功能牵引床

（一）技术参数

1、电源：AC 220V/50Hz；

2、输入功率：2000VA；

3、腰椎牵引力：0-900N范围内连续可调；

4、颈椎牵引力：0-300N任意可调；

5、牵引总时间：0-60min可调；

6、牵引时间：0-9min任意可调；

7、间歇时间：0-90s任意可调；

8、腰椎牵引行程：0-200mm；

9、颈椎牵引行程：0-200mm；

10、牵引床下床面做侧摆运动时，床面两侧侧摆时与床面轴线夹角为20°±2°；

11、牵引床做成角运动时，下床面上下摆动，当下床面向上摆动时，下床面与水平面夹角为20°±2°； 12、当下床面向下摆动时，下床面与水平面夹角为10°±2°；

13、牵引床做旋转运动时，下床面左右旋转，下床面与水平面夹角为25°±2°；

14、旋转暂停时间：0-20s；

15、侧摆暂停时间：0-20s；

（二）性能描述

1、计算机显示牵引力、牵引时间，间歇时间等治疗参数，直观、清晰；

2、计算机控制牵引力、牵引时间。牵引力的调节系统为闭环系统，牵引力能自动补偿；

3、系统提供八种牵引模式,既可持续牵引,也可间歇牵引；

4、设备可供一名患者进行颈椎牵引治疗的同时，另一名患者进行腰椎牵引治疗，；

5、系统可储存多个病历档案，每个病例治疗参数可随时读取，；

6、设备既有供患者操作的手持式急退开关，又有供医师操作的急退键，确保使用安全；

7、具有纵向牵引、上下成角牵引、左右旋转牵引、水平侧摆牵引（即四维牵引）；既可单一牵引，也可组合牵引；

8、采用进口低噪音直线电机。

序号250  智能熏蒸仪（1）

（一）技术参数

1、定时时间：1～99min任意可调，连续工作时间≥8h；

2、温度显示范围：0℃～150℃，显示精度±1℃；

3、压力调节范围：20-35KPa ；

4、输入功率：2000VA；

5、电源电压：220V；

6、频率：50Hz；

7、熏蒸锅容积：约9L；

8、正常工作加药量V：2L≤V≤5L；

（二）性能描述

1、两种工作模式可任意设定（即常规模式、强弱模式）；

2、采用有压力的中药蒸汽熏蒸；

3、采用广视角液晶屏显示仪器的工作参数，并具有实时状态提示功能。

4、具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示；

5、熏蒸锅内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢；

6、配备冷凝水收集系统；

7、喷头配有安全隔离罩；

8、配置自动、手动两种排废液方式；

9、仪器采用大功率加热盘，能快速的将药液提升到沸点。出蒸汽的时间约15分钟（初始水温25℃，水量5L）；

10、多角度治疗：三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头，针对于某个部位的熏蒸灵活性大；

11、具有浓度检测功能，可直观了解设备运行时的药物浓度（提供产品图片证明文件）

12、适用于住院部病区的床前移动治疗。

序号251  智能熏蒸仪（2）

（一）技术参数

1、定时时间：1～99min任意可调，连续工作时间≥8h；

2、温度显示范围：0℃～150℃，显示精度±1℃；

3、压力调节范围：20～35KPa；

4、输入功率：2000VA；

5、电源电压：220V；

6、频率：50Hz；

7、熏蒸锅容积：≥4L；

8、正常工作加药量V：1L≤V≤1.5L；

（二）性能描述

1、双路输出中药蒸汽；

2、两种工作模式可任意设定（即常规模式、强弱模式）

3、采用广视角液晶屏显示仪器的工作参数；

4、具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示；

5、设有两个独立的熏蒸锅，并在熏蒸锅内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置；

6、配备冷凝水收集系统；

7、喷头配有安全隔离罩；

8、配置自动、手动两种排废液方式；

9、仪器采用大功率加热盘，能快速的将药液提升到沸点。出蒸汽的时间约6分钟（初始水温25℃，水量1.5L）；

10、多角度治疗：三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头，针对于某个部位的熏蒸灵活性大，无须患者脱衣治疗，只须露出熏蒸部位熏蒸治疗，方便灵活；

11、具有浓度检测功能，通过数值大小指示运行时药物的浓度，清晰直观（提供产品图片证明文件）

12、仪器整体体积小，移动方便灵活。适用于住院部病区的床前移动治疗，对于术前治疗和手术后的康复治疗等不便移动的病人提供了便利；

序号252  电脑骨创伤治疗仪

1、适用范围：适用于促进骨折愈合、软组织肿胀消退及缓解病人的疼痛；

2、主要构成：主机、磁耦合盘（脉冲磁）及皮肤电极（电刺激）；

3、结构形式：不可分拆的柜机推车式；

4、显示方式：液晶显示界面；

5、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成；

6、输出路（线）数

6.1电刺激输出：4路（8线）；

6.2脉冲磁输出：2路；

7、治疗功能要求：同时具备内生电流疗法（电刺激）及磁热疗法（脉冲磁）二种功能；

8、电刺激输出

治疗模式：8种；

9、电刺激输出

自动模式：模式1-7；

- 电刺激输出

手动模式：模式8；

- 电刺激输出

定组频率：4000Hz；

- 电刺激输出

动组频率：4000～4150Hz；

- 电刺激输出

自动模式下动态差频自动变化范围：0～150Hz；

- 电刺激输出

自动模式下动态差频自动变化周期：0～60S；

- 电刺激输出

手动模式下固定差频手动调节范围：0～150Hz，16档可调；

- 电刺激输出

输出电流：≤100mA，逐档连续可调；

- 电刺激输出

开路电压：≤500V；

- 脉冲磁输出

治疗模式：4种；

- 脉冲磁输出

磁感应强度：11～53mT，8档可调；

- 脉冲磁输出

磁场频率：2Hz～16Hz，8档可调；

- 脉冲磁输出

热疗功能：37℃～42℃；

22、定时范围：1～99min；

23、电源电压：220V；

24、频率：50Hz；

序号253  吞咽功能障碍治疗仪

1、适用范围：主要用于吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练；

2、主要构成：由主机、操作控制器及电极线组成；

3、结构形式：不可分拆的柜机推车式；

4、显示方式：≥8寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式；

5、治疗功能及输出路（线）数：

6、同时具备评估、治疗及训练三种功能。治疗（成人、儿童）模式：4路（8线）；评估、训练模式：2路（4线）；

7、开路电压峰值：≤150V；

8、定时范围：1～99min；

9、输入功率：≤175VA；

10、四种输出模式：成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式（训练模式有手控触发与自动触发）、评估模式；

11、连续脉冲治疗模式（成人）

11.1脉冲强度：0-30mA可调，50档可调；

11.2脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调；

11.3脉冲间隔：100uS；

11.4脉冲频率：20Hz-100Hz可调；

12、交替脉冲治疗模式（儿童）

12.1脉冲强度：0-30mA可调，50档可调；

12.2脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调；

12.3脉冲间隔：100uS；

12.4脉冲频率：20Hz-100Hz可调，持续时间：≥1s；

13、单脉冲训练模式（手控触发与自动触发）

13.1脉冲强度：0-30mA可调，50档可调；

13.2脉冲宽度：10ms-1000ms可调，步距增量10ms、50ms；

13.3脉冲间隔：1s-5s可调，步距增量1s；

14、评估模式

14.1评估模式脉冲宽度：1000ms；

14.2评估模式脉冲间隔：1000ms；

14.3评估模式阈值I：0-30mA可调，步距增量0.12mA；

14.4评估模式阈值Ⅱ：0-30mA可调，步距增量0.12mA；

14.5电源电压：220V；频率：50Hz；

序号254  磁振热治疗仪

1、适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗；

2、结构形式：不可分拆的柜机推车式；

3、显示方式：液晶屏幕显示界面；

4、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成；

5、输出路数：四路、可同时连接四个治疗导子；

6、导子种类：可提供四种不同形状的导子；

7、功能输出方式：将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合并由同一导子同时发出，实现三功同步治疗；

8、功能调节方式：振动强度、治疗模式、热疗功能三项技术参数分别独立可调、互不关联；

9、磁场强度：≤38mT；

10、振动强度（频率）档位数：三档；

11、振动强度（频率）弱档：40Hz±1Hz；

12、振动强度（频率）中档：46Hz±1Hz；

13、振动强度（频率）强档：50Hz±1Hz；

14、治疗模式种数：四种；

14.1治疗模式1：连续；

14.2治疗模式2：工作周期2.5S±0.2S；

14.3治疗模式3：工作周期3.0S±0.2S；

14.4治疗模式4：工作周期4.0S±0.2S；

15、热疗功能档位：可选择关闭或开启；

16、热疗功能温控范围：35℃～70℃连续可调，步距1℃、精度±5℃；

17、定时功能：1-99min连续可调，步距1min、误差±5％；

18、电源电压：220V；

19、频率：50Hz。

序号255  经颅磁刺激仪

1、产品不仅能用于中枢神经和外周神经功能的检测，也能用于精神科、神经科、康复科某些疾病的治疗研究或临床治疗；

2、刺激频率：0～20Hz可调；

▲3、冷却系统为惰性液态内循环冷却系统，非风冷或半导体冷却（提供检测报告复印件）

4、刺激线圈：能实现双面双向刺激；

▲5、最大刺激强度不低于6Tesla（或双向单边磁刺激强度不低于4T）（提供相关检测报告复印件）

6、最大刺激强度1.0-6Tesla连续可调；

7、磁感应强度最大变化率：30KT-70KT；

8、脉冲上升时间：50μs±10μs；

▲9、输出脉冲宽度：340μs±20μs（或双向波单边脉冲宽度不低于260μs）（提供相关检测报告复印件）

10、电脑操作管理方式，能实现：

10.1硬盘储存、USB储存；

10.2专家方案、病历管理、以及病历打印输出；

10.3刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护；

11、一体式可推移整机结构：

11.1静音脚轮设计；

11.2可固定线圈支架；

12、具备触发输入输出通用接口；

13、单脉冲、重复脉冲刺激的多种刺激模式自由调整；

14、设备生产厂家取得国际认证机构认证的ISO13485质量体系认证；

15、开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容；

16、产品上市3年以上，国内用户数量不低于30家，提供用户名单及联系方式；

17、电源电压：220V；

18、频率：50Hz；

序号256  医用臭氧治疗仪

▲1、臭氧浓度误差：±4%以内（提供相关国家质检部门检测报告复印件）

2、氧流速：10毫升/秒，（0.6L/min）；

3、内部压力：35 kPa ( 5.1 psi )；

4、工作温度： 10℃ ～ 40 °C ( 50°F ～ 104°F )；

5、湿度：35% ～ 90 % RH, 不凝固；

6、储存温度： -10℃ ～ 60 °C ( 14°F ～ 140°F )；

7、臭氧浓度： 0～80 µg/ml；

8、臭氧取气方式：注射器自动取气治疗模式；

9、具有臭氧残气回收净化装置（以注册证为准，提供相关注册证复印件）

10、产品组成必须包括压力校正器，保证浓度精确（以注册证为准，提供相关注册证复印件）

11、具有气路压力校正及控制装置，本装置不能用气路压力流量校正及控制装置代替（以注册证为准，提供相关注册证复印件）

▲12、臭氧灌注口有光电控制装置，保证不泄露（以注册证为准，提供相关注册证复印件）

13、重量不大于6千克，便于门诊、病房、手术室移动使用；

14、具有连续取气功能，便于拓展臭氧化水、臭氧套袋疗法等其他治疗方式；

15、臭氧浓度显示方式：按键式数字显示，减少误操作；

16、仪器正常工作后，空气中臭氧浓度不能超过0.16mg/m³。

序号257  超声波身高体重

（一）技术参数

- 电源：电压AC220V；

- 频率50Hz；

- 使用环境：温度范围：+10℃～+40℃；

- 湿度范围20%RH～85%RH（无冷凝）；

- 保存环境：-5℃～55℃；

- 不大于85%RH，通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体；

7、身高测量范围：70cm～200cm，分辨率0.1 cm，最大误差±0.5cm；

8、体重测量范围：2kg～200kg，最大误差±0.1kg；

9、外形尺寸：长约520mm，宽约405mm，高约1400mm（min）～ 2350mm（max）；

10、本体重量：净重约22Kg；

11、通过计量认证：可提供计量院出具的计量认证证明资料；

（二）功能特性

1、测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择；

2、超声三探头设计: 配备三个超声波探头；

3、温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能；

4、检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比；

5、语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置；

6、打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI参照表打印（中国卫生行业标准（WS/T428-2013）参照表、WHD标准-2004参照表）多种结果显示打印；

7、离线保存测量结果：本机可保存 2000例测量结果；

8、网络直连功能：可通过网线、WIFI以及移动网络模块（选配）等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统；

9、多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入；

10、可升降机身：通过上立柱伸缩轻松调节设备高度；

11、打印机功能：自动切纸的高速热敏蓝牙打印，打印功能开关可设置。

序号258  全自动电子血压计

1、适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形；

2、测量原理:示波法，放气过程测量血压；

3、测量范围：

3.1血压:0mmHg～300mmHg；

3.2脉率：35 bpm～185 bpm；

4、测量精准度:

4.1血压测量精度：±3mmHg；

4.2脉率测量精度：35bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm；

100bpm～185bpm范围内，误差≤±3bpm；

5、测量分辨率:

5.1压力测量分辨率：1mmHg；

5.2脉率测量分辨率：1bpm；

6、适用臂围：16cm～43cm；

7、病例存储容量：≥2000例；

8、触控液晶屏：

8.1液晶屏动画演示操作流程及注意事项；

8.2根据《中国高血压防治指南（2010）》自动对测量结果进行评估并显示，脉搏波波形显示，病例显示，测量可信度的显示；

8.3人机交互式操作；

9、袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带；

10、血压计工作模式：智能充气、线性放气；

11、臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度；

12、数据联网功能：USB接口、WIFI联网、有线联网、移动网络模块联网；

13、语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示；

14、病例管理功能

14.1可直接在液晶显示屏对存储的病例进行管理；

14.2可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理；

15、云服务功能

15.1定制微信公众号；

15.2检测结果直接传输至受检者微信；

15.3受检者多次检测结果统计、分析；

16、卷筒角度可调；

17、多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入；

18、热敏打印机：报告单采用自动切纸的热敏打印。

序号259  超声骨密度仪

（一）技术参数

1、探头频率及带宽:核心频率1.25MHz， 带宽30%，充分保证探头频率的灵敏度和稳定性；

2、探头组成:四晶体超声探头。

3、收发模式:轴向超声波传导技术，单晶体发射单晶体接收、单晶体发射双晶体收、双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，单次检查获取大于40000组数据，确保数据的高准确度、高重复性；

4、脉冲发射频率:100～3000Hz；

5、检测部位:桡骨远端、胫骨中段；

6、测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄；

7、声速测量范围:2300m/s～4700m/s；

8、高测量重复性:≤±0.8%；

9、高准确度:≤±50m/s；

10、快速、高精度两种测量模式；

11、单点检测速度:≤0.4s；

12、探头导航:显示器检查界面实时能看到探头与骨骼平面夹角度数，便于快速矫正检测角度，提高检测速度和准确性，夹角度数范围0～5°，角度显示偏转精度0.1°（提供有效的证书复印件）

13、动画播放功能：儿童检查时吸引其注意力，使医生轻松完成检查。动画片内容可更换、增减；

14、温度显示校准块:提供有机玻璃、黄铜校准检验报告（提供检验报告单），校验器可显示当前温度以及当前温度下标准声速值，出厂配备；

15、主机重量:≤2.5kg；

（二）操作平台

1、高性能台式品牌电脑；

2、网络接口:可免费提供内网连接协议，能与院内网络系统对接处理数据信息；

3、USB接口:方便快捷的导入、导出功能；

（三）检查功能

1、实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间；

2、超过5分钟探头自动休眠，有效延长探头使用寿命；

3、显示患者详细信息资料并可编辑；

4、显示历史测量结果；

5、筛查模式：患者信息通过扫码枪快速进入系统，也可前端编辑；

6、筛查模式下检测结束后无需切换界面即可完成报告打印、检测结果上传服务器；

7、根据病案号、姓名、年龄、性别、记录医师和临床诊断快速检索病例；

8、不同操作者的病历可分开管理；

9、病历资料可合理编辑；

10、病案管理中显示患者BMD检测时间、测量结果和报告；

11、适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库；

12、提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单；

13全中文彩色报告单，可以单独保存，并随时预览、打印；

14、大量的报告词条、诊断词条使生成报告方便快捷；

15、报告单中可加入补充说明；

（四）其它配置

一体式台车、彩色喷墨打印机

第二部分 商务要求

- ★1、交货期：合同签订后国产产品15个日历日内完成交货，交货后5个日历日内完成安装调试及验收。进口产品30个日历日完成交货，交货后5个日历日内完成安装调试及验收。（注：由于项目工期紧，在中标公示发出之后两个工作日内中标供应商应办理相关手续领取中标通知书，通知书领取后2个工作日内及时与采购方签订采购合同，否则采购人有权取消与该中标供应商合同的签订，取消中标资格。因时间延误给医院造成的损失应由中标方承担。）

★2、交货及安装地点：采购方指定地点。

- ★3、付款方式和条件：设备验收合格后，一月内付合同总价的45%  第二年同期付合同总价的30%；第三年同期付合同总价的25%。

- 4、技术及售后服务要求（通用要求。招标文件中对各产品有具体特殊规定的，按照其规定）

- 4.1在产品保修期内，如发生质量问题，中标人保证在接到通知后，应在2小时内立即给予答复；并派合格的维修工程师在24小时内到用户现场进行维修，一周内不能解决问题须提供备用机，所产生的费用由中标人负责。如中标人在接到通知的4小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人自行负责。

- 4.3质保期外：只收取零备件成本费用，售后服务维修中心应常备所有维修所需零部件。

- ★4.4质保期:验收合格后至少一年，国家、厂家、或者招标文件对设备或配件另有约定更长免费保修期限的从其约定。

- 4.5除对上述条款进行响应外，投标人投标时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：售后服务体系、产品保质期内的服务承诺。

- 5、验收（通用要求。招标文件中对各产品有具体特殊规定的，按照其规定）

5.1设备安装调试完毕后，如果采购人需要进行现场实验验证，中标方须配合试验验证；

5.2如果设备需经法定检定机构进行检定的，须检定合格后方可验收，且检定费用由中标方负责。

5.3验收时提供投标产品原始技术资料及中文版本说明书，并应符合我国有关技术规范和技术标准，否则不予验收。

- 6、培训

6.1设备有厂家专业工程师安装调试完成后，在用户所在地对用户进行现场免费培训，内容包括仪器原理、操作和维护保养知识，费用由中标人承担；

6.2现场培训至操作人员正常操作设备后才进行验收；

6.3能长期免费提供产品的性能、使用、维护等方面的技术咨询。

注：（标注★的条款或内容，为不允许负偏离的实质性要求和条件）

第六章  评标办法和定标原则

一、评标原则

1. 认真贯彻国家有关法律、法规和政策，维护国家利益。

2. 维护各方当事人的合法权益。

3. 对所有投标人的评审，均采用相同的程序和标准。

4. 按照招标文件确定的标准和方法，对投标文件进行评审和比较。没有纳入招标文件的标准和方法，不得作为评标的依据。

二、评标方法

本次评标采用综合评分法。综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、业绩、服务、履约能力等。

评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

评标总得分＝F1＋F2＋……＋Fn；F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的汇总得分。

三、评分标准

1．投标报价：【满分30分】

| 价格分计算公式 | （政策功能性）价格扣除说明 |
| --- | --- |
| 投标报价分=（最低有效投标报价/有效投标报价）×30 | （1）小型和微型企业产品（或服务或工程）价格扣除： ①评标委员会根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，对小型和微型企业产品给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 ②属于小型和微型企业须提供证明材料： a:投标人提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务：须提供《中小企业声明函》（按（财库[2011]181号）的格式）和投标人所在地县级以上中小企业主管部门出具的证明其属于小型或微型企业的材料。 b:投标人提供其他小微企业制造的货物：须提供投标人《中小企业声明函》（按（财库[2011]181号）的格式）及所在地县级以上中小企业主管部门出具的证明材料、制造商所在地县级以上中小企业主管部门出具的证明制造商属于小型或微型企业的材料。 （2）残疾人福利性单位产品（或服务或工程）价格扣除： ①评标委员会根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，对残疾人福利性单位产品（包括提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物），给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 ②属于残疾人福利性单位产品，投标人须提供（财库【2017】141号）规定格式的《残疾人福利性单位声明函》以及相关材料。 （3）监狱企业产品（或服务或工程）价格扣除 ①评标委员会根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）的规定，对监狱企业产品（或服务或工程），给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审； ②投标人须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明其属于监狱企业的文件。 （4）投标人必须对小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业产品（或服务或工程）进行标注说明，且产品不得出现畸形报价，否则评标委员会有权不予认可。 注：投标人若同时享有以上价格扣除情况的，仅在总报价上进行一次价格扣除，并不作叠加扣除。 |

特别说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2．技术分： 【满分50分】

| 序号 | 评审项目 | 评分原则 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 技术要求响应评价分（满分45分） | 根据投标人对 “第五章 采购需求 第一部分 技术要求 二 技术参数（规格）要求”的响应情况进行评审： （1）完全满足或优于招标文件技术要求的该项得满分45分； （2）与“▲条款”存在负偏离扣减5分/项，“非▲条款”存在负偏离扣减3分/项，直至减到0分为止。 注：需提供厂家参数确认函或厂家宣传彩页作为证明材料,技术要求中明确需要提供图片或者报告等相关证明材料的须按要求提供，否则该项视为负偏离。 | 投标文件和招标 文件的相应内容 |
| 2.2 | 产品功能等综合评价（满分5分） | 评委会根据投标人提供的所投产品技术资料所反映的技术功能特点（①产品适用性好、安全性强；②操作简易性方便；③技术设计先进性、产品使用稳定等）进行综合评价： （1）能同时满足以上3项的，完全符合采购人实际需求的得满分5分； （2）其中1项较差扣2分，扣完为止。 | 投标文件和招标 文件的相应内容 |

- 商务分(满分20分)

| 序号 | 评审项目 | 评分原则 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 所投核心产品类似业绩评价分（满分12分） | 评标委员会根据投标人提供的2017年1月1日至今所投核心产品（医用臭氧治疗仪）类似业绩进行评价。 每提供1份类似业绩得4分，满分12分。 注：证明材料为合同完整版复印件+该项目政府采购相关网站中标公示截屏+该项目中标通知书，三者缺一不可，加盖投标人公章（此项只针对厂家产品本身的业绩，不限定供应商）。 | 投标文件和招标 文件的相应内容 |
| 3.2 | 质保期评价（满分3分） | 评标委员会根据投标人提供的质保期承诺进行评审。注：本项目规定质保期不少于1年。 （1）承诺增加1年的即质保期为2年的该项得1分。 （2）承诺增加2年或以上的即质保期为3年或以上的该项得满分3分。 |  |
| 3.3 | 售后服务及培训方案评价分（满分5分） | 评标委员会根据投标人提供的售后服务方案（至少包括：①应急时间响应（至少由于招标文件商务要求）、②质保方案、③维修方案等）；培训方案（至少包含：①培训方式；②培训人数及对象；③培训教师资历；④安装、使用及保养；⑤培训期间的免费承诺范围等具体培训内容）进行综合评价。 培训方案满足或优于以上内容的得5分，其中1项评价较差或缺项扣1分，扣完为止。 | 投标文件和招标 文件的相应内容 |

4.政策性加分（在总得分基础上加分）：(满分5分)

| 4.1 | 政策性加分（1） （在总得分基础上加分） | 2分 | 属于“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”（财政部等相关部门公示）范围内的产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在采购评审工作过程中给予加分，在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | 政策性加分（2） （在总得分基础上加分） | 3分 | 根据《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第68号）、《中华人民共和国政府采购实施条例》（国务院第658号令）、贵州省财政厅文件（黔财采 〔2014〕15号、黔财采【2017】6号）的规定，对产品原产地在少数民族地区的投标主产品（不含附带产品）在总得分基础上加3分。 注:本项加分仅适用于货物采购项目；投标人应提供原产地证明材料如生产许可证、现场照片等。 |

说明：（1）投标人须提供以上评分标准中涉及到的资料和证明材料供评标委员会评审，并清晰标注页码。

- 投标人须按招标文件规定的“服务要求偏离表”格式填写偏离情况，同时提供证明材料。

（3）评标委员会决定投标的响应性仅根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

四、评标流程

(一) 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。根据符合性审查内容、招标文件技术、商务提出的实质性条款逐一审查，以确定投标人满足招标文件作出的实质性要求。

符合性审查表格（审查内容）：

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 正副本数量：满足招标文件规定 |
| 2 | 产品数量：满足招标文件规定 |
| 3 | 交货期：满足招标文件要求 |
| 4 | 交货地点：满足招标文件要求 |
| 5 | 付款方式:满足招标文件要求 |
| 6 | 招标文件要求的签署：满足招标文件要求 |

（三）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评分。

（五）推荐中标候选供应商名单。

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，依序按技术、商务的得分顺序排列。汇总后得分从高到低的前3名投标人为中标候选供应商。

（六）编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评委成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1.招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2.投标人名单和评标委员会成员名单；

3.评标方法和标准；

4.开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

5.评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

6.其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

五、定标原则

1.采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求，综合评分得分排名最靠前的投标人。最低投标报价不一定中标。

2. 采购人依照评标委员会推荐的中标候选供应商，顺序确定中标供应商。

3.出现下列情形之一的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，也可以重新组织采购。

3.1排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标资格或因不可抗力因素不能履行合同的；

3.2经质疑，评标委员会或招标代理机构审查确认中标人在本次采购活动中存在违法违规行为；或其他原因使质疑成立，中标无效的；

3.3 在签订采购合同前，采购人发现排名第一的候选供应商有实质性不响应招标要求的情况并得到评标委员会确认的。

六、废标条款

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

4.因重大变故，采购任务取消的。

- 第七章   合同格式

政府采购合同            合同编号：-  -

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：_________________________

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本着平等、互利的原则，经双方友好协商，签订本合同，承诺共同信守。

一、合同订立

甲方通过公开招标 方式（项目编号：                   ）获得以下货物和伴随服务（见合同条款二），并接受了乙方以总金额              圆整（大写）提供上述货物和服务的报价（以下简称“合同价”）

二、产品内容

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 中标数量 | 中标单价（元） | 合计总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

三、产品交付

1、交货地点：                                      。

2、交货时间：                                      。

3、交货费用：与交货有关的费用（包括但不限于运输费、包装费、保险费、装卸费）以及安装调试等标准伴随服务费用均包含在中标价格内，由乙方承担。乙方无条件执行甲方关于本项目有关设备交付地点先后顺序确定及后期或有调整的相关安排，并承诺不因此要求增加任何差旅费等采购费用。

四、采购验收

1、验收地点：

2、甲方授权的验收代表为：                              。

3、验收注意事项：乙方必须当场拆封合同项下的所有货物的包装，在安装调试成功后请甲方验收，并将发票原件、质保卡、使用说明书（简体中文）、随机配件等交甲方签收。验收合格后甲乙双方在《验收报告》上签字盖章。

4、其他有关验收的要求及详细内容参考本项目招标文件规定以及投标人作出的响应承诺，部分内容根据需要参考有关国家或行业标准，或用第三方检测方式以确定合格结论。

5、验收过程中如产生争议，甲乙双方应采取有效措施保护现场。通过双方友好协商解决。也可以向有关部门申请调解或按照争议解决约定方式处理。

五、付款方式

按招标文件规定：                                                            。

六、履约保证

1、中标通知书发出之日起5日内，乙方向甲方指定账户缴纳中标政府采购成交金额    %的履约保证金，产品最终验收合格且达到正常使用要求后（即按剩余货款支付时点）甲方无息返还乙方。履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。

2、履约保证金缴纳信息：

| 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行全称 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |

七、违约责任

乙方不能按照招标文件、合同的约定履行项目，导致项目不能顺利实施，将被扣除履约保证金。

八、争议解决

在合同履行过程中甲、乙双方发生争议，应友好协商解决；如协商不成，可向甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼裁决。

九、其他约定

1、除另有约定外，本合同中的词语和术语的含义与通用合同条款中的定义相同。

2、下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

（1）通用合同条款；（2）合同条款资料表；（3）合同条款附件；（4）招标文件（含更改文件）、投标文件；（5）其他约定文件。

3、乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷；甲方将按照相关合同约定向乙方支付合同价款。

4、验收之后对产品质量等产生争议、买卖双方认为有必要提请有关部门处理的，请在发生争议之日起2个工作日内采用书面形式将有关情况报有关部门。

5、背离本项目采购过程中有关文件（包括合同条款附件）所签定的合同不具有法律效力。

6、本合同一式伍份，甲方执两份、乙方、采购监督管理部门、采购代理机构各执壹份,具有同等法律效力。合同自签字之日起即时生效。

7、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

甲  方：（盖章）		                              乙  方：（盖章）

地  址： 		                                      地  址：

甲方法定代表人                                        乙方法定代表人

或授权委托人（签章）：         	                      或授权委托人（签章）：

联系人：		                                      联系人：

电  话：	                     	                  电  话：

传  真：	                     	                  传  真：

签订时间：    年  月   日        签订地点：

第八章   合同条款（通用）

1．定  义

1．1 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买卖双方自愿签署并达成的、载明双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录、补充协议、确认书等以及上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款，包括与交货有关的费用（包括但不限于运输费、包装费、保险费）与安装、调试等标准伴随服务的费用。

（3）“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和/或其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、以及其他的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。

（5）“合同条款”是指本合同条款。

（6）“买方”系指购买货物和服务的国家机关、事业单位、团体组织；“卖方”系指提供本合同项下货物和服务的供应商。

（7）“项目现场”系指本合同项下卖方指定的货物送达、安装、运行的场所。

（8）“天”指日历天数。

2．适用性

2．1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

- 3．原产地

3．1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国。

3．2 本款所述的“原产地”系指货物开采、生长、生产或提供有关服务的来源地，且具备合法有效的“原产地”证明或凭证。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特征、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

- 4．标　准

4．1 本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4．2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 5．使用合同文件和资料

5．1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5．2 没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第5．1条所列举的任何文件和资料。

5. 3 除了合同标的物本身以外，合同条款5.1条列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件（原件及复制件）还给买方。

- 6．知识产权

6．1 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

- 7．履约保证金

7．1根据合同需要，买方可以收取一定比例的履约保证金。卖方应根据“合同条款资料表”中所规定的形式、期限和金额向买方提交履约保证金，用于支付买方因卖方不能完成其合同义务而应承担的违约金及由此蒙受的损失。

7．2产品最终验收合格且达到正常使用要求后（即按剩余货款支付时点）买无息返还卖方。

8．检验和测试

8．1 买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物能符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用，检测费用由卖方承担。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或测试代表的身份通知卖方。

8．2 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

8．3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应按买方要求及时更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

8．4 买方在货物到达现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

8．5 在交货前，卖方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

8．6 如果在合同条款第14条规定的保证期内，根据检验结果发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应及时向卖方提出索赔。

8．7 合同条款第8条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

- 9．包　装

9．1 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施，从而保证货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

- 10．交货和单据

10．1 卖方应按照“项目具体内容及需求”规定的条件交货，并提供有关单据。

11．运  输

11．1 卖方负责合同项下货物的运输，并承担运费。

12．伴随服务

12．1 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同条款资料表”规定的附加服务(如果有的话)：

- （1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

（2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

- （3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

12．2 如果卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。无事先约定的，上述卖方应提供伴随服务的费用视为已包含在合同价中。

12．3 卖方应提供“合同条款资料表”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

- 13．备　件

13．1 正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

（1）买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需的备件；

（3）在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

13．2 卖方应按照“合同条款资料表”/技术规格中的规定提供所需的备件。

- 14．保　证

14．1 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在买方现行条件下正常使用可能产生的。

14．2 本保证应在货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批货物交付后的一定期限内保持有效（上述情况见“合同条款资料表”），以期限最长的为准。

14．3 买方应尽快以书面形式通知卖方保证期内所发现的缺陷。

14．4 卖方收到通知后应在“合同条款资料表”规定的时间内及时免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

14．5 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有及时维修、重作、更换以弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同约定对卖方行使的其他权利不受影响。

- 15．索　赔

15．1 如果卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款第14条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部损失费用。同时，卖方应按合同条款第14条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

15．2 如果在买方发出索赔通知后三十(30)天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十(30)天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。不足以赔偿买方损失的，买方有权向卖方追偿。

- 16．付　款

16．1 本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中有规定。

- 17．价　格

17．1 卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

- 18．变更指令

18．1 根据合同条款第31条的规定，买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货地点；和/或

（4）卖方提供的服务。

18．2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

- 19．合同修改

19．1 除了合同条款第18条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

- 20．转　让

20．1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21．分　包

21．1 未经买方同意，卖方不得将合同分包。

21．2 卖方应书面通知买方其在本合同中所分包的分包部分，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务，卖方与其分包人对本合同承担连带保证责任。

21．3 分包必须符合合同条款第3条的规定。

21．4分包人仍应承担本合同条款中对卖方义务的约束。

- 22．卖方履约延误

22．1 卖方应按照“项目具体内容及需求”中买方规定的时间表交货和提供服务。

22．2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

22．3 除了合同条款第26条的情况外，除非拖延是根据合同条款第22．2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方拖延交货，将按合同条款第23条的规定被收取误期赔偿费。

- 23．误期赔偿费

23．1 除合同条款第26条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0．5％)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5％)。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第25条的规定终止合同。

- 24．卖方其他违约责任

24．1 卖方出现除第23条之外的违约情形时，违约责任如下：

（1）自违约行为或事件发生之日，每日支付违约金，其金额为合同总价的千分之一；

（2）如买方根据第7.1条的规定未收取履约保证金的，卖方将在24.1条第一款的基础上每日增加支付违约金，其增加支付的金额为合同总价的千分之一；

（3）违约天数为违约行为或事件发生之日至违约行为纠正或违约情形消除之日；

（4）违约金=日违约金×违约天数。

24．2 实际损失大于违约金的，违约方还应支付差额部分。

- 25．违约终止合同

25．1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同；

（1）如果卖方未能在合同规定的限期或买方根据合同条款第22.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

（2）如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

25．2 如果买方根据上述第25．1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 26．不可抗力

26．1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且其发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

26．2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦发生不可抗事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 27．因破产而终止合同

27．1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

- 28．因买方的便利而终止合同

28．1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

28．2 对卖方在收到终止通知后三十(30)天内已完成并准备装运的货物，经买方确认后买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

- （1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务，以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

- 29．争端的解决

29．1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决，争端应提交仲裁。

29．2 仲裁应由双方商定的仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

29．3 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

29．4 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

29．5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 30．适用法律

30.1 本合同应按照中华人民共和国现行有效的法律、法规、规章进行解释。

- 31．通　知

31．1 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到合同中规定的对方的地址。电报、电传或传真要经书面确认。

31．2 本合同一方发出的通知、要求或其他通讯应依下列规定视作已经送达对方：

（1）如以挂号信邮寄，在投邮后三天后视为收讫；

（2）如直接交付，在交付时视为收讫；

（3）如以特快专递发送，在发出二天后视为收讫。

32．有关税费

32．1 中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担，对卖方征收的税费由卖方承担。

- 33．合同生效及其他

33．1 本合同条款应在双方签字、盖章以及合同正文中规定的其他条件成立后生效。

33．2 本合同条款有附件（见 “合同条款资料表”），本合同条款的附件为合同不可分割的部分，并与合同其他条款具有同等效力。

第九章  合同条款资料表

本表是对“合同通用条款”的补充和/或修改。如果存在矛盾，应以本资料表为准，优先适用。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：务川自治县仡福中医康养有限公司 地 址：务川仡佬族苗族自治县 |
| 7 | 履约保证金：根据采购方要求缴纳 |
| 10 | 交货条件：按第五章 “采购需求”要求 |
| 12 | 售后服务标准：按第五章 “采购需求”要求 |
| 13 | 备件：按第五章 “采购需求”要求 |
| 14.4 | 免费维修或更换有缺陷的货物或部件的期限为卖方收到买方通知后5天内。 |
| 16 | 免费维修或更换有缺陷的货物或部件的期限为卖方收到买方通知后5天内。 |
| 23 | 付款方式和条件：按第五章 “采购需求”要求 |
| 29 | 按照双方签订采购合同执行 |
| 33.2 | 在合同履行过程中甲、乙双方发生争议，应友好协商解决；如协商不成，一方可向采购人住所地有管辖权的人民法院诉讼裁决。 |

第十章    投标文件格式

（此页为投标文件封面格式，制作标书时，删去本行文字）

资格审查文件

（请在此位置标明“正本”或“副本”字样）

项目编号:

项目名称:

投标人名称:                     （公章）

投标人地址:

联系人:

联系电话：

注：1、资格审查文件须装订成册后密封单独递交。

资格审查文件目录

一、通用要求部分………………………………………………………………………………………

1.关于资格证明文件声明的函

2.投标人资格声明格式

二、授权代表身份证明文件……………………………………………………………………………

1.法定代表人身份证明书

2.法定代表人授权委托书(委托授权代理人时必须提交)

三、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求证明文件………………

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人投标的须提供身份证明复印件；

2. “经会计师事务所审计的2019年度财务报告”复印件或“基本开户银行2020年度出具的资信证明”复印件；

3.2020年任意3个月缴纳税收的凭据或证明材料复印件（依法免税的供应商须提供相应证明文件）

4.2020年任意3个月社会保障资金缴纳证明材料复印件（不需要缴纳社保资金的供应商须提供相应证明文件）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件

四、特殊行业行政法规要求资质：…………………………………………………………………

1、投标产品属于医疗器械管理的产品且投标人为代理商的须提供《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械经营许可备案证明材料复印件，投标人为厂家的须提供生产许可证复印件；

2、投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）复印件或医疗器械备案证书（凭证）复印件。

五、项目特殊资格要求：……………………………………………………………………………

1、投标产品为原装进口产品（本项目允许原装进口产品为生物刺激反馈仪（1）、医用臭氧治疗仪、无轨迹等张肌力测试训练系统）的投标人为代理商须提供“制造商或中国境内进口产品总代理（提供总代理资格证明）出具的针对本项目的代理销售授权书原件（须注明产品名称及型号）”和“制造商或中国境内进口产品总代理出具的售后服务承诺原件”。 （提供完整授权链证明材料原件放入资格审查文件正本中，副本可用复印件）。

六、投标保证金要求………………………………………………………………………………………

1.投标保证金收据

注：未提供或提供不全资格证明文件的，将可能导致该投标人投标无效。请投标人按顺序提交上述文件和准确标注文件页码，装订成册。投标人应当按照本章规定的格式进行填写。没有作格式要求或参考的内容，由投标人自拟格式。资格审查文件须装订成册后密封单独递交。。

一、通用要求部分

1.关于资格证明文件声明的函

关于资格证明文件声明的函

致：贵州卫虹招标有限公司

关于贵方   年   月   日（项目编号： ）的投标邀请,本签字人            （被授权代表）愿意参加投标,提供采购需求中规定的货物（产品）、服务、工程等，并证明提交的资格证明文件和说明是准确的和真实的。

投标人名称（加盖公章）：          被授权代表签字：

地址：                            签字人职务：

传真：                            电话：

邮编：

年     月     日

2.投标人（企业）概况声明格式

投标人（企业）概况声明

1．名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

电话/传真号码：

（3）成立和注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（截止      年     月    日）

①固定资产：                       ②流动资产：

③长期负债：                       ④流动负债：

⑤净资产：

（6）法定代表人姓名：

（7）被授权代表的姓名和职务：

2．近三年营业额：

3．近3年主要客户名称和通讯方式（3家以上）：

4．有关开户银行的名称、地址、账号：

5．所属的集团公司（如果有）：

6．其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能够提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

被授 权 代 表 签 字

被授 权 代 表 职 务

签   字   日  期

传            真

电            话

手            机

电  子   邮   件

投标人（加盖公章）

二、被授权代表身份证明文件

1.法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人（附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

附法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件，并加盖公章，否则视为授权无效

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

年    月    日

2.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代表我公司全权办理对上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的上述经济活动负全部责任。

在撤消授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权代表签名：                              法定代表人签字或盖章：

职  务：                                职  务：

电  话：

附法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件，并加盖公章，否则视为授权无效

附被授权代表身份证（正反面）复印件或扫描件，并加盖公章，被授权代表同时持身份证原件到场核对，否则视为授权无效

投标人名称（加盖公章）：

年     月     日

说明：参加开标会议的投标人应按招标文件格式另行准备一套 “法定代表人身份证明书、被授权代表的法定代表人授权委托书”，在开标会场递交给招标代理机构工作人员，用于核实其被授权代表身份。

三、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求证明文件

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人投标的须提供身份证明复印件；

2. “经会计师事务所审计的2019年度财务报告”复印件或“基本开户银行2020年度出具的资信证明”复印件；

3. 2020年任意3个月缴纳税收的凭据或证明材料复印件（依法免税的供应商须提供相应证明文件）；

4. 2020年任意3个月社会保障资金缴纳证明材料复印件（不需要缴纳社保资金的供应商须提供相应证明文件）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式自拟）；

四、特殊行业行政法规要求资质

1、投标产品属于医疗器械管理的产品且投标人为代理商的须提供《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械经营许可备案证明材料复印件，投标人为厂家的须提供生产许可证复印件；

2、投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）复印件或医疗器械备案证书（凭证）复印件。

五、项目特殊资格要求

1、投标产品为原装进口产品（本项目接受原装进口产品为生物刺激反馈仪（1）、医用臭氧治疗仪、无轨迹等张肌力测试训练系统）的投标人为代理商须提供“制造商或中国境内进口产品总代理（提供总代理资格证明）出具的针对本项目的代理销售授权书原件（须注明产品名称及型号）”和“制造商或中国境内进口产品总代理出具的售后服务承诺原件”。 （提供完整授权链证明材料原件放入资格审查文件正本中，副本可用复印件）。

六、投标保证金证明材料

第二部分

投 标 文 件

（请在此位置标明“正本”或“副本”字样）

项目编号:

项目名称:

投标人名称:                     （公章）

投标人地址:

联系人:

联系电话：

投标文件目录

一、价格部分………………………………………………………………………………………

1.投标书

2.开标一览表

3.分项报价表

……

二、技术部分………………………………………………………………………………………

1.技术参数（规格）要求偏离表

2.厂家资料及其他技术打分条款等资料

……

三、商务部分………………………………………………………………………………………

1.售后服务与技术、培训计划

2.商务条款偏离表

3.其他商务打分条款资料

……

四、其他部分……………………………………………………………………………………

1.同意招标文件条款声明

2.招标文件代理服务费确认书

3.虚假应标承担责任声明

……

特别提醒：未按照投标文件格式要求填写投标文件的，将可能造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。请投标人提交上述文件和准确标注投标文件页码，可以根据投标文件内容增加目录内容（上述目录为通用格式，请投标人按招标文件要求自行增加投标文件和目录的内容）。

- 一、价格部分

1. 投标书格式

投标书

致：贵州卫虹招标有限公司

根据贵方为                          项目招标采购货物/服务/工程的投标邀请（项目编号：                ），现正式授权               （姓名、职务）代表投标人                              （投标人名称）提交投标文件正本壹份，副本肆份。我公司在此声明同意如下：

1．所附开标一览表中规定的应提供和交付的货物/服务/工程的投标总价为：

（以人民币元为单位，用文字和数字分别表示）。

2．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部招标文件，包括澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方接受本项目招标文件“投标资料表”中所规定的投标有效期。

5．如果在规定的投标截止期后，我方在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被没收。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标，完全理解并接受招标人和招标代理机构对评标资料保密且不解释未中标原因。

7．若我单位中标，我单位承诺将按招标文件规定的标准和时间向贵方支付招标代理服务费。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：                      邮  编：

电  话：                      传  真：

手  机：                      电子邮件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

被授权代表签字或盖章：

日        期：         年    月    日

2.开标一览表格式

- 开标一览表

- 项目名称:                               项目编号:

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计金额（元） | 是否微型或小型企业产品、是否为残疾人福利单位产品、是否为监狱企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目合计金额（小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目合计金额（大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）:

投标人法定代表人或授权代表签字:

日    期：    年    月   日

注：1、请投标人按所投标产品包及招标文件要求逐项填写，表格可扩展。

2、本表所填单价均应包括其它所有费用，投标人须填写产品包的合计金额。

3、此表应包含在投标文件内，并同时单独提交两份密封在唱标信封内。

4、微型或小型企业产品、残疾人福利单位产品、监狱企业产品须在开标一览表后面及投标文件中附相关证明材料（按“评分办法价格扣除”要求），否则评标委员会有权不予认可。

5、投标人不能以价格折扣、价格优惠等方式对开标一览表的投标报价进行修改或调整。

- 3.分项报价表格式

- 分项报价表

招标项目名称:                        项目编号：

| 1 | 序号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物（产品）名称 |  |  |  |  |  |
| 3 | 制造商 |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 单价 |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 培训费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 装卸搬运费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 14 | 报价 |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）:

投标人法定代表人或被授权代表签字：

日    期：    年    月   日

注： 1、投标报价=栏目5×栏目4（数量）+栏目6至栏目13的各项费用。

2、选购件的价格不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

3、此表第14项报价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标报价为准。

4、投标人可按招标文件要求自行拟订分项报价表格式。

- 二、技术部分

1.技术参数（规格）要求偏离表格式

技术参数（规格）要求偏离表

投标人名称：                        项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件“技术参数（规格）要求” | 投标响应情况 | 偏 离 | 备注或证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  | …… | …… | …… | （格子不够请自行添加） |

投标人名称（加盖公章）:

投标人法定代表人或被授权代表签字：

日    期：    年    月   日

说明：1.“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.请按招标文件的“采购需求”中的“一、招标货物清单及技术要求 ”认真填写该表。投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

3.投标人不能简单复制招标文件“采购需求”中的“技术参数（规格）要求”的条款作为投标响应的应答，应提供证明材料：如检验报告、彩页、鉴定证书等。同时，证明材料的不清晰、前后矛盾等情况导致专家理解上的误差，后果由投标人自负。

4．投标人须按本表格式认真填写，凡不按规定的格式填写的，评标委员会评审中可以不予认可，并可判定对该条款的投标响应为“负偏离”。

2、厂家资料及其他技术打分条款等资料。

- 三、商务部分

1. 售后服务与技术、培训计划

售后服务与技术、培训计划

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1.1免费保修期

1.2应急维修时间安排

1.3维护保养的安排

1.4培训计划及人员安排

1.5维修地点、地址、联系电话及联系人员

1.6使用的主要零配件及辅材说明情况

1.7技术支持

1.8其它服务承诺

2. 商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

招标项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）:

投标人法定代表人或被授权代表签字：

日    期：    年    月   日

注：1.“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. 请逐条对应招标文件的“第五章 采购需求”中的“商务要求”，认真填写该表。

3. 其他商务条款打分资料

四、其他部分

1.同意招标文件条款声明格式

同意招标文件条款声明

致: 贵州卫虹招标有限公司

为响应你方组织的                    采购项目的货物/服务/工程的招标采购，项目编号为：                 ，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款并承诺参与投标后不再对招标文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法 定 地 址：

邮       编：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

电       话：

传       真：

年     月     日

2.招标文件代理服务费确认书格式

招标代理服务费确认书

致：贵州卫虹招标有限公司

根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改委《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件的有关规定，经招标人、招标代理机构和投标人协商，本次招标    （招标项目名称）  （项目编号：            ）的招标服务费向中标人收取。若我单位中标，将按招标文件规定的时间和费率向贵单位支付招标代理服务费。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

投标人地址：

年     月     日

- 3.虚假应标承担责任声明

虚假应标承担责任声明

致: 贵州卫虹招标有限公司

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收、安装使用过程）发现我公司产品（或服务或工程）与投标响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任。

特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法 定 地 址：

邮       编：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

电       话：

传       真：

年     月     日