附件一：调研清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 要求 |
| 1 | 保洁服务 | 1、全面负责医院范围内各科室室内外及公共区域环境清洁卫生管理。2、擦拭牵引车、输液架、治疗带、氧气车架、紫外线消毒车架、打印机、复印机、传真机、屏风、普通仪器等。3、负责便器浸泡消毒，捞起，晾干备用。清洗试管、器皿。4、负责供应门诊、住院病区医护人员和住院病人全日开水。5、负责住院期间的床单位清洁和出院收病床并进行床单单位终未消毒。6、按规定时间清运生活垃圾到指定地点。7、按规定分类、收集医疗废物，交接时有记录及签名。8、擦拭电梯轿厢，及时上油保持光亮，清理电梯槽的烟头、碎屑。9、做好绿化维护管理，包括浇水、施肥、修剪花草等，要及时清除落叶、果皮、杂物。10、负责遗体抬运及太平间的卫生清洁管理。11、清洗防蚊闸，保持下水道通畅，雨天及时排水。12、负责大小会议室的清洁、保洁，布置会场，摆水果。13、负责关闭水、电制，节约资源。14、执行落实消毒隔离措施，熟练掌握消毒剂的浓度，使用方法，区分无菌区、有菌区、清洁区、污染区，拖把按规定挂好。 |
| 2 | 陪护服务（含运送） | 1、护送科室的病人外出进行各种检查、送血、取药、取收检查单据、结果。送病人出院，送会诊单。2、协助有需要的病人洗漱、更衣、抹身、梳头、剪指（趾）甲、刮胡须、翻身、喂食、协助大小便、整理床单位。3、协助病人分领饭菜、进餐，清理床边桌等。4、协助科室清点出洗并管理发放病人服、更换床单位等。5、协助清理出院床单位，接听红灯，及时巡视病房。 |
| 3 | 工程服务 | 1. 为医院的基础设施、给排水系统、中央空调系统、太阳能系统、高低压配电系统、医用气体系统、供电照明系统、楼宇监控系统、会场多媒体系统、送排风系统、门窗、围栏、地面、家具、病床、轮椅、餐车、手推车、不锈钢器具、各类机电设备、家电产品（不含电视机）、家具等（医疗设备和IT设备除外）提供日常管理、维修、翻新、巡检、保养服务，保障各项系统、设备、设施的正常运转和使用。
2. 负责污水处理系统、电梯及自动扶梯系统、空调及水处理机组系统、分体空调及中央空调末端设备、空气净化系统、UPS系统、直饮水系统、水处理系统等维保项目的日常监督管理工作和档案管理。
3. 特种设备日常管理、档案管理。
4. 负责保障医院相关设备设施安全生产、安全运行，严格落实最新制度和规范，规范配备安全防护用品，严格落实培训管理，落实安全作业。
5. 负责节能降耗运行管理，每日记录，及时调整运行方案，每个月分析汇报。
6. 建立应急预案、强化应急演练，确保应急保障能力。
 |
| 4 | 保安服务 | 1、治安管理：维护医院治安秩序，设置岗位值勤，开展治安巡视。做好门禁管理工作，加强门禁的巡查和报修。全面保障医院范围内医护人员及病人的生命财产安全，与一切犯罪分子和违反行为进行斗争。全力维护医院及物业公司的正面形象。2、停车场管理：维持车辆有序出入，做好进出引导工作，巡查停车场，停车收费规范，财务管理账目清晰等内容。负责患者/职工车辆进入钢架车库的停放，熟记车辆摆放位置，对电动车、摩托车规范指引停放3、监控管理：通过监控对医院日常活动情况进行监察，防范小偷、打架斗殴、伤医等不良事件。做好来访人员监控查询登记，严格执行监控管理制度。日常巡查保证监控设施有效运行，防止被非法挪动，发现故障及时报告等内容。4、消防日常工作管理：执行日常巡查制度，巡查时检查感烟/感温/楼层显示器等火灾自动报警装置是否正常，喷淋和消火栓管网（外露）、闸阀（外露）是否正常，水泵房消防设备运行是否正常，湿式报警阀设施运行是否正常；定期检查灭火器、消火栓；管理微型消防站设施设备，填报日常检查记录。消防监控室值班员做好消防主机运行情况记录，发现问题及时报告等内容。做好机房气体系统报警灭火装置的巡查，及时上报故障。配合消防值守人员对火警警情巡查、确认和上报。 |

附件二：广东省中医院贵州医院后勤服务项目报名表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **公司名称** | **联系人** | **联系方式** | **对应的行业类型（大中小微）** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| **公司盖章：** |  |  |  |